# 泵的质量调研报告

##### 问：如何写对水泵生产厂家的考察报告

- 答：主要写厂家注册资金，哪年成立的，一年或者两年内镇键败的年销售额，员工数量，工厂规模，办事处数量，辐射区域，产品应用领御颤域。各部门专业度（车间操作人员，工具设备管理，技术亮旁人员，图纸资料管理等），公司专利及证书。大客户和竞争对手信息。写这些基本就够了

- 答：啥呀，其实不管有没有名气的厂家，有的泵小厂可以做出好的质量来，水泵生产厂家很多，但不是每个水泵生产厂家都能把所有的泵生产出来，包括有名的企业，有的泵它也是从别的水泵厂买的货，自家稍微修改一下，有的水泵厂只生产绝侍一种泵，有的水泵厂只生产小型的正裂泵，以此类推，我想你应并清吵该听懂了

##### 问：怎样选择质量好的水泵，购买水泵注意事项

答：选择水泵时需要区分水泵性能的好坏，功率的大小并不重要，而是机组效率。在相同扬程、相同流量的情况下，功率小的效率高，也就说明性能好。水泵有最高扬程流量和额定扬程流量的标注方法，市场上大多数水泵都以最高扬程流量来标注，市场上有些浙江水泵的标注很离谱，如普通的90w和120w铜泵头，标准功率为80w(最高扬程10米)和120w(最高扬程13米)。有的公司为了取得好的销售额，改成100w(最高扬程12-15米)和150w(最高扬程15-20米)，流量也高的吓人。还有，理论吸程是10米，由于水泵(泵头制造中引起的水汽化现象)的存在，自吸泵的有效吸程为8-8.5米。但商家为了吸引顾客眼球把这些参数标得超乎想象。

所以在购买水泵之前要向卖家多了解水泵的实际参数，如实际扬程和实际流量，以免造成麻烦。增压泵在工作时，扬程为零时流量最大，到了最高扬程时流量为零。根据各工况点的流量和扬程的变化，就可以画出水泵的工作曲线，这就是水泵的性能特性曲线图。水泵选型需根据现场来决定，如：管路长短，管径大小，弯头多少，热水器容量，热水器类型，喷头出水量等等。特别是承压式，由于其装置特殊，须选用圆咐则出水量稍大的水泵，小流量水泵难以起到效果。

管道增压并不是安装了管道增压泵就万事大吉，造成低水压的原因有很多种，典型的如管道老，化特别是，使用多年后会逐渐锈蚀，导致管道堵塞引起水流减少；还有90度弯头过多，也会造成出水量减少，像这些原因造成的水压偏低，橘棚装了增压泵后效果很不明显。

- 增压泵有个特性，当管道流量跟不上水泵的流量或超过水泵的流量时，增压效果也不明显。所以在选简桐购水泵前要排查水压偏低的原因；选择品牌时不能盲目购买水泵，尽量货比三家，选择一线品牌水泵，在质量、售后上都多一层保障。

答：1、 因地制宜选用

常用的农用水泵有三种，即离心泵、轴流逗御泵和混流泵。离心泵扬程高，但产水量不大，适用于山区和井灌区尺指慧；轴流泵产水量大，但扬程不太高，适用于平原地区；混流泵的产水量和扬程介于离心泵和轴流泵之间泵，适用于平原和丘陵地区。

2、 正确选择超标水泵

在确定泵的型式时，要考虑其经济性能，特别要注意泵的扬程、流陵答量及其支承功率的选择。泵标签上的扬程与使用时的出口扬程有差异。这是因为当水流经过水管和管道附近时，会有一定的阻力损失。因此，实际水头一般低于总水头，产水量也相应减少。泵的功率可根据标签上的功率选择。为了使水泵快速启动和安全使用，动力机的功率也可以略大于水泵所需的功率。如果有动力，在选择泵时，可根据动力机的功率选择匹配的泵。

3、 严格采购水泵

购买时要查验“三证”，即农机推广许可证、生产许可证和产品检验合格证。只有三证才能避免购买过期产品和劣质产品。

- 希望以上建议能帮助您选择质量好的水泵。

##### 问：进口水泵与国产水泵的性能差异？或者说质量方面的主要差异是什么？

答：总体来说，低端产品现在国内产品有优势。主粗陪冲要是岩歼价格、备件、售后、单中高端和国内产品差距还是不一般的大。

首先是理论计算、设计方式有差异。国内的基本还是经验设计。国外优秀泵业技术支出占其总成本的60%以上，国内6%就不错了。

材料方面，高端的产品材料要求比较严格，各种材料配置方乱族面比我们强很多

加工方面：精度差别，热处理、木模、铸造等方面

配套附件：驱动机、联轴器、轴承、机械密封、填料、润滑系统、冲洗系统等和国外产别很大

装配、售后：国外的装配、售后一般都是技术过硬。经验丰富。国内者不能、效果当然不一样

性能差异就主要在：泵效率、噪声、振动、气蚀性能、运行周期、对环境的依赖度、维修等方面

- 自从沈阳水泵厂被合并后，说实话。国内产品是和国外区别越来越大的。上海的几个厂子虽然销售不错，单高端的很少很少！

答：1 原料质量

2 加工精度

- 主要是兆让这两个方枝悔面 绝大数工况下 都可以用国产猛猜正的 除非是及个别情况

- 答：我国的工业水泵设计与制造水平已接近国际水平，许多专业大厂的技术多数也是引进的技术，而且有大量的出口。宽弯从备件慎含闷、技术服务与价格上，国内老和占绝对优势，因此，没有必要去外国购买水泵了。

- 答：进口泵做工精细这是没话说的，当然价格也摆在那。像泵的电机之类的都差不多，最重要的是泵头，联轴器，泵壳的最佳水利模型设计，以最大程度的减少水和泵之间的咐没此摩擦损失，这方面国外做的很好，他们有强大的技术研发团队，中国的泵厂只是模仿，衡迅创新不多。还有泵壳外表的涂层，联轴器什么的都有差别，总体上效率要低个5%-10%。不是我否定国产货察卜，我只是说些事实。

本文来源: https://www.64lw.cn/article/05cdfdc62fc4e9abd0dd34cc.html