# 基于GSM模块TC45的无线监控系统

### 一、基于GSM模块TC45的无线监控系统（论文文献综述）

张冉[1]（2016）在《城市管道燃气防泄漏监测技术研究》文中指出近年来,随着国民经济的发展,作为三大主要能源的石油、煤炭、天然气都得到了大力的开采和利用。在使用燃气的过程中不断的出现了一些新的问题:部分燃气管道长期工作于恶劣的环境中就会出现腐蚀老化现象;为了节省城市空间,很多燃气管道都是埋于地下,这样带来很大的安全隐患,管道若出现小泄漏就不能及时的发现,且城市的道路改造和施工比较频繁,如果不事先了解管道和电缆的埋设位置而盲目作业,就很容易破坏管道,引起燃气泄漏;更有一些燃气用户和企业为了自身利益破坏管道,私接管路。当管道燃气发生泄漏时,管道燃气的气压和流量值就会低于管道正常运行时的数据,通过采用CFD技术,运用计算流体动力学对建立的管道模型进行流体仿真,来确定正常情况下管道压力和流量的分布,并结合罗茨流量计来设计管道燃气的温度、压力和流量的检测系统,检测管道燃气压力、流量的变化情况,最后把检测得到的数据和管道正常运行的数据进行对比,来判断管道是否有泄漏现象。若存在泄漏,系统会通过GSM模块以短信方式发送当前管道的运行数据,来告知工程技术人员,使他们能够及时处理管道出现的问题。仿真结果表明:若存在旁路管道,管道燃气会出现很明显的压力变化,系统实时显示检测结果,一旦发现管道燃气的压力和流量出现问题,就会控制GSM发送管道燃气的压力和流量数据,来对管道燃气进行短信报警。

李国利,陈笑,刘旭明,牟淑志,姬长英[2]（2014）在《基于GSM模块的粮库远程监控系统设计》文中研究说明针对传统粮库远程监控大多使用有线通信的现状,设计了一种基于GSM模块的粮库远程无线监控系统。该系统主要由GSM模块、单片机、温度检测模块、火灾信息检测模块和输出控制模块等部分组成。系统能够监控粮库温度、火灾和盗警等环境信息,并能以短信息方式发送给远程监控手机,同时能够通过短信息实现对粮库有关设备的控制。该系统采用GSM通信网络实现粮库远程无线监控,具有成本低、通信安全性高、工作可靠及操作简单等特点。

徐同杰[3]（2013）在《化学实验室远程安防报警系统设计》文中研究说明化学实验室的建设在我国高校建设中处于重要地位,化学实验室是在校学生学习和研究的重要地方。化学实验室各种危险的防范十分重要,有很多非常危险的化学药品储存在实验室内,更有一些化学药品容易自燃和爆炸,这样就较容易发生火灾,某些化学品价格很贵,比较容易失窃,还有一些有毒气体因储存设备老化等因素容易泄露,有些化学品还需要存放在特定的环境下。如果这些隐患未能及时发现并处理,必然会造成重大安全事故和财产损失,因此,化学实验室的安防监控就显得非常重要。本文将全面而系统地阐述高校化学实验室安全隐患及对实验室的监控报警等对策。目前化学实验室采用的监控报警系统主要是常用的监控摄像头,温湿度计等,虽然监控摄像头能够拍摄下实验室内发生的事故,能够对化学实验室内的入出人员进行记录,但是实时性却得不到保障,在危险或者安全隐患发生的情况下很难及时的采取措施来处理问题,这样很容易造成因为小的事故产生大的事故的危险,另外,管理人员也无法实时的远程查看到化学实验室内的温度、湿度、烟雾浓度等数据,无法观察到化学实验室内的具体情况,这样在对化学实验室的管理就会产生许多的问题,化学实验的安全性就得不到保障。本设计提出的基于单片机和GSM模块组成的报警系统以及ARM9与红外线组成的抓拍模块。首先,单片机通过温湿度传感器、烟雾传感器、红外传感器、光强传感器以及门磁传感器实时采集化学实验室内的温湿度、烟雾浓度、光强度、红外等信号,并将这些传感器设置相应的阈值,如果这些传感器中的某一个或者几个采集到的数据超出设置的阈值,单片机就会通过GSM模块向手机终端发出不同的报警信息,同时化学实验室内安装的警笛发出报警信号,提醒学生和老师注意人身安全,尽快撤离现场。ARM9与红外模块相连,若实验室内有移动的物体,通过红外信号,摄像头可自动进行拍照并保存,在处理安全事故时作为证据使用。本设计主要从化学实验室对象的选择出发,再对选择的化学实验室进行存在风险的具体分析,然后根据所存在的具体风险确定详细的设计方案,再从硬件出发,设计出本监控报警系统的原理图和电路图,然后再对系统需要的硬件处理器和各种对应的传感器进行分析选择,再对系统实现的软件进行分析阐述。经实验证明：本设计实现了远程监控报警功能,达到预期的效果,可以对化学实验室进行全方位监控并发出相应的报警信号,在出现险情或者事故时可以实时监控并采取相应的措施。本设计操作简单、价格低廉、具有很强的应用价值。

潘朝,罗小巧,黄佳,李平,崔顺艳[4]（2013）在《基于GSM短信的智能家居控制系统的设计》文中指出信息时代的来临改变了人们的家居方式,人们希望拥有一个更加安全、方便、舒适、智能的家。GSM短信以其简单实用,能通过GSM网络远距离发送,已广泛应用于远程控制领域。于是,设计一种以发送GSM短信作为远程控制方式的智能家居系统,以提高人们的家居质量。本系统通过嵌入式网关服务器将GSM网络与ZigBee家庭内部网络相连接,经过系统测试,实现了通过发送GSM短信到与服务器相连的GSM模块,来控制与ZigBee节点相连的家电的开关,以及获取与ZigBee节点相连的传感器采集的信息,效果良好,可满足平常家庭的家居需求。

周显恩[5]（2013）在《基于ZigBee技术的人脸识别智能家居系统的研究与设计》文中进行了进一步梳理随着社会经济的发展，人们对居住环境的要求早已不仅仅局限于物理设施,更多的是注重生活质量,希望居住在一个现代化、科技化、居住环境安全、便捷、舒适、节能的生活空间,因此“智能家居”孕育而生。随着物联网技术兴起，基于无线通信技术的智能家居成为智能家居一种发展趋势，本文就是应这种发展趋势设计的一套基于ZigBee技术的人脸识别智能家居系统的解决方案。整个控制系统由三部分构成，分别是家居智能网关、ZigBee无线网络以及ARM控制器模块。其中家居智能网关是一台家居内的PC机，它是整个智能家居系统的控制中心，接收并处理整个系统的数据，它与其他PC机、摄像头、ZigBee模块和GSM连接，家庭成员可以通过手机和PC机对家居内网中的任何家电设备进行监控。ZigBee无线网络组成了家居内网，ZigBee网络为树簇型网络拓扑结构，ZigBee协调器与家居智能网关连接，它是家居内网信息交换的枢纽。ARM控制器作为门禁控制器，对人脸进行识别，同时将识别结果通过Socket通信反馈给家居智能网关。对于家居内网而言ZigBee协调器是整个家居内部网络的数据中心，所有家居内部网络节点的数据都发送到ZigBee协调器或者有协调器发送给其他家居内部网络节点；对于外部网络而言家居PC主机是家居外部网络数据中心，家居外部PC机和手机的数据都发给它或者由它发送数据到手机和家居外部PC机。其中家居PC主机和ZigBee协调器构成了整个系统的通信网关，是家居内、外网数据交换的通道。本系统通过对ZigBee技术、人脸识别技术、Linux嵌入式系统应用技术以及电子电路等知识的综合运用，同时通过理论研究与市场需求分析，提出了一套组网方便、多种方式实现远程监控的智能家居系统解决方案，经测试证实此方案能较好实现家居智能化的功能，同时这套系统组网方便、控制方式多样化，是智能家居发展的一种趋势，在未来有很好的应用前景。

张敬普,郑均辉[6]（2012）在《基于手机短消息的无线智能油机监控系统》文中研究指明基于手机短消息的通讯方式,它具有开发方便、费用低、免维护、可靠性高等特点。文中介绍了笔者开发的一套基于手机短消息的远程无线监控系统,该系统能够实时在线监测油机的参数,能及时发现故障并报警。文中对通讯方式、系统结构、工作原理及软件构成进行了详细的说明,并给出了其中关键的程序。结果表明,该系统可以准确、实时地实现GSM网络的远程数据传输。

牛媛媛[7]（2012）在《基于GSM网络的LED显示系统的研究与实现》文中进行了进一步梳理随着大规模集成电路和计算机技术的发展,LED显示屏在20世纪80年代后期应运而生,并在全球范围内迅速得到了广泛应用。通常LED显示屏采用PC机完成对LED所需显示的图片、文字的编辑和数据传送,该方式距离限制在200m以内。本系统采用西门子公司推出的TC35型GSM模块通过GSM网络实现对LED显示屏的无线数据传递,利用短消息更新LED显示屏很好地解决了有线数据传输的弊端,实现了LED显示屏随时随地获得信息的梦想。本文主要工作和成果如下。（1）深入掌握LED显示屏幕的组成结构和工作原理,分析传统LED显示系统的核心控制器的不足以及显示数据更新方式的弊端,提出了本文基于GSM模块+AVR单片机平台而建立的LED屏显示系统的总体方案。（2）完成了无线数据传输模块和LED显示模块的硬件设计,其中包括对芯片的结构和使用方法的分析,完成了两大模块的原理图和PCB电路板的设计,实现了硬件电路板的制作与调试。（3）开发了无线数据传输模块和LED显示模块的软件,主要包括短消息编解码设计、AVR单片机通过AT指令控制TC35设计、显示模式设计等,其中基于AVR单片机处理器控制系统的程序采用C语言编写。在无线数据发送终端,使用VisualC++开发环境完成了串口通信程序的设计。

张增林,郁晓庆,拓延生[8]（2012）在《基于GSM网络的家庭智能监控器》文中提出为了更有效的利用现代工业领域中的变量控制、无线传感和测控技术对家庭安全和监控进行智能化管理,文章采用STC89C52单片机、TC35I通信模块以及各种传感器器件,设计开发了一套基于GSM（Global system for mobile communications）网络的家庭智能监控器。监控器可以将防盗警情信息发送至用户手机,同时用户也可以以短信息的形式远程查询室内环境状态并控制家用电器设备的运行.系统摆脱了通信距离的限制,具有远程监测与控制等功能,适用于家居、办公等需要防盗报警和智能监控的场所。

赵勇,王曙光[9]（2012）在《温室环境无线监控系统设计》文中研究说明为提高温室环境监控的效率,针对传统的有线温室监控系统接线复杂和节点放置不灵活等缺点,提出一种基于无线传感器网络的温室环境监控系统的方案,并详细给出主节点和子节点的软硬件设计方案。试验结果表明,系统具有运行可靠、成本低、组网灵活以及人机交互界面友好等特点,实现了温室环境的本地监控和远程监控,能够满足当前我国温室环境监控的实际需要。

宋阳[10]（2012）在《基于振动分析的汽车智能感知系统的研究与设计》文中研究表明随着经济的发展和时代的进步，汽车已经成为人们出行所不可缺少的交通工具。然而，人们在享受着车辆出行所带来的方便与快捷的同时，也在为车辆的安全防盗问题担忧。为了保证车辆的安全、防范车辆被盗，各种汽车安全防盗装置应运而生。车辆的安全保护技术也越来越受到人们的广泛关注。特别是近几年以来，人们的生活水平越来越高，对汽车安全报警系统的要求也越来越高。本文研究了一种基于振动分析的汽车智能感知系统，详细研究了该系统的硬件组成，相关信号的分析处理算法以及最终的程序实现方法等，论文的主要内容如下：（1）硬件组成部分，主要研究了主控芯片MC9S12DG128、振动加速度传感器、GSM模块、GPS模块等电路的构成及功能实现。（2）分析处理算法，着重研究了信号处理算法的推导过程以及对信号进行智能分析的算法构成。（3）程序流程的实现，研究了各个功能模块子函数及主体函数的程序流程。（4）系统的功能测试，包括系统的模块功能测试和系统的主体功能测试。通过测试，本系统的功能性和稳定性得到了检验。系统功能达到了最初的设计目标。通过以上研究，在继承传统报警器材的优点的基础上，完成了汽车智能感知系统。该系统是以分析车体的振动信号为基础，以数据处理算法为手段，对车体可能发生的安全状况进行估测，并能通过GPS和GSM平台的使用，完成对用户的最终报警及信息交互功能的智能系统。该系统的特点在于可以通过对信号的检测智能估计可能发生的危险状况，可远程操控，无需专业人员安装，性价比高。

### 二、基于GSM模块TC45的无线监控系统（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、基于GSM模块TC45的无线监控系统（论文提纲范文）

#### （1）城市管道燃气防泄漏监测技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究意义

1.2 管道燃气检测方法

1.2.1 管道燃气检测的直接方法

1.2.2 管道燃气检测的间接方法

1.3 国内管道检测的发展方向

1.4 主要研究内容

第二章 管道燃气的CFD仿真与分析

2.1 CFD原理

2.2 计算天然气参数指标

2.3 管道燃气的CFD模拟仿真

2.3.1 建立管道仿真模型

2.3.2 划分管道模型网格

2.3.3 设置管道模型求解器

2.3.4 仿真模型结果分析

2.4 获取压力报警值

2.5 获取流量报警值

2.6 本章小结

第三章 管道燃气泄漏检测系统硬件设计

3.1 系统设计方案

3.1.1 微处理器选型

3.1.2 常用通信方式的比较

3.2 温度采集电路的设计

3.2.1 温度传感器的选型

3.2.2 温度传感器的工作原理

3.3 压力采集电路的设计

3.3.1 压力传感器的工作原理

3.3.2 压力信号的ADC转换

3.4 流量采集电路的设计

3.4.1 流量计选型

3.4.2 流量信号的采集

3.5 GSM模块电路的设计

3.5.1 GSM模块电源设计

3.5.2 GSM模块开关控制电路设计

3.5.3 GSM模块串口和音频接口

3.5.4 GSM模块SIM接口电路的设计

3.5.5 GSM模块输出控制电路的设计

3.5.6 串口调试GSM模块

3.6 液晶显示电路和键盘电路的设计

3.7 本章小结

第四章 系统程序设计

4.1 系统程序流程图

4.2 液晶显示程序设计

4.3 压力信号采集程序设计

4.3.1 ADC初始化程序设计

4.3.2 ADC中断服务程序设计

4.3.3 数值转换程序设计

4.4 流量信号采集程序设计

4.5 温度采集程序设计

4.5.1 读取温度数值程序设计

4.5.2 温度数值转换程序设计

4.6 GSM通信程序设计

4.6.1 串口初始化程序设计

4.6.2 检测GSM连接程序设计

4.6.3 发送报警短信程序设计

4.7 本章小结

第五章 防泄漏监测系统的调试与分析

5.1 系统调试

5.2 系统分析

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

附录A 硬件电路原理图

#### （2）基于GSM模块的粮库远程监控系统设计（论文提纲范文）

0引言

1总体设计

1. 1系统构成

1. 2系统主要功能

2硬件设计

2. 1 GSM通信模块TC35及串口通信

2. 2智能控制器

3软件设计

4运行结果

5结论

#### （3）化学实验室远程安防报警系统设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究的背景与意义

1.2 课题研究国内外现状

1.3 本课题的工作

第2章 研究对象的风险分析和方案设计

2.1 研究对象选择

2.2 研究对象可能遭遇的风险

2.2.1 实验室化学品介绍

2.2.2 化学实验室风险分析

2.3 设计方案

第3章 单片机、GPRS模块和嵌入式系统简介

3.1 单片机概述

3.2 GSM/GPRS概述

3.2.1 GSM/GPRS功能简述

3.2.2 TC35模块介绍

3.3 嵌入式系统概述

3.3.1 嵌入式系统的历史、含义以及优点

3.3.2 嵌入式系统开发流程

第4章 化学实验室远程安防报警系统硬件设计

4.1 单片机模块硬件设计

4.2 传感器模块设计

4.2.1 温湿度传感器

4.2.2 烟雾传感器

4.2.3 光强传感器、门磁

4.2.4 报警器

4.3 GSM/GPRS模块硬件设计

4.4 ARM9与红外模块硬件设计

第5章 化学实验室远程安防报警系统软件设计

5.1 温湿度传感器DHT11软件设计

5.1.1 DHT11发送数据规则

5.1.2 DHT11传输数据时序

5.1.3 DHT11数据传输函数

5.2 LCD12864模块软件设计

5.3 GSM模块TC35软件设计

5.3.1 常用AT指令

5.3.2 报警参数设置

5.3.3 发送函数

5.4 主程序设计

5.4.1 设计流程及接口定义

5.4.2 主函数设计

5.5 ARM9与红外模块抓拍功能实现

第6章 化学实验室远程安防报警系统实现与测试

6.1 报警系统主界面

6.2 远程设置阈值

6.3 报警模式

6.4 抓拍模块

第7章 总结与展望

7.1 系统总结

7.2 展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术论文目录

#### （4）基于GSM短信的智能家居控制系统的设计（论文提纲范文）

1 引言

2 硬件实现

2.1 GSM模块

2.2 系统结构设计

3 软件设计

3.1 短信控制协议的设定

3.2 服务器程序设计

3.3 ZigBee程序设计

4 系统测试

5 结论

#### （5）基于ZigBee技术的人脸识别智能家居系统的研究与设计（论文提纲范文）

摘要

Abstracte

目录

插图与附表清单

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 智能家居发展历史

1.3 智能家居系统研究现状

1.4 本文研究内容与特色

1.5 论文结构

第2章 智能家居系统方案设计

2.1 系统实现功能

2.2 系统框架

2.3 系统设计安装环境

2.4 系统硬件和软件介绍

2.4.1 硬件模块介绍

2.4.2 系统软件设计介绍

2.5 任务进度

2.6 本章小结

第3章 ZigBee 无线网络研究设计

3.1 ZigBee 技术概述

3.1.1 ZigBee 网络结构

3.1.2 ZigBee 协议架构

3.2 ZigBee 开发平台介绍

3.2.1 硬件平台介绍

3.2.2 软件平台介绍

3.3 ZigBee 网络组建

3.4 ZigBee 技术应用层通信协议设计

3.4.1 ZigBee 协调器与 ZigBee 终端设备通信协议

3.4.2 ZigBee 协调器与家居智能网关通信协议

3.4.3 ZigBee 终端设备与传动设备控制器通信协议

3.5 ZigBee 网络中各模块硬件设计

3.5.1 ZigBee 终端设备

3.5.2 开关设备控制模块

3.5.3 传动设备控制器功能实现

3.5.4 ZigBee 下载电路板硬件设计

3.6 ZigBee 网络中各模块软件设计

3.6.1 ZigBee 终端程序

3.6.2 ZigBee 协调器程序

3.6.3 传动设备控制器程序

3.7 本章小结

第4章 家居智能网关程序设计

4.1 家居智能网关总体程序流程

4.1.1 MFC 应用程序相关知识介绍

4.1.2 系统程序流程图

4.2 人脸识别

4.2.1 人脸识别技术介绍

4.2.2 人脸识别算法

4.2.3 人脸识别系统结构

4.2.4 人脸识别程序设计

4.3 家居智能网关与其他 PC 机、ARM 控制器通信

4.3.1 通信协议制定

4.3.2 程序流程图

4.4 家居智能网关与 ZigBee 协调器通信

4.4.1 通信协议制定

4.4.2 程序流程图

4.5 家居智能网关与 GSM 模块通信

4.5.1 GSM 模块相关知识简介

4.5.2 家居智能网关与 GSM 模块通信协议

4.5.3 家居智能网关与 GSM 模块通信程序设计

4.6 人机交互界面

4.7 本章小结

第5章 ARM 嵌入式系统研究设计

5.1 ARM 控制器开发简介

5.2 构建嵌入式 Linux 软件开发环境

5.3 Bootloader 移植

5.4 Linux 内核移植

5.5 Linux 根文件系统的构建

5.5.1 配置 Busybox

5.5.2 构建根文件系统

5.6 应用程序移植

5.6.1 人机交互界面 Qtopia 的移植

5.6.2 人脸识别程序

5.6.3 网络程序

5.7 本章小结

第6章 系统测试结果和结论

6.1 ZigBee 无线网络模块功能测试

6.1.1 ZigBee 组网和网络通信功能测试

6.1.2 对传动设备控制器控制测试

6.2 家居智能网关模块功能测试

6.2.1 人脸识别效果测试

6.2.2 家居智能网关与 PC 机通信测试

6.2.3 家居智能网关与 GSM 模块串口通信数据传输测试

6.3 结论

6.4 本章小结

第7章 总结与展望

7.1 实现的功能

7.2 完成项目所做的工作

7.3 优、缺点及改进

7.4 心得体会

7.5 展望

参考文献

致谢

附录

附录 A 协调器网络形成流程

附录 B ZigBee 协调器事件处理函数

#### （6）基于手机短消息的无线智能油机监控系统（论文提纲范文）

1 系统结构和工作原理

2 系统硬件设计

2.1 油机智能控制器

2.2 短信数据传输板

2.3 短信猫

2.4 TC35i硬件设计

3 服务器监控软件设计

3.1 数据访问

3.2 串口通信

3.3 数据显示

4 结论

#### （7）基于GSM网络的LED显示系统的研究与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状及发展趋势

1.2.1 LED显示屏的现状与发展趋势

1.2.2 GSM系统的现状与发展趋势

1.3 论文主要研究内容及结构安排

2 系统总体方案设计

2.1 系统架构整体分析

2.2 主要器件选型

2.2.1 GSM模块TC35

2.2.2 AVR单片机ATMega32

2.3 无线数据传输系统

2.3.1 短消息基本原理

2.3.2 GSM短消息及SIM卡

2.3.3 无线数据收发器

2.3.4 AT贺氏指令

2.3.5 PDU编码

2.4 LED屏幕显示系统

2.4.1 LED系统显示方案论证

2.4.2 LED系统数据传输方案论证

2.4.3 LED系统数据存储方案论证

2.4.4 LED单元板

2.4.5 LED控制板

3 系统硬件平台设计

3.1 无线数据传输模块各接口电路

3.1.1 SIM卡电路

3.1.2 AVR控制TC35电路

3.1.3 电源模块电路

3.1.4 数据通信串口电路

3.1.5 TC35最小系统模块接口设计

3.2 LED显示模块各接口电路

3.2.1 行扫描电路

3.2.2 列扫描电路

3.2.3 16PIN 08接口

3.2.4 单片机外围电路

3.2.5 显示接口电路

3.2.6 数据存储电路

3.2.7 PC机通信电路

3.3 PCB设计的基本原则

3.3.1 PCB布局

3.3.2 PCB布线

3.3.3 电源问题

4 系统软件平台设计

4.1 软件开发平台及开发语言介绍

4.1.1 AVR Studio

4.1.2 ICCAVR

4.1.3 GCCAVR

4.1.4 C语言

4.2 无线数据传输系统软件设计

4.2.1 短消息编解码及存储

4.2.2 短消息数据收发软件设计

4.2.3 初始化指令软件设计

4.2.4 AVR控制TC35软件设计

4.2.5 接收短消息软件设计

4.2.6 发送短消息软件设计

4.2.7 删除短消息软件设计

4.3 PC机串口通信软件设计

4.3.1 开发环境及语言

4.3.2 串口通信界面设计

4.4 LED显示系统软件设计

4.4.1 定格显示软件设计

4.4.2 滚屏显示软件设计

4.4.3 LED显示系统的更新设计

4.4.4 AT24C256存储操作程序设计

5 系统调试与测试结果分析

5.1 系统调试

5.2 调试中遇到的困难

5.3 测试结果分析

6 结论

攻读学位期间获奖和发表论文情况

致谢

参考文献

#### （8）基于GSM网络的家庭智能监控器（论文提纲范文）

引言

1 系统的总体设计及工作原理

2 系统硬件设计

2.1 STC89C52RC单片机

2.2 GSM模块与单片机的通信

3 系统软件设计

4 结束语

#### （10）基于振动分析的汽车智能感知系统的研究与设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外研究状况

1.2.1 国内研究状况

1.2.2 国外研究状况

1.3 论文的主要研究内容

本章小结

第二章 汽车智能感知系统方案设计与相关技术

2.1 系统方案设计

2.1.1 系统设计思路

2.1.2 系统设计构成

2.1.3 系统实现功能

2.2 系统设计相关技术

2.2.1 加速度传感器的特性

2.2.2 振动加速度信号预处理常用方法

2.2.3 电路制板技术

2.2.4 GSM 原理

2.2.5 GPS 原理

本章小结

第三章 系统硬件设计

3.1 控制中心电路

3.2 GSM 模块电路

3.3 GPS 模块接口电路

3.4 加速度传感器电路

3.5 电源管理电路

3.6 液晶屏幕模块及接口电路

本章小结

第四章 信号分析及软件编程

4.1 信号分析与算法处理

4.1.1 信号采集分析

4.1.2 信号转换算法处理

4.1.3 撞击强度算法分析

4.1.4 撞击方向算法分析

4.1.5 车体倾角算法分析

4.2 软件编程

4.2.1 信号分析程序编写

4.2.2 GPS 通信程序编写

4.2.3 GSM 短消息程序编写

4.2.4 液晶屏幕控制程序

4.2.5 主体控制程序

本章小结

第五章 系统功能测试与分析

5.1 系统模块功能测试

5.2 系统主体功能测试

本章小结

结论与展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文

致谢

### 四、基于GSM模块TC45的无线监控系统（论文参考文献）

- [1]城市管道燃气防泄漏监测技术研究[D]. 张冉. 东华理工大学, 2016(12)

- [2]基于GSM模块的粮库远程监控系统设计[J]. 李国利,陈笑,刘旭明,牟淑志,姬长英. 农机化研究, 2014(05)

- [3]化学实验室远程安防报警系统设计[D]. 徐同杰. 扬州大学, 2013(02)

- [4]基于GSM短信的智能家居控制系统的设计[J]. 潘朝,罗小巧,黄佳,李平,崔顺艳. 电子测量技术, 2013(06)

- [5]基于ZigBee技术的人脸识别智能家居系统的研究与设计[D]. 周显恩. 东华理工大学, 2013(04)

- [6]基于手机短消息的无线智能油机监控系统[J]. 张敬普,郑均辉. 电子设计工程, 2012(24)

- [7]基于GSM网络的LED显示系统的研究与实现[D]. 牛媛媛. 南京理工大学, 2012(07)

- [8]基于GSM网络的家庭智能监控器[J]. 张增林,郁晓庆,拓延生. 微计算机信息, 2012(09)

- [9]温室环境无线监控系统设计[J]. 赵勇,王曙光. 自动化仪表, 2012(06)

- [10]基于振动分析的汽车智能感知系统的研究与设计[D]. 宋阳. 大连交通大学, 2012(03)

本文来源: https://www.64lw.cn/article/309875d1c25aae8bd0630ff1.html