# 大中型水电站高压配电装置设计

### 一、大中型水电站高压配电装置设计（论文文献综述）

袁曦[1]（2020）在《安康水电站发电机励磁系统更新技术改造研究》文中认为本文从电力系统中励磁系统的作用出发,结合安康水电站实际工作需要,对发电机励磁系统更新技术改造方面的内容进行研究。针对原交流他励可控硅静止励磁系统中存在的可靠性差、结构复杂、技术落后、功能不完善等问题,设计一个全新的励磁系统,从而完成励磁系统更新升级。围绕励磁系统改造,本文从确定改造方案、系统建模及稳定性分析、装置选型计算和现场试验共四个方面依次展开,通过研究取得以下成果:（1）在励磁控制理论、技术和系统建模等文献研究、实际问题分析的基础上,确定安康水电站励磁系统改造采用自并励励磁系统的总体方案。该方案具有系统可靠性高、快速电压响应、机组振动较小等优点。（2）通过对各种励磁控制方式的比较,确定了安康水电站AVR+PSS的励磁调节器结构,并给出相应的励磁系统数学模型。计算采用中国电科院电力系统计算综合程序（PSASP）得出励磁系统改造前与改造后的电网的稳定性。通过对1、2、3、4台机组分别进行励磁系统改造,在两类故障条件下,都会使电网的稳定特性发生轻微变化,系统阻尼均有所降低。当4台机组均采用PSS2A时,系统的振荡频率为0.86Hz的振荡模式的阻尼比为7.06%,系统阻尼得到有效提高。（3）对改造完成的励磁系统进行了现场试验,主要包括静态时的调节器功能模拟试验,空载时的自动升压、逆变灭磁试验,以及并网时的过励、欠励试验等,各项试验数据符合规程要求,且满足励磁系统功能要求。

范靖[2]（2020）在《水利枢纽12兆瓦光伏电站电气设计研究》文中研究表明在新能源中,太阳能取之不尽用之不竭、分布广泛、清洁无污染,开发利用获得普遍重视,开发利用水平不断提高、技术发展不断成熟、商业化条件快速发展。拟建水利枢纽光伏场区年平均太阳辐射强度高、辐射量大,为太阳能资源丰富区,可提高土地利用率。依据太阳能光伏电站电气设计规程、规范,结合光伏发电产业政策,针对东江水利枢纽实际自然条件,提出12MW光伏电站优化电气设计。综合分析了国内外发展光伏发电技术的历史与现状。通过研究和分析光伏发电的现状,光伏电站所在区域的太阳能资源、地质条件、水文条件以及对光伏电池数学模型和最大功率跟踪进行计算,为系统技术方案设计提供基础。然后在设计条件分析的基础上,确定项目总体方案设计并计算发电量,根据总体方案,分析投资收益,提出逆变器和直流配电设备选型原则,选择适合本地区自然环境的光伏组件、光伏子阵,设计系统运行方式,设计适宜倾角和方位角,确定适宜光伏子阵设计方案、光伏组件间电缆连接计算、行间距和列间距等,最后设计环境监测方案和组件清洗及抗PID方案。最后,确定电气部分设计方案,根据电气一次接入系统原则,设计电气主接线、过电压保护、接地、照明等方案,电气二次设计中,确定继电保护、调度自动化、监控系统、时间同步系统、直流系统和二次交流电源系统、五防系统、环境监测系统、等电位系统以及二次设备组屏布置方案;在通信设计中,根据通信需求,设计出通信方案、调度网络方案及各种业务通道方案。

沈麟[3]（2019）在《朝鲜电力产业研究》文中研究说明电力是国民经济各行业及人民生活最重要的能源之一,一个国家的发展离不开电力产业,稳定的电力供应是实现经济增长的基础条件。电力不足将对国家的经济增长造成巨大的损失。朝鲜自建国以来,在前苏联、中国等社会主义国家的大力援助下,利用自身丰富的水力资源和煤炭资源发展电力生产,取得了很大成绩。但是进入20世纪90年代,东欧剧变、苏联解体等国际环境的突变;再加上朝鲜国内自然灾害的发生引起的经济危机,导致朝鲜电力产业受到严重打击,发生了严重的电力不足问题,朝鲜陷入了旷日持久的经济危机。进入20世纪后,朝鲜政府积极采取各种措施促进电力生产的恢复,但仍然没有解决电力不足问题。本文对朝鲜电力产业的发展历程及现状进行了分析,发现了朝鲜电力不足问题可分为对内,对外两个原因。对内原因是朝鲜实施自力更生,封闭式的能源政策,导致能源供给减少、发电结构失衡、设备老化严重、设备利用率下降、送配电设施的电力损失率高、重工业优先的能源多消费型产业结构等。对外原因是因苏联和东欧社会主义经济圈的瓦解导致对朝鲜的经济援助急剧下降,再加上因朝鲜核问题导致的西方资本主义国家的经济援助也大幅度减少。朝鲜要从根本上解决电力不足问题,首先应该妥善解决核问题,改善国际环境,通过实施改革开放政策,集中力量发展经济。短期内,可以通过国际社会与朝鲜在能源领域恢复开展合作,同时可以利用区域环境优势与中国东北亚地区、韩国、俄罗斯远东地区的剩余电力有偿供应给朝鲜。中长期,积极扩建和新建火力发电厂,引进大规模发电设备,增加重油消费量,提高火力发电设备利用率,完善送配电系统,促进电力产业的发展。

张克宇[4]（2019）在《九江地区非统调电厂远程监控系统的方案设计和应用研究》文中指出利用可再生能源进行发电是减轻环境负担、节约社会资源的有效途径,小水电是可再生能源利用的重要途径之一,九江地区非统调小水电较为分散,据统计达289座,总装机容量为563.679MW,长期以来,受资金和技术的限制,非统调电厂设备落后,管理效率低下,每年均发生因电网调度无法监控非统调电厂运行状况导致的线路跳闸和电器烧毁事件,给电网安全稳定运行带来很大挑战。本文通过分析九江地区非统调电厂接入电网调度系统的需求,考虑现场设备的实际情况,通过分析光纤组网、载波组网、GPRS无线组网等几种组网方式的优劣,最终确定GPRS无线组网的方式,根据九江地区非统调电厂现场设备的实际情况,建立了基于GPRS公网的非统调电厂专用网络,实现了厂站端与主站端的实时通信,并对九江地区远程监控系统的主站和RTU进行设计和设备选型,实现电网调度对非统调电厂的远程在线监测,解决了以往非统调电源运行数据缺失问题,加强了全口径发电数据采集与统计工作,全面提高数据的完整性和准确性,为电网企业决策提供客观真实的数据,为提升电网安全、经济运行提供了重要保证。

李毅楷[5]（2019）在《某地区配电网电压质量问题和解决措施》文中研究指明随着国内经济水平的不断增长和用电的高负荷增长,部分地区（尤其是农村）的电网发展滞后,电压质量不能满足现在基本的生活与生产需求,阻碍了经济发展和人民生活水平的提高。某市电压质量问题较为严重,现急需着手解决某地区电压质量问题。本文由配电网中潮流计算、电力网络特性分析得出影响电压质量的因素,使用电压偏差计算得出改善电压质量的措施,并分别进行了无功优化控制方式、降低配电网损耗和改善农网小水电等的改善电压质量的措施研究。由研究结果结合某典型山区电网特点,分析主网变电站容量配置、无功补偿配置、负载率、容载比等情况,梳理10kV中压配网配网设备平均密度、小水电上网情况、低压台区特性等情况,分析得出某电网电压质量的关键问题是供电半径不合理（布点不合理）、线径偏小和无功补充不足。通过选取农网中典型台区实例进行电压质量问题分析,分别采取无功补充、更换大线径导线和加装线路调压器对电压质量进行整治,证实措施可行、达到预期效果。形成了解决某地区电压质量问题的一套完善的措施,通过实践应用,使得某地区电压质量有了较大的提升。本文研究为农村地区电压质量问题积累了宝贵的经验。

石涛[6]（2012）在《面向集中控制大中型水电站群的组织结构及其运行机制研究》文中研究指明传统水电站模式下，存在人员冗余，运行和维护分离，员工标准化、规范化意识薄弱等问题。随着计算机控制技术和水电管理技术的飞速发展，越来越多的水电站都已经采用或者正在规划集中控制水电站群模式，代替传统的单体水电站开发模式。然而，现阶段水电站群集中控制模式研究重点在技术层面，管理层面的研究与实践相对薄弱，尚未形成与该模式成熟技术标准相匹配的组织管理标准。本文在此背景下，以集中控制大中型水电站群为研究对象，利用组织理论与设计、系统学、工业工程、人因工程、管理学中相关的理论和方法，对其开展组织结构及运行机制两大方面的研究和设计。论文揭示了“集中控制水电站群”这一新型的水电开发模式的内涵，并对比分析了传统水电站和集中控制水电站群的运行与维护的特点，指出集中控制大中型水电站群实行运行维护一体化的趋势和需求，梳理我国集中控制大中型水电站群的组织管理现状和问题，并提出问题解决思路。基于运行维护一体化，以流程目标为导向，利用“5W1H”提问技术和ECRS原则，通过流程诊断分析、工作分析，岗位分析等方法，设计了普适的集中控制大中型水电站群的组织结构；在此基础上，利用人因工程、管理学中的理论和方法，从倒班模式、On-call应急机制、培训与考核机制、激励机制和管理制度五个方面开展研究，构建了与组织结构相匹配的集中控制大中型水电站群的运行机制。最后将设计的组织结构及其运行机制方案在JZG水电站群开展实施，来初步验证方案的正确性和有效性。

栗宝卿[7]（2010）在《促进可再生能源发展的财税政策研究 ——本文侧重对可再生电力能源分析》文中提出能源是人类生存、发展的重要基础,对经济、社会发展起着不可缺少的推动作用。随着世界经济发展,传统化石类能源的资源稀缺性以及其消耗带来环保和气候变化的压力日益显现,历史上的四次能源危机和传统能源消耗所带来的环境危害给人类可持续发展敲响了警钟,并成为当今国际政治、经济、军事、外交关注的战略重点,发展可再生、清洁的替代能源成为全球的迫切要求。以风电、太阳能、小水电、生物质等为主的可再生能源,具有清洁环保、可持续循环利用的优势,随着科技水平和制造能力的提高,市场规模逐步扩大,其价格逐步降低,部分可再生能源已初步具有商业价值,具备战略性替代能源的属性。与此同时,由于可再生能源的高技术属性,发展可再生能源已不止是解除全球常规能源逐步枯竭和国际气候变化规则带来的一系列约束,更成为拉动全球经济发展,带动新一轮能源结构调整和能源技术革命的动力,甚至把它称为人类有史以来的第四次技术革命。我国化石类能源人均资源占有量较少,过多地依赖以煤为主的化石类资源形成的经济发展模式,给我国资源、环境约束和应对国际气候变化规则带来巨大的压力,成为影响我国可持续发展的重大障碍。我国还处于发展中国家,未来经济发展还将处于快速发展时期,依赖化石类能源满足未来经济发展能源需求,无论从资源禀赋和环保以及国际气候变化规则角度看都是不允许的。我国可再生能源资源禀赋较好,根据目前的测算看,总蕴藏量达50亿千瓦以上,如果得到充分的利用,可以满足未来发展的需要,发展可再生能源成为我国现实的必然选择,对促进我国低碳可持续发展、消除资源约束、保障能源安全、调整能源消费结构、缩小城乡差距、开辟新的经济增长点、建设创新型国家以及承担全球气候变化责任,树立国际形象等方面具有重要战略意义。从能源利用历史的角度看,能源替代是个漫长的过程,历史的经验表明,即使在现有的技术条件下,一次世界性的能源系统替换至少需要50年的时间,需要人类做出巨大努力,可再生能源目前虽然已初步具备替代的属性,但其作为完全替代性能源的发展过程仍将是漫长的,需要财税政策长期地支持,对此我国要有充分的准备。促进可再生能源财税政策的实施,首先要遵从可再生能源自身发展的客观规律,从可再生能源技术原理、运行方式和特性具体分析看,可再生能源具有的高技术、外部性、产业化、资金密集型和集中式与分布式相结合的六个主要特性。可再生能源产业化发展可划分为研发、示范、产业化发展、商业化几个阶段,每个阶段的发展瓶颈和所需政策都有所不同。从产业发展的整体分析可以看出市场、研发、资本、政策是其主要动力因素,在四个因素中,市场和研发又是最重要的因素,政策和资本均围绕市场和研发两个要素展开。我国在制定和实施促进可再生能源发展政策过程中,要结合上述规律和技术及市场现状,首先要清晰目前和未来重点发展什么?什么时候发展?怎样实现高效发展等问题。从矫正可再生能源外部性、市场失灵角度看,结合可再生能源具有的准公共产品属性以及国家财政、税收职能。可再生能源发展过程中,尤其是在发展初期,国家主导,财税支持是促进其产业化进程的主要动力。借鉴世界典型发达国家在促进可再生能源发展的成功经验和失败的教训,我国在制定相关促进政策时,需要强调国家的主引导作用,避免单纯强调技术因素来促进可再生能源发展,不区别发展阶段一律施以激励政策等问题。同时要注重发展目标的清晰性、层次性,对资源禀赋和可再生能源技术详加识别、重视项目运营,保持政策的公开透明、具体化和稳定性,财税政策支持要有足够性以及注意协调相关利益方的平衡等要素。把我国的可再生能源发展建立在符合我国可再生能源资源禀赋基础上,通过建立国家统一的管理机构,清晰财税政策的目标,把财税政策与市场机制有机结合,确保政策的执行效率。在我国可再生能源产业发展中,保持资源禀赋与种类发展、资本和技术、速度与质量、速度与效益、可再生能源与常规能源、产业上下游、各发展阶段以及与国际气候变化规则七个方面的总体协调。根据可再生能源整体发展过程划分为技术研发、项目示范、产业化发展以及商业化四个阶段的规律,财税政策实施必须与不同的发展阶段相对应,且在同一时间,不同的可再生能源种类将处于不同的发展阶段。总体来说,财政政策注重于前三个阶段,税收政策侧重于后两个阶段,总体过程看,财税激励政策趋于由强转弱。从我国资源禀赋和目前的可再生能源各种类技术以及市场发育状况看,我国未来可再生能源发展的排序是积极发展小水电和风电,稳妥发展太阳能和生物质、地热能,谨慎发展海洋能是符合我国国情实际的明智选择。分析当前我国不同种类的可再生能源经济性和和政策现状表明,虽然我国可再生能源发展已取得巨大成绩,但从发展的角度看,几乎所有可再生能源种类的政策都不同程度地存在问题,主要体现为缺乏统一的管理协调机构,立法缓慢,操作性不强,资源调查、评估以及项目规划不够完善,资源环境效益缺失,财税政策支持力度不足,政策目标不明确,缺乏定期的评估、修正、调整机制,可再生能源基金管理效率低等突出问题。根据我国未来可再生能源发展路径和不同种类可再生能源的发展阶段,对我国实施的作为可再生能源补贴的主要来源之一的可再生能源发展基金未来总量收支状况进行的预测结果显示,按照我国发展需求目标,可再生能源基金不足以弥补未来的项目补贴需求,由于当前火力发电处于严重亏损的状态,尽快疏导电价矛盾已成为我国当务之急,否则,将影响到可再生能源的健康发展,一个占据电力市场较大部分的火力发电巨额亏损,而可再生能源一枝独秀的局面是不可能出现的。由于当前可再生能源的节约化石类能源以及更加环保的成本外部性并没有显性化,根据当前技术条件和国际市场相关交易情况,对资源与环境的外部成本内部化进行量化测算结果显示,在完全成本的口径下,目前可再生能源并不比传统能源价格更高,且未来随着资源、环境约束的进一步增强,可再生能源随着技术进步和规模的扩大,其产品价格将更具有竞争性。此外可再生能源本身具有的因地制宜开发的特点,我国分布式可再生能源发展财税政策目前还有缺失,符合可再生能源自身特性（分布式能源）出发的市场政策亟待建立；面向公众团体促进分布式可再生能源发展的激励引导政策应尽快建立和完善。根据我国可再生能源发展中存在的突出问题和目前的政策现状,我国财税政策需要进行进一步的优化,主要包括财税支持的信息依据要充分；可再生能源产业的上下游以及横向要统筹；财税政策要与市场机制相结合；财政税收政策要综合引导,各有侧重以及保持政策具体公开而透明、建立定期评估机制等原则。在财政支持具体政策方面,需要加大财政支持力度,清晰财政支持目标效果,可再生能源发展成本负担兼顾东西部差距,借鉴《京都议定书》的“共同但有区别的责任”施行差别化的负担机制；优化可再生能源基金管理、发挥政府采购作用等。在税收政策方面,需要尽快清晰和完善促进可再生能源的适用税法、清晰增值税、所得税、营业税激励细则。关于资源税和碳税问题,根据我国目前的资源和环境以及经济技术现状,应该采取小步走的渐进式方案,总体看“征比不征好、早征比晚征好”此外在促进可再生能源发展过程中,除财政税收激励政策之外,还有一些其他重大问题和矛盾需要尽快解决,比如：强化可再生能源资源调查和评估,制定科学的发展规划；建立国家级的统一协调管理机构；传统电力企业与电网企业的生存状况和对可再生能源的影响不容忽视,协调好相关利益是可再生能源可持续发展的重要基础；积极疏导当前电价矛盾和以电价机制引导促进可再生能源发展；重视资本市场和金融市场对可再生能源发展的激励作用等等方面都是应该引起重视的问题。总之,本文大量的实证材料,从人类能源利用历史、资源环境出发,分析可再生能源发展的资源、环境、气候变化三大外界因素的影响和能源转换难度,论证促进可再生能源发展的战略性和紧迫性。从可再生能源技术、经济性分析出发,论证了可再生能源固有的客观规律和准公共产品属性,并对可再生能源发展现状以及未来的趋势,进行了全面、整体的分析。通过考察国内外发展的历史经验和教训,结合中国国情实际以及可再生能源规划,考察可再生能源发展环境和突出矛盾,试图跳出单纯促进可再生能源发展本身,从更宽广的视野分析我国可再生能源可持续发展环境,提炼出内外部影响的突出问题和矛盾。从分析出的问题和矛盾出发,结合未来发展的规模、未来的成本走势及补贴政策等进行预测和分析,从财税支持的渠道和方式以及相关利益方的补偿等方面进行综合归纳,提出详细而具有现实意义的促进可再生能源发展政策指导原则和具体的建设性意见。寄希望于对促进我国可再生能源发展起到一定的借鉴作用。鉴于可再生能源种类较多,难以——详细论证,本文侧重于占可再生能源较大比例的电力部分进行了论述。

刘海鹏[8]（2010）在《大中型水电站设备健康状态评估体系研究》文中研究指明水电设备健康状态评估作为一项确定设备技术状态的技术方法,可以及时发现设备的潜在故障,提高水电企业设备运行的可靠性和安全性,可以指导水电企业设备运行、维护和检修工作科学合理的开展,减少盲目维护、检修给企业带来的经济损失,完全契合了水电站提高其运行安全性、经济性的要求,因而成为目前水电领域研究的热点问题。论文正是在这种背景下,围绕大中型水电站设备健康状态评估中指标体系的建立、算法的制定、流程的设计以及评价等级的创建等关键技术问题展开了深入研究和讨论。论文的研究成果对提高我国大中型水电站设备管理水平具有非常重要的理论和应用价值。本文的主要研究内容有:①在分析国内外设备状态评估相关研究内容和发展现状的基础上,结合我国大中型水电站的实际情况,提出了本文研究的方向和思路。②在对水电站设备构成研究基础上,对水电站设备的重要程度进行了分析,并确定了不同设备的重要度系数。通过对水电站设备系统特性的分析,提出水电站设备系统是一个复杂网络系统的论断。③在对设备管理理论尤其是设备状态评估相关理论进行了深入研究之后,建立了水电站设备健康状态评估体系。评估体系由评估指标、评估流程、评估算法和评估等级构成。④在评估指标方面,设计了指标权重确定的方法,并制定了指标评分标准和评分方法。在评估算法方面,将复杂网络理论应用到水电站整体设备健康状态评估中,提出将水电设备健康状态评估分成单体设备评估和整体设备评估两个层次并分别进行了研究。⑤制定了水电设备健康状态评估的流程以及评估等级,并对评估等级对应的分数进行了研究。⑥在评估体系理论研究的基础上,对大中型水电站设备健康状态评估的原型系统进行了开发设计。系统构建了数据库模块、决策支持模块、健康状态评估模块和系统维护管理模块等六个功能模块,并对各模块进行了详细的设计。最后还给出了系统开发的一个实例。

吕康[9]（2008）在《水电站消防给水系统研究》文中指出水电站消防给水系统与其他工业与民用建筑不同,具有以下特点:远离城镇,可借助的社会消防力量有限,应立足自救;水源充足,应充分发挥水消防优势。我国在水电站消防给水系统方面的研究工作开展较少,现行《水利水电工程防火设计规范》已不能满足水电站消防安全的需要,应对水电站消防给水系统的设计进行研究。本论文主要研究的内容如下:1.分析了现行规范中应解决的问题,将现行规范与新规范（报批稿）进行了对比,说明了新规范（报批稿）的进步性,反映了近年来水电防火技术的发展。2.收集了水电站消防给水系统的不同供水方式:高压给水系统、临时高压给水系统、低压给水系统及混合给水系统;为确保水电站消防给水系统安全可靠,应优先采用高压消防给水系统。3.研究了室内消火栓系统水枪反作用力的计算公式和计算方法,说明了根据水枪反作用力确定充实水柱的重要性;给出了露天油罐室外消火栓用水量的计算方法和参数,确定了露天油罐室外消火栓用水量的数值;指出了水喷雾灭火系统的应用范围、设计参数和计算方法,总结了水喷雾灭火系统设计与计算步骤,编写了水喷雾灭火系统应用计算实例。4.总结了提高水电站消防安全性的具体措施,对未来水电站消防给水系统的发展提出了建议和展望。以上研究成果已经编入了新版《水利水电工程防火设计规范》（报批稿）中,希望对我国水电站消防给水技术的发展起到积极的推动作用。

古夫（Goufo Yemtsa）[10]（2007）在《小水电建设项目决策研究》文中指出小水电是可再生的绿色能源,已成为世界各国能源和农村发展中的重点。因地制宜地开发小水电资源,进行小水电项目建设,把水力资源转变成高品位的电能,不但对不发达地区的脱贫致富和提高人民生活水平具有现实意义,而且对促进全面协调可持续发展有着十分重要的作用。本文运用建设项目决策的理论和方法对小水电建设项目决策进行了分析,决策,提出了小水电建设项目的生产、建设、投资和融资的理论和方法,并应用到对非洲小水电建设项目决策中去。1、各国小水电容量规定进行了分析,阐明了小水电的涵义,说明了小水电的特点及开发时应注意的问题。从国际小水电资源利用情况、发展现状及管理模式,说明了国际小水电资源与开发概况,分析了未来国际小水电的发展趋势。2、对水资源进行了分析,提出了水资源的开发规划和开发模式、小水电市场需求的预测和小水电价格的确定方法;对小水电站装机容量进行了分析,提出了小水电站装机容量的确定方法;对小发电技术现状进行了分析,提出了小水电计算机监控、电网自动化调度及输配电、电气主接线的技术选择方法;对小水电设备进行了分析,提出了水轮机的选择与优化、发电机和变压器的选配与节能方法。3、对小水电电站地址条件进行了分析,提出了电站地址选择的原则、步骤和方法;对电站建筑设计原则和内容进行了分析,提出了小水电站厂房设计方案优化方法;按有压进水口和无压进水口两种类型,对小水电进水口和引水道进行了分析,提出了相应的设计方案优化方法。4、阐述了小水电项目投资决策应遵循的原则,对小水电项目建设投资构成进行了分析,提出了相应的预算方法;对小水电项目的经济、社会、技术、生态等效益进行了分析,提出了相应的评估方法;对小水电项目的投资风险进行了分析,提出了小水电投资风险决策的框架。5、对小水电项目融资所涉及的基本理论进行了分析,提出了小水电项目融资的优化方法;对小水电项目银行贷款、证券融资、对外借款、贸易融资、外商直接投资等多渠道融资进行了分析,提出了相应的对策;对小水电项目融资风险进行了分析,提出控制项目融资风险的具体措施。

### 二、大中型水电站高压配电装置设计（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、大中型水电站高压配电装置设计（论文提纲范文）

#### （1）安康水电站发电机励磁系统更新技术改造研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 安康水电站及励磁系统概况

1.2.1 水电站概况

1.2.2 励磁系统现状

1.2.3 励磁系统存在问题

1.3 国内外研究现状

1.3.1 励磁控制理论发展

1.3.2 励磁控制技术发展

1.3.3 励磁控制系统建模与研究

1.4 研究思路

1.5 研究内容

2 安康水电站励磁系统改造方案

2.1 励磁方式及励磁控制

2.1.1 励磁方式

2.1.2 励磁控制

2.1.3 几种励磁系统特性比较

2.2 励磁系统改造方案

2.2.1 改造方案确定

2.2.2 改造方案基本原理

2.3 本章小结

3 发电机励磁系统建模及稳定性分析

3.1 励磁系统数学模型

3.2 励磁系统改造对电网稳定性的影响

3.2.1 稳定性计算方法

3.2.2 励磁系统改造前电网稳定性分析

3.2.3 一号机组励磁系统改造后电网稳定性分析

3.3 投入PSS后的稳定性分析

3.3.1 PSS模型

3.3.2 一台机组励磁方式改造后小干扰稳定分析

3.4 本章小结

4 励磁装置的选型计算

4.1 励磁系统总体方案简介

4.2 励磁调节器选型

4.2.1 励磁调节器选型原则

4.2.2 励磁调节器选型结果

4.2.3 预留数据接口

4.3 励磁变压器选型

4.3.1 励磁变压器选型原则

4.3.2 励磁变压器容量计算

4.3.3 励磁变压器保护

4.4 功率整流柜选型

4.4.1 功率整流柜选型原则

4.4.2 功率整流柜选型结果

4.5 启励与灭磁装置

4.5.1 启励装置选型结果

4.5.2 灭磁装置选型结果

4.6 本章小结

5 安康水电站励磁系统现场试验

5.1 静态试验

5.2 空载试验

5.2.1 A套空载试验

5.2.2 B套空载试验

5.3 并网试验

5.3.1 P、Q测量校验

5.3.2 负载切换试验

5.3.3 过无功试验

5.3.4 欠励试验

5.4 现场试验结果分析与总结

5.5 本章小结

6 结论与后续工作

6.1 结论

6.2 后续工作

致谢

参考文献

#### （2）水利枢纽12兆瓦光伏电站电气设计研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题背景和研究意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 论文主要研究内容与章节安排

第二章 光伏电站的设计条件

2.1 光伏电站概况

2.2 太阳能资源

2.3 惠州市太阳能资源分析

2.4 项目实施地地形地质及水文气象

2.5 光伏电池模型

2.5.1 光伏电池数学模型

2.5.2 光伏电池仿真模型

2.6 最大功率跟踪

第三章 光伏系统技术方案设计

3.1 光伏系统总体方案设计

3.2 光伏系统及发电量计算

3.3 光伏组件选型

3.3.1 光伏组件选型原则

3.3.2 光伏组件技术特点

3.3.3 光伏组件的选型

3.3.4 光伏组件功率选择

3.3.5 光伏组件选型对比

3.3.6 光伏组件参数

3.4 光伏方阵运行方式选择

3.4.1 运行方式选择

3.4.2 光伏阵列倾角选择

3.5 逆变器选型

3.5.1 主要技术要求

3.5.2 技术特点

3.5.3 主要设备选型

3.6 光伏方阵设计

3.6.1 光伏组串子方阵设计

3.6.2 变压器室布置方案设计

3.7 光伏子方阵设计

3.7.1 方阵接线方案设计

3.8 辅助技术方案

3.8.1 环境监测措施

3.8.2 组件清洗方案

3.8.3 光伏电站抗PID方案

第四章 电气设计

4.1 电气一次

4.1.1 接入系统方式说明

4.1.2 电气主接线

4.1.3 主要电气设备的选择

4.1.4 过电压保护

4.1.5 接地

4.1.6 照明

4.2 电气二次

4.2.1 系统继电保护

4.2.2 系统继电保护及安全自动装置

4.2.3 调度自动化

4.2.4 110kV升压站监控系统

4.2.5 光伏发电单元监控

4.2.6 时间同步系统

4.2.7 直流系统与二次交流电源

4.2.8 安全警卫、图像监视和火灾自动报警系统

4.2.9 环境监测系统

4.2.10 等电位接地网

4.2.11 二次设备的组屏布置方案

4.3 通信设计

4.3.1 概述及需求分析

4.3.2 通信现状

4.3.3 通信方案

4.3.4 调度数据网络方案

4.3.5 各种业务通道方案

结论与展望

结论

展望

参考文献

致谢

#### （3）朝鲜电力产业研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究目的与意义

1.2 文献综述

1.3 研究方法

1.4 论文结构

第二章 电力产业的概念及特征

2.1 电力产业的概念

2.2 电力产业的重要性

2.3 电力产业的特征

2.3.1 国有垄断产业

2.3.2 电力需求存在差异化

2.3.3 需要综合技术以及大规模资金投资

第三章 朝鲜电力产业发展过程及现状

3.1 能源资源禀赋特征及供给现状

3.1.1 煤炭资源

3.1.2 水力资源

3.1.3 一次性能源供给现状

3.2 电力产业发展政策与发电量变化

3.2.1 电力产业发展政策演变

3.2.2 新再生能源政策演变

3.2.3 核能发电开发

3.2.4 发电量及发电结构变化

3.3 供电管理体系与送配电设施状况

3.3.1 电力工业部

3.3.2 中央供电站

3.3.3 道送配电综合所

3.3.4 市、郡送配电站的功能和作用

3.3.5 电力负荷等级

第四章 朝鲜电力产业存在的问题

4.1 发电结构失衡

4.2 发电设备利用率下降

4.3 送配电设施电力损失率高

4.4 计划经济体制与国际经济制裁

第五章 朝鲜电力产业对策建议

5.1 电力产业发展政策选择

5.2 扩建火力发电站

5.3 提高设备利用率

5.4 完善送配电设施

5.5 加强国际合作促进电力产业发展

结论

参考文献

致谢

#### （4）九江地区非统调电厂远程监控系统的方案设计和应用研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

1.1.1 国内外研究现状

1.2 非统调电厂

1.2.1 九江地区非统调电厂现状

1.3 论文的主要内容和实现目标

第2章 九江地区非统调电厂远程监控系统需求分析和整体设计

2.1 引言

2.2 需求分析

2.2.1 适应电网安全稳定运行发展的需要

2.2.2 满足电网公司对非统调电厂的调控需要

2.3 方案整体设计

2.3.1 九江地区非统调电厂终端情况

2.3.2 方案设计

2.3.2.1 光纤组网方案

2.3.2.2 载波组网方案

2.3.2.3 GPRS无线组网方案

2.3.3 组网方式确定

2.4 非统调电厂现场设备情况

2.5 无线GPRS通讯方案

2.6 GPRS无线公网通信的综合防护

2.6.1 终端身份认证

2.7 本章小结

第3章 RTU的设计与实现

3.1 常用规约简介

3.1.1 应答式规约

3.1.2 循环式规约

3.2 规约选择

3.2.1 101规约说明

3.3 FTU方案设计

3.3.1 FTU功能设计

3.3.2 FTU设计要求

3.3.3 FTU设备设计方案

3.3.4 FTU设备实施

3.4 无线GPRS功能的通讯协议转换装置要求

3.4.1 支持各种标准或非标准的通讯规约

3.4.2 支持向双中心后台系统发送数据

3.5 本章小结

第4章 主站的设计与实现

4.1 典型的电网监控调度自动化系统

4.1.1 信息采集和命令执行子系统

4.1.2 信息传输子系统

4.1.3 信息的收集、处理和控制子系统

4.1.4 人机联系子系统

4.2 非统调电厂远程监控自动化系统设计

4.2.1 主站功能设计

4.3 信息交互功能

4.3.1 无线通信方式

4.4 主站系统设计基本功能指标

4.4.1 系统软硬件配置

4.5 系统应用

4.5.1 系统应用研究

4.6 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

作者简介

#### （5）某地区配电网电压质量问题和解决措施（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 电压质量及其要求

1.2 研究背景意义

1.3 国内外相关研究现状

1.4 本文研究内容

第二章 解决电压质量问题的措施研究

2.1 配电网电压质量的相关计算方法

2.1.1 配电网中潮流计算的方法

2.1.2 电力网络特性分析

2.1.3 电压偏差的计算方法

2.2 中低压配电网无功与电压控制方法

2.2.1 配电网的无功消耗设备与无功控制设备

2.2.2 配电网无功控制方式

2.2.3 配电网无功优化控制模型

2.3 降低配电网损耗以提高电压质量

2.3.1 中低压配电网重构优化以降低线损

2.3.2 改变线路参数以降低线路损耗

2.3.3 降低变压器电压损耗

2.4 改善农网小水电

2.4.1 过压自动减水功能防止小水电飞车

2.4.2 在小水电飞车的线路配变低压侧安装低压过压真空开关

2.4.3 小水电发电机调压

2.5 提高电压质量的管理措施

2.6 本章小结

第三章 某地区电压质量问题的分析

3.1 某地区特点

3.2 某地区主网情况分析

3.2.1 高压变电站情况

3.2.2 容量配置

3.2.3 无功补偿配置

3.3 某地区10KV及以下中压低压配网情况

3.3.1 10kV中压配电网情况

3.3.2 小水电上网情况

3.3.3 低电压台区基本情况

3.4 某地区配电网电压质量存在的问题

3.4.1 主网变压器重载和无功设备配置不足

3.4.2 10kV中压配电网供电距离过长

3.4.3 小水电影响电压质量

3.4.4 台区总体电压质量情况

3.5 本章小结

第四章 某地区电压质量问题整治的应用实践

4.1 10KV伏龙线大村台区电压问题的整治

4.1.1 伏龙线大村台区电压偏低问题

4.1.2 伏龙线的无功优化与补偿

4.1.3 更换大导线线径

4.1.4 加装低压调压器情况

4.1.5 实施后效果分析

4.2 某地区配电网电压质量改造效果分析

4.2.1 技术改造总体应用情况

4.2.2 电压合格率提升效果

4.2.3 其他关联指标提升效果

4.3 本章小结

总结

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （6）面向集中控制大中型水电站群的组织结构及其运行机制研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 论文的选题背景和研究意义

1.2 国内外研究及应用现状

1.2.1 国内外组织结构理论研究

1.2.2 水电站组织管理国内外研究现状

1.3 论文的研究目的及课题来源

1.4 论文的主要研究内容

2 集中控制大中型水电站群的运行和组织管理现状研究

2.1 集中控制大中型水电站群的内涵研究

2.1.1 水电站的分类

2.1.2 集中控制水电站群的定义及特征

2.2 集中控制水电站群的运行与维护分析

2.2.1 传统水电站与集中控制水电站群的运行维护对比分析

2.2.2 集中控制水电站群“运行维护一体化”需求分析

2.3 我国集中控制大中型水电站群的组织管理现状研究

2.3.1 我国集中控制大中型水电站群的组织管理现状和问题

2.3.2 集中控制大中型水电站群组织管理问题的解决思路

2.4 本章小结

3 面向集中控制大中型水电站群的组织结构设计

3.1 集中控制水电站群的流程与组织结构分析

3.2 集中控制水电站群的组织结构设计方法

3.2.1 集中控制水电站群组织设计的关键因素分析

3.2.2 集中控制水电站群组织设计的原则设计

3.2.3 集中控制大中型水电站群组织结构设计思路

3.2.4 集中控制水电站群工作分析

3.3 面向集中控制的大中型水电站群的组织结构设计

3.3.1 集中控制大中型水电站群的运维组织结构设计

3.3.2 集控中心的组织结构及职能设计

3.3.3 电站的组织结构及职能设计

3.3.4 组织结构柔性设计——“运行维护单元”设想

3.4 本章小结

4 面向集中控制大中型水电站群的组织运行机制设计

4.1 集中控制大中型水电站群的倒班模式设计

4.1.1 倒班理论

4.1.2 集中控制水电站群倒班模式设计

4.2 集中控制大中型水电站群的 On-call 应急机制设计

4.2.1 On-call 应急值班人员体系设计

4.2.2 集中控制水电站群的应急处置

4.3 集中控制大中型水电站群的培训与考核机制设计

4.3.1 运行维护一体化团队建设和人员培训

4.3.2 运行维护人员的岗位培养路径和考核机制

4.4 集中控制大中型水电站群的激励机制设计

4.5 集中控制大中型水电站群的管理制度体系设计

4.6 本章小结

5 应用案例分析

5.1 JZG 水电站群概况

5.2 JZG 水电站群的组织运行管理现状

5.3 JZG 水电站群组织运行管理存在的问题分析

5.4 JZG 水电站群组织结构及其运行机制方案的设计与实施

5.4.1 组织结构及职能的设计和实施

5.4.2 运行机制的设计和实施

5.5 JZG 水电站群组织结构与运行机制方案实施效果评价

5.6 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

附录

A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文

B. 作者在攻读学位期间取得的科研成果

#### （7）促进可再生能源发展的财税政策研究 ——本文侧重对可再生电力能源分析（论文提纲范文）

摘要

Abstract

导言

一、选题的背景和意义

二、研究范围界定和研究方法

三、国内外研究状况

四、全文的逻辑体系和结构安排

五、论文创新及不足

第一章 发展可再生能源的战略意义

第一节 世界和我国能源现状

一、能源利用历史概述

二、世界能源储量及消费总体状况

三、我国能源资源禀赋和消费状况

四、历史上的能源危机

第二节 我国化石类能源利用对环境影响

一、化石类能源利用主要污染物危害

二、我国化石类能源利用主要污染物排放情况

第三节 传统能源利用与全球气候变化

一、温室气体与气候变化

二、电力产业对温室气体的影响

三、气候变化的危害

四、人类应对气候变化所做的努力

第四节 可再生能源成为未来能源利用的方向

第五节 我国可再生电力能源资源情况

一、水能

二、风能

三、太阳能

四、生物质能

五、地热能及海洋能

第六节 我国发展可再生能源战略意义

一、发展低碳经济促进可持续发展的需要

二、消除资源约束、保证能源供应、调整能源结构的需要

三、建设新农村及缩小城乡、东西部差距的需要

四、开辟新的经济增长点、建设创新型国家的需要

五、承担全球气候变化责任,维护国际形象的需要

第二章 可再生电力能源发展的客观规律

第一节 可再生电力能源运行方式

一、风力发电

二、太阳能发电

三、小水电

四、生物质发电

五、地热发电

六、海洋能发电

第二节 可再生电力能源与电力产业

一、可再生电力能源在电力产业中的地位

二、可再生电力能源与电力市场

三、可再生电力能源与电网运行方式

四、智能电网、储能技术与可再生电力能源发展

第三节 可再生电力能源特性分析

一、高技术性

二、资金密集型

三、外部效应

四、产业化特征

五、分布式与集中式共存的特点

六、间歇性、随机性特点

第四节 可再生电力能源产业发展过程的规律分析

一、基于产业发展理论的动力因素分析

二、资本有机构成对可再生电力能源产业化启示

三、我国可再生电力能源产业化发展阶段分析

第五节 国家促进可再生电力能源产业发展理论分析

一、可再生电力能源的准公共产品属性

二、可再生电力能源的商品属性

三、国家支持的政策机理和依据

四、国家促进可再生电力能源发展财税政策具体分析

第三章 国内外促进可再生电力能源发展的政策

第一节 国内外可再生电力能源发展状况

一、全球可再生电力能源总体情况

二、主要国家的总体发展现状和目标

三、国内外可再生电力能源分类发展情况

四、消除电网约束,大力建设智能电网

第二节 国外促进可再生电力能源发展具体政策

一、技术研发支持

二、投资和生产鼓励

三、培育市场政策

四、鼓励消费政策

第三节 制订政策容易忽视的要素

一、目标的清晰性

二、目标的层次性和计划科学性

三、资源和技术的充分识别

四、重视项目运营

五、激励政策的透明、公开性

六、政策和市场的稳定性

七、财政政策力度的足够性

八、政策实质内容的具体化

九、能源市场的改革和准入

十、相关方利益平衡

第四节 制订政策需要消除的误区

一、可再生电力能源价格降低取决于技术突破

二、不厘清发展阶段、制定一刀切政策

三、可再生电力能源比传统能源价格高,会阻碍经济发展

四、单纯强调政府直接投入

第五节 国外促进可再生电力能源发展的主要经验

一、国家重视、政府主导

二、国家级的可再生电力能源统一管理机构

三、契合资源国情的可再生电力能源发展规划

四、国家政策支持是必行之路

五、发展初期政策支持成为主动力

六、完善、配套的法律、政策体系

七、保持政策的公开透明、稳定性和可操作性

八、重视金融市场对可再生电力能源的激励

第四章 我国可再生电力能源发展状况

第一节 我国可再生电力能源发展现状

一、我国可再生电力能源发展现状

二、我国参与可再生电力能源发展的企业情况

三、资本市场对可再生电力能源的支持

第二节 我国可再生电力能源政策演变总体脉络

第三节 可再生电力能源发展战略及预测目标

一、我国可再生电力能源发展战略及预测目标

二、我国预测目标与资源禀赋的对比

第四节 我国当前可再生电力能源行政管理体制

第五章 我国可再生电力能源的具体政策及经济性分析

第一节 风力发电

一、我国风电的政策演变

二、陆地风电的经济性情况

三、海上风电的经济性情况

四、风电相关政策实施情况

五、风电发展的突出问题和矛盾

六、风力发电未来价格走势分析

第二节 小水电

一、政策变迁

二、项目经济性

三、其他政策实施情况

四、小水电发展的突出问题和矛盾

五、未来价格走势分析

第三节 生物质能

一、项目经济性状况

二、生物质发电主要政策情况

三、生物质发电发展中的突出问题和矛盾

四、生物质发电未来价格走势分析

第四节 太阳能光伏发电

一、项目经济性情况

二、光伏发电主要政策

三、光伏发电产业发展中的问题和矛盾

四、光伏发电未来的价格走势

第五节 地热能及海洋能发电

一、海洋能利用的主要情况

二、地热能主要情况

三、当前地热及海洋能利用存在问题

第六节 可再生电力能源未来发展趋势

一、发展中的可再生能电力能源技术

二、未来可再生能电力能源发展的重点排序

第六章 我国可再生电力能源产业化发展主要经验和突出问题

第一节 我国可再生电力能源实践经验

一、国家重视,目标引导起到积极作用

二、依托重大工程开展科技创新,装备自主化成绩显着

三、财税政策起到了重要作用

四、市场及价格政策积极引导了产业发展

第二节 可再生电力能源产业协调发展的几个方面

一、自然资源、资本、技术的协调

二、速度与质量的协调

三、速度与效益的协调

四、可再生电力能源与常规能源的协调

五、产业发展阶段衔接的协调

六、产业上下游的协调

七、与全球气候变化规则相协调

第三节 我国可再生电力能源发展中的突出问题和矛盾

一、缺乏统一的管理机构

二、立法缓慢,配套措施不完善

三、资源调查、评估以及项目规划有待完善

四、资源、环境效益政策缺失

五、价格体制有待理顺

六、财政研发投入不足、政府组织不力

七、财政支持体系不完整、效率有待提高

八、政策不及时、政策模糊不清晰

九、政策的评估、修正、调整机制缺失

十、缺乏相关利益方协调机制

十一、特性出发的市场建立不全面

十二、强制的绿色生产和消费的配额机制尚未建立

第七章 促进可再生电力能源发展的财税要素分析

第一节 传统能源外溢成本缺失的影响

一、资源税缺失的影响

二、环境税缺失的影响

第二节 分布式可再生电力能源政策分析

第三节 未来可再生能源基金收支情况分析

一、未来可再生能源基金总收入测算

二、风力发电所需补贴额

三、太阳能发电所需补贴额

四、生物质能所需补贴额

五、未来可再生电力能源发展基金总量收支平衡情况

第四节 价格与财税政策

一、价格与财税政策的关系

二、电价与社会承受能力

第五节 与发展各阶段相适应的财税政策分析

一、财税政策在不同发展阶段的侧重点分析

二、可再生电力能源各发展阶段政策选择

第八章 促进可再生电力能源发展财税政策建议

第一节 财税支持政策的优化原则

一、财税支持的信息依据要充分

二、上下游及横向综合统筹

三、财税政策与市场机制有机结合

四、综合引导、各有侧重

五、政策要保持公开透明、稳定性和可操作性

六、国家主导与全民负担相结合

七、定期政策评估机制

第二节 财政政策的具体建议

一、根据战略目标确定财政支持范围和渠道

二、加大财政直接支持力度

三、清晰财政支持的目标效果

四、建立财政转移支付、东西部区别负担的机制

五、优化可再生能源基金管理

六、发挥政府采购作用

第三节 税收政策的具体建议

一、细化可再生电力能源适用税法

二、清晰各项税收激励政策

三、资源税、碳税应该列入议事日程

第四节 其他建议

一、强化资源调查和评估,制定科学发展规划

二、建立国家级的可再生能源统一管理机构

三、重视金融市场、资本市场的激励

四、协调处理好横向相关利益方的利益关系

五、注重产业整体协调可持续发展

六、积极疏导电价矛盾

七、发挥价格对可再生电力能源的的引导作用

八、建立可再生能源配额制和绿色证书交易机制

参考文献

攻读博士学位期间的公开发表的科研成果

后记

#### （8）大中型水电站设备健康状态评估体系研究（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

1 绪论

1.1 引言

1.2 选题背景和研究意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 设备状态检测

1.3.2 设备故障诊断

1.3.3 寿命预测技术

1.3.4 设备状态评估

1.4 论文的研究目标及课题来源

1.5 论文研究的主要内容和框架

1.5.1 研究内容

1.5.2 研究框架

2 相关理论基础

2.1 设备故障规律

2.2 设备状态监测理论

2.3 故障诊断理论

2.3.1 故障诊断技术原理

2.3.2 设备故障诊断方法

2.4 电力设备寿命评估技术

2.4.1 电力寿命评估方法简介

2.4.2 寿命评估技术新理论

2.5 复杂网络理论

2.5.1 节点动态模型

2.5.2 边动态模型

2.5.3 节点与边的混合动态模型

2.6 本章小结

3 大中型水电站设备分析

3.1 水电站设备构成分析

3.1.1 发电机组

3.1.2 变压装置

3.1.3 配电装置

3.1.4 辅助设备

3.1.5 综合类

3.1.6 首部枢纽

3.2 水电站设备重要程度分析

3.2.1 发电机组重要程度分析

3.2.2 变压装置及配电装置重要程度分析

3.2.3 其他设备类重要程度分析

3.3 水电站设备关系分析及关系网络的建立

3.4 本章小结

4 大中型水电站设备健康状态评估体系构建

4.1 评估体系研究的思路及框架

4.2 单个设备健康状态评估的研究

4.2.1 单个设备健康状态评估指标体系的确定

4.2.2 指标权重的确定

4.2.3 指标评分的标准和方法

4.2.4 单体设备健康状态评估算法

4.2.5 单体设备健康状态评估实例

4.3 水电站设备整体健康状态评估算法的研究

4.3.1 设备权重确定

4.3.2 算法研究

4.3.3 整体设备状态评估示例

4.4 评估流程及等级

4.4.1 评估流程

4.4.2 评估等级及其分值

4.5 本章小结

5 大中型水电站设备健康状态评估系统的设计开发

5.1 系统功能

5.2 系统设计原则

5.3 系统开发环境

5.4 系统构架

5.5 系统主要功能模块设计

5.5.1 数据库模块设计

5.5.2 数据编辑模块设计

5.5.3 信息查询模块

5.5.4 决策支持模块

5.5.5 健康状态评估模块

5.5.6 系统维护管理模块

5.6 系统实例

5.6.1 系统开发对象——四川某水电企业背景

5.6.2 系统应用实例

5.7 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

附录

A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文

B. 作者在攻读学位期间取得的科研成果

#### （9）水电站消防给水系统研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 前言

1.1.1 我国水电的发展情况概述

1.1.2 水电站的基本类型

1.1.3 水电站的组成建筑物

1.1.4 水电站厂房类型

1.2 我国水电站消防系统设计的历史与发展

1.3 燃烧的本质和条件

1.3.1 燃烧的本质

1.3.2 燃烧条件

1.4 水电站火灾类型分析

1.4.1 火灾分类

1.4.2 水电站火灾类型分析

1.5 水电站生产场所的火灾危险性类别

1.5.1 工业建筑生产场所火灾危险性类别划分原则

1.5.2 水电站生产场所的火灾危险性类别

1.6 我国水电站的消防设计原则

1.7 目前水电站消防的主要措施

1.8 水电站火灾灭火剂选择

1.9 课题研究的意义

2 水电站消防给水系统设计新旧规范问题对比

2.1 防火分区

2.2 生产场所火灾危险性类别的划分

2.3 消防车的设置

2.4 消防水量的确定

2.5 室外消防低压给水系统

2.6 室外消火栓水量

2.6.1 原规范规定如表2.2所示

2.6.2 原规范规定存在的问题

2.6.3 新规范的规定

2.7 室内消火栓水量

2.7.1 原规范规定如表2.4所示

2.7.2 原规范规定存在的问题

2.7.3 新规范的规定如表2.5所示

2.8 室外消火栓的保护半径

2.9 室内消火栓的布置

2.10 消防水泵接合器的设置

2.11 进厂交通洞的消防给水设计

2.12 自动灭火系统的设置

2.13 火灾延续时间的规定

3 水电站消防给水系统的供水方式

3.1 消防水源

3.2 消防给水系统内容

3.3 消防给水系统分类

3.4 消防给水系统的供水方式

3.5 水喷雾灭火系统综述

3.5.1 定义

3.5.2 特点

3.5.3 水喷雾灭火系统的灭火机理

3.5.4 水喷雾灭火系统的主要组件

4 消防给水系统水力计算

4.1 室内消火栓系统水枪反作用力计算

4.1.1 计算目的

4.1.2 计算公式

4.1.3 计算结果

4.1.4 计算结果分析

4.2 露天油罐室外消火栓用水量计算

4.2.1 计算目的

4.2.2 计算参数及计算公式

4.2.3 计算过程及结果

4.2.4 计算结果分析

4.3 水喷雾灭火系统设计基本参数及计算公式

4.3.1 设计基本参数

4.3.2 水雾喷头的流量计算公式

4.3.3 水雾喷头的计算数量公式

4.3.4 系统的计算流量计算公式

4.3.5 系统的设计流量计算公式

4.3.6 水雾锥底圆半径计算公式

4.3.7 管段水头损失计算公式

4.3.8 管网水力计算

4.3.9 系统管道入口或消防水泵的计算压力公式

4.4 某水电站电缆夹层水喷雾灭火系统设计与计算

4.4.1 概况

4.4.2 设计和计算过程及结果

5 结论与建议

致谢

参考文献

附录

#### （10）小水电建设项目决策研究（论文提纲范文）

中文摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究综述

1.2.1 国外研究

1.2.2 中国研究

1.2.3 国内外研究比较

1.3 本文主要内容与创新点

1.3.1 主要内容

1.3.2 创新点

第二章 国际小水电资源与开发

2.1 小水电的涵义及特点

2.1.1 小水电的涵义

2.1.2 小水电的特点

2.2 小水电资源与开发

2.2.1 小水电资源概况

2.2.2 小水电资源开发

2.2.3 小水电管理模式

2.3 小水电发展趋势

2.4 本章小结

第三章 小水电项目发电决策

3.1 小水电市场分析

3.1.1 水资源分析

3.1.2 开发规划

3.1.3 产品方向

3.1.4 开发模式

3.2 小水电市场需求

3.2.1 小水电市场需求分析

3.2.2 小水电市场需求预测

3.2.3 小水电价格制定

3.3 项目发电规模

3.3.1 影响发电规模的因素

3.3.2 劳动力需求分析

3.3.3 电站装机容量的确定

3.4 发电技术选择

3.4.1 发电技术概况

3.4.2 计算机监控技术

3.4.3 电网自动化调度及输配电技术

3.4.4 电气主接线技术

3.5 发电设备选型

3.5.1 水轮机的选择与优化

3.5.2 发电机的选配与节能

3.5.3 变压器的选择与节能

3.5.4 设备新技术的应用

3.6 本章小结

第四章 小水电电站建设决策

4.1 电站站址选择

4.1.1 站址条件分析

4.1.2 站址选择方法

4.2 电站建筑设计

4.2.1 电站建筑设计原则

4.2.2 电站土建工程设计

4.3 电站厂房布置设计

4.3.1 电站厂房功能

4.3.2 电站厂房组成

4.3.3 电站厂房类型

4.4 进水口及引水道设计

4.4.1 有压进水口设计

4.4.2 无压进水口设计

4.4.3 引水道设计

4.5 本章小结

第五章 小水电项目投资决策

5.1 投资决策原则

5.1.1 价值最大化原则

5.1.2 科学性原则

5.1.3 系统性原则

5.1.4 时效性原则

5.2 项目投资估算

5.2.1 建筑工程费估算

5.2.2 设备及工器具购置费估算

5.2.3 安装工程费估算

5.2.4 工程建设其他费用估算

5.2.5 基本预备费估算

5.2.6 涨价预备费估算

5.2.7 建设期利息估算

5.2.8 流动资金估算

5.3 项目效益分析

5.3.1 财务效益

5.3.2 宏观经济效益

5.3.3 社会效益

5.3.4 技术效益

5.3.5 生态效益

5.4 项目效益评价

5.4.1 财务评价

5.4.2 国民经济评价

5.4.3 综合评价

5.5 项目风险控制

5.5.1 项目投资风险

5.5.2 投资风险分析

5.5.3 投资风险管理

5.5.4 风险决策框架设计

5.6 本章小结

第六章 小水电项目融资决策

6.1 项目融资

6.1.1 项目融资的涵义

6.1.2 项目融资的原则

6.1.3 项目融资的类型

6.1.4 项目融资的渠道与方式

6.1.5 项目融资的资金成本

6.1.6 项目融资的资本结构

6.1.7 项目融资的优化决策

6.2 项目银行贷款

6.2.1 短期贷款

6.2.2 长期贷款

6.3 项目证券融资

6.3.1 资产证券化的供求分析

6.3.2 资产证券化的基本模式

6.3.3 资产证券化的风险分析

6.4 项目对外借款

6.4.1 国际金融机构贷款

6.4.2 外国政府贷款

6.4.3 商业银行贷款

6.4.4 国际证券集资

6.5 项目贸易融资

6.5.1 出口信贷

6.5.2 补偿贸易

6.5.3 国际租赁

6.6 外商直接投资

6.6.1 合资经营

6.6.2 合作经营

6.6.3 独资经营

6.6.4 BOO/BOT 模式

6.6.5 CDM 模式

6.7 项目融资风险

6.7.1 融资风险分析

6.7.2 风险控制措施

6.8 本章小结

第七章 非洲小水电项目决策

7.1 非洲小水电发展状况

7.1.1 非洲电力工业及能源概况

7.1.2 小水电在农村发展的主要障碍

7.1.3 小水电在农村发展的前景

7.2 项目发电决策

7.2.1 负荷曲线预算

7.2.2 最高负荷分析

7.3 电站建设决策

7.4 项目投资决策

7.4.1 项目效益分析

7.4.2 项目风险控制

7.5 项目融资决策

7.5.1 项目参与机构

7.5.2 融资计划

7.6 本章小结

第八章 总结与展望

8.1 研究总结

8.2 研究展望

参考文献

发表论文情况

致谢

### 四、大中型水电站高压配电装置设计（论文参考文献）

- [1]安康水电站发电机励磁系统更新技术改造研究[D]. 袁曦. 西安理工大学, 2020(01)

- [2]水利枢纽12兆瓦光伏电站电气设计研究[D]. 范靖. 广东工业大学, 2020(02)

- [3]朝鲜电力产业研究[D]. 沈麟. 延边大学, 2019(01)

- [4]九江地区非统调电厂远程监控系统的方案设计和应用研究[D]. 张克宇. 华北电力大学, 2019(02)

- [5]某地区配电网电压质量问题和解决措施[D]. 李毅楷. 华南理工大学, 2019(01)

- [6]面向集中控制大中型水电站群的组织结构及其运行机制研究[D]. 石涛. 重庆大学, 2012(03)

- [7]促进可再生能源发展的财税政策研究 ——本文侧重对可再生电力能源分析[D]. 栗宝卿. 财政部财政科学研究所, 2010(01)

- [8]大中型水电站设备健康状态评估体系研究[D]. 刘海鹏. 重庆大学, 2010(03)

- [9]水电站消防给水系统研究[D]. 吕康. 西安建筑科技大学, 2008(09)

- [10]小水电建设项目决策研究[D]. 古夫（Goufo Yemtsa）. 天津大学, 2007(08)

本文来源: https://www.64lw.cn/article/3a7e4f047b81fabb4f586496.html