# 煤气泄漏报警器的毕业设计

##### 问：求大专机电专业毕业论文的题目，谢谢

- 答：写过好多次了。需要的话Q我

- 答：我销则觉得最好的办法就是去找本（唤斗困电气工程）这样的期刊~看下里面别人的论文题目都是什么~然后根和念据他们的论题找下灵感~肯定是可以的~加油

##### 问：家中使用罐装煤气时漏气警报器应该安在哪？

答：离地面30cm。

煤气泄漏报警器是非常重要的燃气安全设备，它是安全使用城市燃气的最后一道保护。报警器通过气体传感器探测周围环境中的低浓度可燃气体，通竖唯过采样电路，将探态携测信号用或数字量传递给控制器或控制电路，当可燃气体浓度超过控制器或控制电路中设定的值时，控制器通过执行器或执行电路发出报警信号或执行关闭燃气阀门等动作。

的探测可燃气体的传感器主要有氧化物半导体型、催化燃烧型、热线型气体传感器，还有少量的其他类型，如化学电池类传感器。

- 这些传感器都是通过对周围环境中的可燃气体的吸附，在传感器表面产生或电化学反应，余闭培造成传感器的电物理特性的改变。煤气泄漏报警器广泛应用在城市安防、小区、工厂、公司、学校、家庭、别墅、仓库、资源、石油、化工、燃气输配等众多领域。

- 答：煤气液化气比空气重则安装在离地板约30厘米的地方，安装的时候要注意安装在通风处，避免安装在墙角。

答：1、 报警器安装位置：距嫌悄离气源半径1.5米范围内，通风良好镇者岁处：

(1) 液化气比空气重，安装在距地面约0.3米处。

(2) 天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻，安装在距天花板约0.3米处。

- 2、御睁不能安装报警器的位置：墙角、柜内等空气不易流通的位置；易被油烟等直接熏着的位置。

##### 问：为了防止家中燃气泄漏可在家中那些位置安装报警器

- 答：燃气报警器的安装位置要根据气源来定姿袭和。天然气和人工煤气的质量比空气轻，燃气报警器应安装在燃气灶的上方。而天液态液化石油的质量比空气重迹盯，燃气报警器应安装在燃气灶禅携的下方。

答：安装行散说明：败慧

1、 报警器安装位置：距离气源半径1.5米范围内，通风良好处：

(1) 液化气比空气重，安装在距地面约0.3米处。

(2) 天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻，安察带答装在距天花板约0.3米处。

- 2、不能安装报警器的位置：墙角、柜内等空气不易流通的位置；易被油烟等直接熏着的位置。

答：DELIXI德力西牌煤气泄漏报警器 型号DX-0352

适用范围

该产品采罩粗答用专利燃气传感器，能感应煤气、天燃气、液化石油气，具有自我检测、防止误报物慧、稳定可靠等特点，适用于家居、厂房以燃气作为燃料的场所。

正常工作条件及安装条件

1、环境温度：-10℃~ +50℃;

2、相对湿度：温度+40℃时空气相对湿度不超过50%，在较低温度下可以允许有较高的湿度;

3、海拔：不超过2000m。

主要技术参数

1、感应气体：煤气、天燃气、液化石油气；

2、报警浓度：煤气0.1%~0.5%；天然气0.1%~0.3%；液化石油气0.1%~0.5%；

3、工作电源电压：DC9 ~ 12V;

4、报警声强：凳派≥40dB;

5、报警时间：≤20s（随气体浓度而延长）。

- 6、外形尺寸：125*72mm

- 答：最好的安装位置是厨房,因为燃气的入屋只有一个地方,一定是从厨房进的,所以最好的是在入口的位置安装

- 答：具体的看你的说明书，安装是有依据的

本文来源: https://www.64lw.cn/article/44af3471b714ddea5d996ed3.html