# 加油站静电火灾预防措施

### 一、防止加油站静电火灾的措施（论文文献综述）

过利兵[1]（2021）在《静电火灾产生机理与防护路径》文中进行了进一步梳理由于静电在工业生产的过程中会不断集聚,最后造成放电。文章将从静电火灾爆炸出发,分析工业生产过程中的静电火灾危险,并为预防这一火灾危险提供建设性的意见。

曲春辉[2]（2021）在《加油站安全管理的现状和优化对策分析》文中研究表明主要对目前加油站安全管理工作中存在的主要问题进行深入分析,并提出优化加油站安全管理的基本策略,从而降低潜在的安全隐患。

王春俊[3]（2020）在《石油静电火灾事故的原因及预防措施》文中指出近年来,石油化工企业生产储存的原料和产品,基本上都是易燃易爆物质,火灾危险性极大,静电也是导致火灾事故发生的重要原因。文章分析了静电引发的石油火灾事故深层次的原因,主要还是缺乏对静电知识的了解,以致操作和管理不够科学,存在较多的安全隐患。

孙立富,刘全桢,秦国明,赵清山,李亮亮,李义鹏[4]（2019）在《车用乙醇汽油储运静电危险性分析及防护重点》文中进行了进一步梳理分析了车用乙醇汽油火灾危险性以及蒸气压、水分和杂质对静电燃爆的影响,并根据油品静电起电测试结果评估了车用乙醇汽油调合、公路运输、加油等过程的静电危险性,提出防护对策。

任嘉豪[5]（2019）在《离子液体及聚离子液体的制备及其在油品抗静电中的应用研究》文中研究说明油类及其产品主要由烃类化合物组成,皆为不良的导电体。因而在油品的储存和运输过程中将会不可避免的在其内部积累电势可高达千万伏的静电荷。一旦产生静电火花,将极易引燃周围的易燃性气体进而造成火灾和爆炸等重大灾害事故。因此,提高油品的导电性能具有重要的经济和社会意义。在本工作中,主要研究了离子液体和聚离子液体分别用作油品抗静电剂时对油品导电性能的影响,具体的研究内容如下:1、采用超声辅助合成技术,以四种长链烷基季铵盐（DTAC、TTAC、HTAC和STAC）和环烷酸正丁酯磺酸为原料合成了一系列室温离子液体（ILs）。通过对离子液体结构和性质的表征证实了离子液体的成功合成。根据离子液体在甲苯中形成的反胶束（RM）的粒径分布和离子液体的部分物理化学性质,讨论并阐明了离子液体在柴油抗静电中的作用机理。将合成的离子液体以一定的浓度加入柴油中并对柴油的电导率进行测试。测试结果表明,当制备的离子液体（HTAS）添加量在5 ppm时,便会向柴油中引入足够多可自由移动的离子进而使柴油的电导率提高至50 pS/m以上的安全水平。同时通过加入离子液体后柴油界面张力（IFT）的变化评价了添加离子液体对柴油燃烧效率所产生的影响。2、介绍了分子中极性基团规则排列的咪唑基聚离子液体（PILs）在汽油抗静电方面的新应用。使用超声辅助合成的方法制备了两种咪唑盐单体,然后通过自由基聚合反应共聚得到了所需的聚离子液体。通过对产物进行表征证实了聚离子液体的成功制备,并从油品静电荷产生机理的角度解释了所制备产物在油品抗静电中的作用机理。以异辛烷代替不含添加剂的汽油,通过对比加入不同浓度单体和聚离子液体后的异辛烷电导率的变化,评价了聚离子液体在汽油抗静电方面可能存在的新应用。实验结果表明,制备的聚离子液体可对提升异辛烷电导率产生积极的作用。

占换清[6]（2019）在《加油站火灾预警及紧急处置装置分析》文中研究表明本文对目前加油站火灾预警与处理装置进行分析,结合目前加油站情况,提出加油站火灾安全监控预警与应急管理系统。

谢宇宁[7]（2019）在《基于事故树的X油库安全风险评估研究》文中研究指明伴随着我国经济水平的不断提高,人们的生活水平也越来越高,发生了非常大的变化。油库对于人们生活的影响也逐渐得以突显,给人们带来了极大便利同时但也给人们带来了一定的威胁。各类油库安全事故的频发使得油库安全问题已经成为一个不可忽略的重要社会问题。因此,对油库安全风险评估体系进行研究,不仅有利于保障人们生活质量的提高,对新技术的发展和油库的安全管理也具有十分重要的意义。首先,本文从人、机（设备设施）、油品特性、环境、管理等方面入手,系统的分析研究影响成品油库安全的相关因素,并结合专家意见,修正了现有的安全评价指标体系,构建了较完善的成品油库安全评价指标体系。其次,通过分析传统安全评价方法的局限性,根据评价方法的选择原则及油库系统安全的特点,运用层次分析法确定了指标权重。最后,通过采用X油库为具体实际案例来对油库的安全风险评估进行研究。同时,主要运用事故树的分析方法对X油库安全风险评估进行分析评价,以对人的因素、油库自身因素以及环境因素等方面来构建相对应的事故树分析模型进行综合评估。并运用定性分析与定量分析相结合的方法确定X油库安全风险评估指标体系的最小割集,进而对X油库事故树各基本事件结构重要度排序,根据具体排序来进行总体评价与分析。根据X油库风险评估结果进行分析并进行具体的策略选择,进而对X油库的安全控制提供与之相对应的科学合理的管理措施。

王本刚[8]（2018）在《成品油库装卸过程静电危害及防范措施》文中研究表明石油化工行业属于中国经济的基础,是国家支柱性产业。由于中国的经济发展越来越快,也推动着石油工业的迅猛进步,而中国工业中必需原材料就是石油。作为石油储存的油库是必不可少的,油库主要是用来对油品进行发付、储存以及接收的,对成品油的加工、运输以及供应提供作用,油库的发展及安全管理对国家的经济与国防建设等方面就显得非常重要的。近几年在油库接卸、储存、发付及运输环节中由静电引燃油品导致重大安全事故越来越多,造成人员、财产的重大损失。国内外很多静电专家投入了大量的时间与精力在研究如何预防石油静电,也提出了各种措施,可是因为其关系到很多的问题,油品静电的起电过程又是非常复杂的,存在较多的干扰因素,造成了油品静电这种自然现象失去了再现性,虽说静电灾害防范的研究工作取得了很多的成果,可仍旧很难全面杜绝静电事故的发生。本文对油品运输过程中起电、放电主要原因进行了分析,探究油品静电起电与放电的具体原因,分析了静电起电、放电的基本表现形式,运输过程中导致油品放电的主要影响因素,静电引燃的主要条件等理论。以这些理论为依据,同时结合油罐车的带电与静电放电的物理模型,探究出可以对油罐车运输中形成的静电消除的一种新方法,也就是无源静电消除器。它可以在油罐密闭的蒸气空间实现对电荷吸收及转移。用等效电路来表示油罐车带电与放电的物理模型是该无源静电消除器的基础,以吸收回路、消除回路为基础,依据石油罐车出口电压本身的特点,构建该装置的数学模型。本文还分析了当前应用的几种静电消除装置,并分析了这些装置在油品运输领域应用存在的不足,在这个基础上,对该无源静电消除装置可行性进行论证。本文研究的无源静电消除器,对减少静电事故、确保石油及石油产品安全运输,能起到一定作用,还有重要的经济意义和社会意义。

王国君[9]（2018）在《永登油库半地下覆土式油罐风险辨识与防控研究》文中认为油库作为成品油销售过程中重要的环节之一,肩负着成品油后方炼厂销路畅通和前沿市场的稳定供应两项重任,其高效、平稳、安全运行尤为重要。油罐作为油库的储油核心,其安全平稳运行是油库安全的有力保障。地下（半地下）覆土立式油罐因具有油品蒸发损耗小、具有一定隐蔽性和防护能力等特点,在军队和国家成品油储备中广泛应用。但受空间受限、通风不良、易产生油气集聚等因素影响,覆土油罐与地上油罐相比作业危险性要高出很多。为完善国内覆土油罐风险识别防控研究,本文以西北地区永登油库为研究对象,开展半地下覆土式油罐风险辨识与防控研究,采用定性与定量方法相结合的方式,来完善当前的半地下覆土油罐风险辨识与防控,为覆土油罐安全管理提供了一定的技术支持。论文中主要分析了半地下覆土式油罐存在的主要危害因素,并对罐区危险物质的特性、数量及分布情况进行分析,开展重大危险源辨识,判定其等级和影响范围。采用安全检查表法对罐区整体安全进行定性分析,采用事件树分析油罐冒顶溢油,采用事故树分析法对半地下覆土式油罐火灾爆炸进行定性和半定量分析,依据分析结果制定出防控措施。采用预先危险性分析对半地下覆土式油罐的清洗作业的开展步骤进行定性分级,制定出油罐清洗作业全过程控制方法。通过清罐后对储油罐的全面检测,给出运行40-50年的半地下覆土式油罐继续使用需要采取的安全措施。本文的研究成果能够在一定程度上补充和完善现有的地下（半地下）覆土式油罐的安全管理与风险防控,为保障油库安全平稳运行提供理论支撑。

徐馨[10]（2018）在《航空燃料及成品油新型抗静电剂的开发》文中提出航空燃料及成品油在运输、储存、装运和卸载的过程中,由于摩擦会产生大量的静电荷。当静电荷积累至一定量后会产生电火花,从而引起火灾爆炸等事故。预防和控制成品油静电灾害的措施就是要减少静电荷的积累,加入油品抗静电剂提高油品电导率是消除油品静电的主要方法之一。本研究依据高分子共聚原理,采用链段改性技术,在水溶性季铵盐单体分子中引入较大的疏水改性基团,得到了既保持季铵盐基团的抗静电性能又能够与油品相溶的疏水性聚合物。依据GB/T12582-90进行评价,达到了 GB6950-2001、GB13348-2009以及中石化集团Q/SHCG 58-2013的规定,初步确证制备的聚合物具有成品油抗静电剂的性能。主要的工作内容如下:（1）选用甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵（DMC）和丙烯酸十四酯（TA）为单体,采用混合溶剂聚合法制备了新型聚季铵盐型油品抗静电剂。探讨研究了溶剂的组成、单体配比、引发剂用量、反应温度、反应时间对聚合产物抗静电性能的影响。通过响应面分析法确定实验的最佳工艺条件,结果表明,以重芳烃为反应溶剂,单体配比nDMC:nTA=1:6,引发剂用量0.8%,反应温度为75℃,反应时间6h。在此条件下得到的产物添加量为2mg/L时,标准基础油的电导率上升至498ps/m,并且稳定储存7天,标准基础油的电导率增长至631ps/m。凝胶渗透色谱测试聚合物的分子量约为11000;红外光谱表明分子中没有明显的碳碳双键伸缩振动。（2）采用表面活性剂色谱柱 AcclaimTM Surfactant Plus（4.6 mm×250 mm×5 μm）和紫外检测器对DMC进行分析,以0.1 mol/L的乙酸铵溶液-乙腈（50:50,V/V用乙酸调至pH至5.00）为流动相,检测波长为210nm,柱温为30℃。结果表明,DMC标准曲线的范围是50～250mg/L,相关系数为0.9994,平均加标回收率为91.3%～108.4%,RSD为0.25%～0.34%,LOD为0.0505mg/L。该方法快速分离、准确高、重现性好,可应用于科研及工业生产中DMC及其他季铵盐的定性定量分析。（3）采用 AcclaimTM PolarAdvantage C18（4.6 mm×250 mm×5μm）和紫外检测器对TA进行分析,以甲醇-乙腈（90:10,V/V）为流动相,检测波长208nm,柱温30℃。结果表明,TA标准曲线的范围是100～500mg/L,相关系数为0.9996,平均加标回收率为 93.3%～102.6%,RSD 为 0.21%～0.36%,LOD 为 0.1045mg/L。该方法快速分离、准确高、重现性好,可用于科研及工业生产领中丙烯酸十四酯及其他丙烯酸高碳酯的定性定量分析。

### 二、防止加油站静电火灾的措施（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、防止加油站静电火灾的措施（论文提纲范文）

#### （1）静电火灾产生机理与防护路径（论文提纲范文）

1 静电火灾的危险性分析

1.1 静电放电的概念定义

1.2 静电放电的类型分析

1.3 静电火灾的种类分析

2 静电火灾的产生机理分析

2.1 静电火灾的产生原因

2.2 静电引起火灾的条件分析

2.3 静电火灾的重点隐患及危险场所

3 静电火灾的防护路径分析

3.1 加强设备监管，确保符合管理要求

3.1.1 管道储罐设备监管

3.1.2 消除部件点位差异

3.1.3 掺入适当防静电剂

3.2 规范管理流程，科学消防作业模式

3.2.1 减少摩擦，预防静电

3.2.2 加强密封，避免爆炸

3.2.3 优化消防作业流程

3.3 深化场所管控，定期开展安全检查

3.3.1 严格管控重点场所

3.3.2 设置接地金属器件

3.3.3 设置静电消除装置

3.3.4 采取金属屏蔽法

3.4 改进生产工艺，减少静电电荷产生

3.4.1 正确选择材料

3.4.2 改进生产工艺

3.5 减少可燃物质，降低现场安全隐患

3.5.1 用非可燃物取代易燃物

3.5.2 减少氧气含量

4 结语

#### （2）加油站安全管理的现状和优化对策分析（论文提纲范文）

引言

1 现阶段加油站存在的安全风险

1.1 设施设备存在的安全风险问题

1.2 检修过程中存在的风险问题

1.3 日常作业中出现的安全风险问题

1.4 资金管理方面存在的风险问题

2 加油站在安全管理方面存在的主要问题

2.1 期间硬件设置不规范

2.2 安全管理体系不健全

2.3 工作人员操作不规范

3 加油站安全管理工作中的特点

3.1 具有突发性特点

3.2 具有隐蔽性特点

4 优化加油站安全管理工作的基本策略

4.1 加强工作人员的安全意识

4.2 建立科学的安全管理体制

4.3 规范加油站硬件设施建设标准

4.4 提升安全管理人员的专业素养

5 结语

#### （3）石油静电火灾事故的原因及预防措施（论文提纲范文）

0 引言

1 静电的产生

1.1 输油管道内静电的产生

1.2 油罐中的静电

1.3 公路油罐车的静电

1.4 过滤器起电规律

2 石油静电火灾事故发生的基本条件

3 防静电火灾事故的预防措施

3.1 控制流速

3.2 注意静置时间

3.3 油罐和管道的可靠接地与跨接

3.4 投放抗静电添加剂

3.5 控制油面空间的混合气体

3.6 避免空气、水和油品等混合

3.7 消静电管

3.8 加强组织管理

#### （4）车用乙醇汽油储运静电危险性分析及防护重点（论文提纲范文）

0 引言

1 静电燃爆重点参数

1.1 火灾危险性

1.2 蒸气压、水分和杂质

2 油库储存、调合、装卸过程静电危险性及防护重点

2.1 储存

2.2 调合

2.3 装卸

3 油罐车输送过程静电危险性及防护重点

4 加油站内卸油、储存、加油过程静电危险性及防护重点

4.1 卸油

4.2 储存

4.3 加油

5结论

#### （5）离子液体及聚离子液体的制备及其在油品抗静电中的应用研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 前言

1.2 油品静电荷综述

1.2.1 油品静电荷的产生机理

1.2.2 油品静电荷的危害

1.2.3 油品静电荷的主要防治方法

1.3 油品抗静电剂综述

1.3.1 油品抗静电剂的分类

1.3.2 油品抗静电剂的作用机理

1.4 离子液体与聚离子液体综述

1.4.1 离子液体与聚离子液体的基本性质

1.4.2 离子液体与聚离子液体的主要应用

1.4.3 离子液体与聚离子液体的合成方法

1.5 课题的提出

1.5.1 研究课题背景与意义

1.5.2 研究内容

1.5.3 创新点与优势

第二章 实验试剂、设备及表征测试方法

2.1 实验试剂及设备

2.1.1 实验试剂

2.1.2 实验设备

2.2 表征手段

2.2.1 傅立叶变换红外光谱测试

2.2.2 核磁共振氢谱测试

2.2.3 热重分析测试

2.2.4 元素分析测试

2.2.5 紫外可见吸收光谱

2.2.6 透射电子显微镜

2.3 物理化学性能测试

2.3.1 运动粘度

2.3.2 折射率

2.4 油品界面张力测试

2.5 油品电导率测试

第三章 季铵基离子液体的制备与表征及其在柴油抗静电中的应用研究

3.1 引言

3.2 实验部分

3.2.1 季铵基离子液体的制备

3.3 结果与讨论

3.3.1 合成条件优化

3.3.2 产物表征

3.3.3 离子液体物理化学性质测试

3.3.4 离子液体在有机溶剂中的微观形态研究

3.3.5 离子液体对柴油电导率的影响

3.3.6 离子液体对柴油燃烧效率的影响

3.4 本章小结

第四章 咪唑基聚离子液体的制备与表征及其在汽油抗静电中的应用研究

4.1 引言

4.2 实验部分

4.2.1 聚咪唑基离子液体的制备

4.3 结果与讨论

4.3.1 产物表征

4.3.2 咪唑基聚离子液体对异辛烷的抗静电机理

4.3.3 咪唑基聚离子液体对异辛烷电导率的影响

4.4 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间取得的科研成果

发表学术论文

申请(授权)专利

#### （6）加油站火灾预警及紧急处置装置分析（论文提纲范文）

1 引言

2 目前加油站存在的危害

2.1 油气引发的火灾

2.1.1 油气火灾发生的场所

(1) 在正常经营过程中连续出现油气的场所。

(2) 在实施作业过程中连续出现油气的场所。

(3) 在设备设施发生故障时出现油气的场所。

2.1.2 引发油气火灾原因

(1) 静电引发火灾。

(2) 外来点火源引发油气火灾。

(3) 站内点火源引发油气火灾。

2.2 电气火灾

2.2.1 发生电气火灾的区域

2.2.2 引发电气火灾的原因

3 加油站火灾防范措施

(1) 提高认识, 高度重视加油站火灾防控工作。

(2) 关口前移, 严格规范加油站建设。

(3) 控制重点, 加强关键危险源管理。

(4) 突出重点, 加强日常管理工作。

4 自动化火灾预警及处理装置

4.1 装置主要组成部分

4.2 功能描述

4.3 实施方法

4.4 注意事项

5 加油站火灾应急预案

5.1 机动车加油过程中发生火灾应急预案

5.2 油罐车发生火灾应急预案

5.3 人身上着火应急预案

5.4 加油站内生活或办公区发生火灾应急预案

5.5 加油站内大面积起火应急预案

6 结论

#### （7）基于事故树的X油库安全风险评估研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 研究思路与研究方法

1.2.1 研究思路

1.2.2 研究方法

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

1.3.2 国内研究现状

1.4 论文主要研究内容和研究框架

1.4.1 主要研究内容

1.4.2 研究框架

1.5 论文研究创新之处

第2章 相关理论与方法综述

2.1 相关理论界定

2.1.1 风险理论

2.1.2 可能性理论

2.2 风险评价方法阐述

2.2.1 风险分级评价

2.2.2 安全风险评估

2.3 事故树分析法

2.3.1 事故树常用符号及意义

2.3.2 事故树分析流程

2.3.3 事故树计算分析

2.4 油库安全风险分析

2.4.1 油库安全风险因素

2.4.2 油库安全风险特征

2.4.3 油库安全事故成因

第3章 X油库安全风险管理现状分析

3.1 X油库基本概况

3.1.1 油库的平面布置

3.1.2 主要工艺及业务流程简介

3.1.3 主要工艺设备简介

3.2 影响X油库安全的外部环境因素

3.3 X油库安全事故的主要表现形式

3.3.1 爆炸性

3.3.2 燃烧性

3.4 X油库安全管理现状

3.4.1 安全管理基本情况

3.4.2 安全管理存在的问题

第4章 基于事故树分析的X油库安全风险评估分析

4.1 X油库风险等级的确定

4.1.1 分析评价

4.1.2 评价结果分析

4.2 安全风险因素识别

4.2.1 安全检查表法

4.2.2 风险因素识别结果

4.3 X油库火灾、爆炸事故树模型构建

4.3.1 确定重要危险源

4.3.2 X油库火灾、爆炸事故树

4.3.3 X油库火灾、爆炸事故树定性分析

4.3.4 X油库分析结果及控制措施

第5章 X油库安全风险管理保障措施

5.1 安全管理对策

5.1.1 安全设施的更新与改进

5.1.2 安全条件和安全生产条件的完善与维护

5.1.3 主要装置、设备(设施)和特种设备的维护与保养

5.1.4 安全生产投入

5.1.5 重大危险源对策措施

5.2 安全隐患改进措施

5.2.1 库区结构设计隐患与整改

5.2.2 消防设施隐患与整改

5.2.3 环境管理隐患与整改

5.3 应急救援措施

5.3.1 应急救援资源配备

5.3.2 应急预案完善与演练

5.3.3 应急救援人员培训

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

#### （8）成品油库装卸过程静电危害及防范措施（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究目的及意义

1.2 国内外油库消除静电现状

1.2.1 国内常用的静电消除器的比较

1.2.2 静电消除器的发展新趋势

1.3 事故案例

第二章 静电安全理论基础

2.1 静电分析

2.1.1 静电现象

2.1.2 静电产生原理

2.1.3 静电产生途径

2.1.4 静电放电现象及分析

2.2 油品静电分析

2.2.1 油品的静电易聚集特性

2.2.2 油品静电产生途径

2.2.3 油品静电其他影响因素

2.3 人体静电分析

2.3.1 人体静电带电方式

2.3.2 衣物材质对静电的影响

2.3.3 干湿度对静电的影响

2.3.4 人员行为及操作的影响

2.3.5 人体静电放电

2.4 成品油油库静电危害

2.4.1 油库静电危害产生的条件

2.4.2 油品静电危害

2.4.3 人体静电危害

2.4.4 静电放电能量分析

2.4.5 油库火灾爆炸危险区域

2.4.6 油库静电放电部位、区域及环节

2.5 油品静电预防措施

2.5.1 油库硬件设备设施控制

2.5.2 接地和跨接消除静电法

2.5.3 工艺控制法

2.5.4 关键作业环节和操作控制法

2.5.5 抗静电添加剂

2.5.6 静电中和法

2.5.7 避免促发物导致火花放电

2.6 人体静电预防措施

2.6.1 人体着装要求

2.6.2 人员行为要求

2.6.3 设置人体静电释放装置

第三章 油库静电爆炸事故树分析

3.1 油库静电爆炸事故树分析

3.1.1 事故树分析方法

3.1.2 事故树分析的逻辑

3.1.3 建立爆炸事故树

3.1.4 油库静电爆炸事故树分析判别最小割(径)集数目

3.1.5 求结构重要度

3.2 事故树分析的结论

第四章 油库接卸过程静电安全值测定

4.1 接卸过程中油品静电性能的评定

4.1.1 油品最小静电点火能的评定

4.1.2 油品静电电容的评定

4.2 试验样品的静电安全值

4.3 小结

第五章 静电消除器的设计及其试验

5.1 静电消除器的设计

5.2 新型静电泄放装置的设计开发

5.2.1 主要研究内容

5.2.2 研究开发的创新点及预期成果

5.2.3 新型静电泄放装置的设计思想

5.2.4 新型静电泄放装置的基本工作原理

5.2.5 新型静电泄放装置的工作简述

5.3 对试验静电消除器性能验证

5.4 功能展示

5.5 小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间取得的学术成果

致谢

#### （9）永登油库半地下覆土式油罐风险辨识与防控研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 国内外研究现状

1.3 课题的主要研究内容及关键性问题

1.3.1 研究内容

1.3.2 拟解决的关键性问题

1.4 课题的研究方法及技术路线

1.4.1 课题的研究方法

1.4.2 技术路线图

第二章 研究对象基本情况

2.1 油库概况

2.2 储运设施

2.2.1 储油罐

2.2.2 管线

2.2.3 阀门

2.2.4 装卸油设施

2.2.5 机泵

2.2.6 自控与仪表

2.2.7 供水、供电系统

2.3 储罐罐室

第三章 半地下覆土式油罐风险辨识与重大危险源分析

3.1 罐区重大危险源分析

3.1.1 危险化学品重大危险源辨识结果

3.1.2 重大危险源分级

3.1.3 事故发生的可能性及危害程度

3.2 对重大危险源罐区定量计算

3.2.1 第三罐区计算

3.2.2 第二罐区计算

3.2.3 罐区外部防护距离

3.3 重大危险源符合性分析

3.3.1 罐区重大危险源符合性分析

3.3.2 油罐区安全技术符合性分析

3.4 事故原因分析

3.4.1 油品泄漏事故原因分析

3.4.2 油品质量事故原因分析

3.4.3 火灾爆炸事故原因分析

3.4.4 人身伤害事故原因分析

第四章 半地下覆土式油罐火灾爆炸事故树分析

4.1 影响因素分析

4.1.1 人的因素

4.1.2 物的因素

4.1.3 环境因素

4.1.4 管理因素

4.2 条件分析

4.3 火灾爆炸事故树分析

4.3.1 定性分析

4.3.2 定量分析

4.4 半地下覆土式油罐火灾爆炸危险度分析结果

4.5 根据最小径集来制定预防事故发生的措施

4.6 储罐油品泄漏事故后果分析

4.6.1 确定泄漏速率和泄漏尺寸

4.6.2 估算泄漏总量最大值

4.6.3 确定泄漏类型

4.6.4 确定泄漏量和最终泄漏速率

4.6.5 泄漏后燃爆事故后果和影响的定量分析

4.5.7 加强覆土油罐安全管理与防控

第五章 覆土式油罐清洗风险辨识与防控研究

5.1 清罐作业安全事故案例教训

5.2 油罐清洗过程的风险识别与评估

5.2.1 油罐清洗流程

5.2.2 清罐作业预先危险性分析

5.3 清罐作业安全对策

5.3.1 制定油罐清罐作业计划

5.3.3 选择清罐队伍

5.3.4 清罐作业前期准备

5.3.5 清罐过程安全管控

5.4 油罐的全面检测

结论与展望

结论

展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的学术成果

致谢

#### （10）航空燃料及成品油新型抗静电剂的开发（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 引言

1.1 课题的研究背景

1.2 油品静电产生的原因

1.2.1 油品带电的双电子层理论

1.2.2 油品静电产生的原因

1.3 油品静电的防护措施

1.4 油品抗静电齐剂的分类

1.4.1 有灰型抗静电剂

1.4.2 无灰型抗静电剂

1.5 国内外研究现状

1.5.1 国外研究进展

1.5.2 国内研究进展

1.6 影响油品抗静电剂效果的因素

1.7 课题研究的意义和思路

第二章 疏水型聚季铵盐的合成

2.1 试剂与仪器

2.2 实验原理

2.2.1 链引发

2.2.2 链增长

2.2.3 链终止

2.3 合成方法

2.3.1 实验装置

2.3.2 合成步骤

2.4 合成条件对聚合产物抗静电性能的影响

2.4.1 溶剂的选择对聚合产物性能的影响

2.4.2 物料配比对聚合产物性能的影响

2.4.3 AIBN用量对聚合产物性能的影响

2.4.4 反应温度对聚合产物性能的影响

2.4.5 反应时间对聚合产物性能的影响

2.5 响应面分析法对P(DMC-TA)合成工艺优化

2.6 P(DMC-TA)的表征

2.6.1 P(DMC-TA)的红外光谱

2.6.2 P(DMC-TA)的分子量及分子量分布测定

2.7 DMC与TM(DMDAAC)、TM的三元共聚物及性能评价

2.8 除去聚合产物中氯离子的方法

2.9 本章小结

第三章 疏水型聚季铵盐抗静电性能的评价

3.1 添加量对油品抗静电剂的影响

3.2 环境温度对油品抗静电剂的影响

3.3 油品抗静电剂的长期稳定性试验

3.4 与其它类型油品抗静电剂的比较

第四章 甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵的高效液相色谱分析方法

4.1 实验部分

4.1.1 仪器及试剂

4.1.2 仪器方法

4.2 结果与讨论

4.2.1 检测波长

4.2.2 流动相的选择及优化

4.2.3 回归方程、线性范围及检出限

4.2.4 方法的精密度

4.2.5 加标回收率

4.2.6 样品的测定

4.2.7 柱的特性

4.3 结论

第五章 丙烯酸十四酯的合成及高效液相色谱分析方法

5.1 丙烯酸十四酯的制备与工艺

5.1.1 酯化反应原理

5.1.2 实验仪器及试剂

5.1.3 丙烯酸十四酯的合成及分离方法

5.1.4 丙烯酸十四酯的结构表征

5.2 高效液相色谱法测定丙烯酸十四酯的含量

5.2.1 仪器与试剂

5.2.2 仪器方法

5.2.3 结果与讨论

5.3 结论

第六章 结论

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间取得的科研成果

### 四、防止加油站静电火灾的措施（论文参考文献）

- [1]静电火灾产生机理与防护路径[J]. 过利兵. 今日消防, 2021(09)

- [2]加油站安全管理的现状和优化对策分析[J]. 曲春辉. 现代工业经济和信息化, 2021(05)

- [3]石油静电火灾事故的原因及预防措施[J]. 王春俊. 化工管理, 2020(31)

- [4]车用乙醇汽油储运静电危险性分析及防护重点[J]. 孙立富,刘全桢,秦国明,赵清山,李亮亮,李义鹏. 安全、健康和环境, 2019(07)

- [5]离子液体及聚离子液体的制备及其在油品抗静电中的应用研究[D]. 任嘉豪. 西北大学, 2019(12)

- [6]加油站火灾预警及紧急处置装置分析[J]. 占换清. 中国标准化, 2019(10)

- [7]基于事故树的X油库安全风险评估研究[D]. 谢宇宁. 南华大学, 2019(01)

- [8]成品油库装卸过程静电危害及防范措施[D]. 王本刚. 中国石油大学(华东), 2018(09)

- [9]永登油库半地下覆土式油罐风险辨识与防控研究[D]. 王国君. 中国石油大学(华东), 2018(09)

- [10]航空燃料及成品油新型抗静电剂的开发[D]. 徐馨. 西北大学, 2018(04)

本文来源: https://www.64lw.cn/article/46592df02e59944cab173b0d.html