# 强酸阳离子交换器出水酸度分析

### 一、强酸阳离子交换器出水酸度浅析（论文文献综述）

善罡[1]（2020）在《鄂尔多斯矿井水深度处理工艺的研究》文中认为矿井水处理在我国已有近40年的历史,早期普遍采用简单沉淀、过滤后回用,随着水资源的紧张和对产品水质的要求,增加了除盐系统,目前国内除盐主要靠反渗透技术来实现。我国每年矿井水排放至少22亿吨,直接外排不仅会严重污染环境,而且对水资源产生极大浪费,把矿井水处理并回收利用是当前最佳选择。山西、陕西和内蒙古自治区煤炭储量大且煤矿数量多,是环保部门重点关注的区域。这些地区矿井水如何有效处理,对全国煤矿矿井水处理具有示范作用近年,内蒙古自治区要求所有矿井实现零排放,否则就不予通过验收、不许进行煤炭生产。为达到矿井水零排放的环保要求,鄂尔多斯中天合创能源有限公司门克庆煤矿根据井下涌水水质水量,对该矿井水进行深度处理。系统主要分为矿井水脱盐工艺段、二次浓缩工艺段和蒸发结晶工艺段三部分,通过脱盐和二次浓缩工艺段回收约90%矿井水;浓缩后的高浓盐水进入蒸发结晶工艺段,产出副产品盐硫酸钠和氯化钠。脱盐工艺段规模2000 m3/h,二次浓缩工艺段规模510 m3/h,蒸发结晶工艺段处理规模100 m3/h。门克庆煤矿井下涌水采用平流沉淀、迷宫净水器等技术方法处理水中悬浮物。深度处理系统以预处理后的矿井水为原水,采用陶瓷超滤除杂、化学除硬、离子交换除硬、反渗透脱盐、MVR（机械式蒸汽再压缩技术）蒸发浓缩、硫酸钠MVR结晶、氯化钠双效蒸发结晶、杂盐干化等技术方法,回收水资源和无机盐资源。根据鄂尔多斯当地政府要求,门克庆煤矿矿井水经过深度处理后,在系统产品水达到地表Ⅲ类水质标准,氯化物≤250 mg/L,硫酸盐≤250 mg/L的前提下,当地政府对这部分达标矿井水统筹利用。因此,本项目产品水设计以地表Ⅲ类水质为准的前提下保证氯化物≤250 mg/L,硫酸盐≤250 mg/L。

邓林胜[2]（2020）在《弱酸氢离子交换+除碳器软化水的相关计算及应用》文中研究表明为解决石灰软化带来的灰场扬尘和泥渣悬浮型澄清池排泥减量化等环保问题,通过对现有软化水和除盐水处理设施的部分改造,采用弱酸氢离子交换单室浮动床（新增）+强酸氢离子交换单室浮动床（利旧）+除碳器（新增）+强碱氢氧离子交换双室浮动床（利旧）+混床（利旧）的工艺路线,达到了环保要求,实现了软化水和除盐水处理设施的安稳运行。

姚卿[3]（2020）在《煤矿矿井水资源化利用技术研究及工程应用》文中研究说明煤炭行业具有耗水量与排水量都很大的特点,其排放的废水主要是开采过程中产生的矿井水。长期以来由于技术所限和认知不足许多矿井水被当做废水排放掉,不仅浪费了宝贵的水资源,还破坏了周边的生态环境。近些年人们的认识和水处理技术的进步,矿井水资源化利用率得到了很大提高,我国西北地区是煤炭的主产区,当地生态环境脆弱,受纳水体少;该区域内矿井水多为高矿化度矿井水;地方环保部门要求严格,部分地区甚至要求矿井水不得外排。要想实现高矿化度的矿井水源实现零排放,重要的是处理脱盐工艺所产生的高浓盐水,以达到分离水与杂质,充分利用。本文分析研究了高矿化度矿井水常用技术,总结了各种技术的适用性和优缺点,集成现有工艺技术,开发了适用于高矿化度矿井水资源化利用的的工艺路线。为研究奠定了理论基础。依托中天合创矿井水深度处理资源化利用项目,依靠行业内技术型企业的支持对关键工艺“超滤+纳滤”进行中试实验,分别研究了超滤膜去除水中色素、COD的情况和纳滤膜分离Na2SO4和NaCl的情况。实验结果表明:超滤膜组件对色素、COD去除率可达40%左右,超滤膜过滤液再经过纳滤膜组件分离硫酸钠、氯化钠溶液,分离后的溶液中,氯化钠约占溶液中总TDS的95%以上,硫酸钠溶液可以达到占溶液中总TDS的90%以上。结晶后得到的硫酸钠,其纯度可以达到98%以上,结晶后得到的氯化钠,其纯度达到97%以上,可以满足工业盐的要求。根据原水水质,拟定两个矿井水处理方案,经对比分析确定中天合创矿井水深度处理的工艺流程。通过对关键工艺的实验研究确定工艺参数、优化处理工艺流程,并最终实现工程实例的应用,取得了良好的生态效益和经济效益。

王霄[4]（2015）在《电厂给水处理中不同除盐工艺研究、经济性比较与针对不同水质的方案设计》文中研究说明随着国内电厂规模的增加和发电机组压力的提高,为了防止热力设备管道腐蚀、结垢,保证机组的安全运行,对于给水和蒸汽质量的要求也有相应提高,这就对电厂化学水除盐系统提出了更高的标准和要求。针对电厂化学水除盐系统现有的离子交换除盐工艺和膜法除盐工艺进行研究和比对,主要进行了以下几方面的工作：1.通过调研,取得了大量目前国内电厂离子交换除盐系统和膜法除盐系统的组成、投资和运行状况的一手数据。2.以国内投运多年的成熟电厂除盐系统为依据,对两种除盐工艺的系统组成、投资估算、技术现状、常用参数以及在工程建设中所涉及的占地面积、厂房要求和安装工艺进行分析比较。3.通过对工艺的固定成本、造水曲线、装置投运率、厂址水源对工艺系统和造水成本的影响分析以及对工艺的检修维护特点的分析,对两种除盐工艺的经济性和可靠性进行比较分析,并对除盐工艺的发展和国产化进程进行了描述和展望。4.针对地下水和地表水这两种国内电厂常用作除盐系统原水的典型水质,分别设计100 t/h规模的离子交换除盐系统和膜法除盐系统,并对其吨水制水成本进行分析。5.通过对两种除盐工艺的优缺点分析和比较,给出了针对不同的外部环境和人为需求的最佳工艺选择。通过本文对离子交换除盐工艺和膜法除盐工艺的比较研究,给出了我国电厂除盐系统工艺技术选择的参考意见,同时也对除盐系统的设计方案提供了数据支持。

曹德平[5]（2014）在《阳离子交换器酸耗渐高原因分析及处理》文中提出以湖南华电长沙发电有限公司一次酸耗增高处理为例,分析了来水水质、树脂质量、树脂量、污染情况、设备因素、酸质量、再生参数控制、水温等可能导致酸耗增高的因素,针对不同影响因素采取了不同的处理措施,成效显着。

毛国群,高丽花,杨万万,杨军[6]（2011）在《离子交换器树脂的填装优化》文中提出论述了水质改变对北京燕山石油化工有限公司化学水处理装置除盐系统的影响。根据变化后的生产条件,优化了离子交换器树脂的装填比例。现场试验及工业化应用结果表明,优化后周期制水量提高15%,年运行费用节约18.6万元,取得了良好的效果与经济效益。

邵利荣[7]（2009）在《离子交换器的失效检测和控制方法》文中研究表明阐述了离子交换的原理,介绍了后处理脱盐系统固定床离子交换器的失效检测和控制方法,分析了天铁第三化学除盐水站离子交换器存在的问题,并提出了改进措施。改进离子交换器的控制方法后,保证了除盐水水质,为锅炉的安全运行提供了高质量的除盐水。

张研成[8]（2008）在《热电厂锅炉补给水自动控制系统的研究》文中进行了进一步梳理热电厂的化水车间是进行化学水处理的场所,其任务是为锅炉提供合格的补给水。确保锅炉补给水处理设备可靠运行和补给水质量,对电厂的安全、经济运行起着非常重要的作用。国内多数电厂的除盐系统普遍存在自动化程度偏低、生产状况落后的现象。锅炉补给水处理设备往往采用人工控制,经常会出现制水质量不能稳定控制而影响锅炉运行的现象,从而严重影响经济效益。本论文以山东滨化热力有限公司的锅炉补给水自动控制系统为背景,探讨了水处理控制系统的工程设计过程,着重研究了反渗透控制系统。论文以可编程控制器Siemens S7-400PLC为硬件平台、下位开发软件STEP7和组态软件WinCC6.0为开发环境,详细论述了PLC控制系统的硬件选型和组态。另外,还介绍了PROFIBUS现场总线的工程应用情况。在综述了水处理系统的研究现状及发展动态后,分析了锅炉补给水除盐系统的原理、各种设备及工艺流程,在此基础上研究了基于PLC的单个设备的自动化和除盐系统整个流程的自动化。以反渗透水处理的工艺特点以及控制要求为依据,以水处理控制系统中的超滤装置和反渗透装置为主要研究对象,着重研究了反渗透控制系统的下位PLC软件开发。最后对现场调试过程作了详细的总结。实践证明,该系统达到了预期的控制要求,运行良好。

王丽丽[9]（2008）在《油田污水回用采暖锅炉软化工艺技术研究》文中研究指明本文针对大庆油田污水水质和北方冬天供暖需求耗水量大的特点,提出一种新型油田污水处理方法:将油田污水软化处理后回用采暖锅炉。本课题是在离子交换技术理论的基础上,在实验室建立一套小型的柱状离子交换器,通过对常用树脂001×7凝胶型强酸阳树脂、D001强酸大孔阳离子树脂、D113大孔型弱酸阳离子树脂进行多个周期的试验研究。初步试验确定D113型树脂在处理量、运行周期、运行成本等方面优于其他型树脂,适用于大庆油田污水水质处理。在初步试验的基础上,对D113型树脂的水处理工艺性能进行研究,主要内容包括:树脂层水力特性的研究,离子交换运行流速对出水水质的影响,再生液浓度、温度、种类以及再生方式对离子交换树脂再生度的影响。在树脂层高度230mm的条件下进行试验研究,最终确定离子交换的最佳运行流速为约19.1m/h;盐酸再生的最佳工艺条件为:浓度4%,再生流速为4.25m/h;硫酸再生的最佳工艺条件为:第Ⅰ步:硫酸浓度1%,流速3m/h;第Ⅱ步:硫酸浓度3%,流速2m/h;用酸量:排出酸占进酸总量的2%5%;随再生液温度越高再生效果越好,大约在40℃左右最适宜;并比较了两种再生剂的再生效果及再生费用问题。论文研究结果不仅对油田污水处理方法的研究起到了指导作用,而且对污水软化回用锅炉水生产中,为有效利用树脂、提高出水水质和周期制水量以及降低水处理成本奠定了理论基础。

赵海斌[10]（2006）在《电厂化水车间综合化控制系统的研究及开发》文中研究说明火电厂的化水车间是进行化学水处理的场所,为锅炉提供合格的补给水,确保锅炉补给水处理设备可靠运行和补给水质量对火电厂的安全经济运行起着非常重要的作用。国内多数电厂的除盐系统普遍存在自动化程度偏低、生产状况落后的现象。锅炉补给水处理设备往往采用人工控制,酸碱耗量经常超标,经济效益受到严重影响。化学仪表多为离线采样,准确度低,经常导致制水质量不能稳定控制而影响锅炉的正常运行,一旦化学除盐水制水量不足将引起锅炉干锅或停机,后果不堪设想。化水车间的化学中和池pH值控制存在自动化程度低,控制效果不佳等问题,造成酸碱中和剂的大量浪费,pH值超标废水的排放也将对环境造成严重的影响。 本文在综述了当今工业过程控制系统以及国内外流程工业综合自动化发展状况及趋势后,分析了除盐系统原理、化学水处理系统流程及各种设备的工艺流程,在此基础上研究单个设备的自动化和除盐系统整个流程的自动化。针对化学中和池pH值控制问题,阐述了中和过程的特性,提出了一种中和池结构和工艺的新型设计,它能显着地减少酸碱充分反应所需的时间,以此为基础设计了一套基于PLC的中和池pH值控制系统。文中还详细介绍了电厂化水车间直接控制层的设计方法,包括仪控设备的选型、PLC的选型和配置、上下位机程序设计的方法及原则等,基于这些原则和方法设计的化水车间控制系统在实际应用中运行稳定,获得了用户的好评。此外还概述了OPC技术并探讨了运用OPC客户端/服务器技术实现PCS和SIS的互连。 本文最后对全文所做的工作进行了总结,并提出了今后值得和需要做的工作。

### 二、强酸阳离子交换器出水酸度浅析（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、强酸阳离子交换器出水酸度浅析（论文提纲范文）

#### （1）鄂尔多斯矿井水深度处理工艺的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 矿井水处理项目背景

1.2 鄂尔多斯目前矿井水处理现状

1.3 矿井水深度处理的必要性

第2章 预处理工艺技术分析

2.1 矿井水原水水质分析

2.2 矿井水预处理后水质情况

2.3 矿井水预处理系统

第3章 深度处理工艺技术分析

3.1 矿井水深度处理系统

3.1.1 脱盐工艺段

3.1.2 二次浓缩工艺段

3.1.3 蒸发结晶工艺段

3.2 工艺流程及主要设备介绍

3.2.1 矿井水预处理系统

3.3 矿井水深度处理系统

3.3.1 工艺规模

3.3.2 脱盐工艺段

3.3.3 二次浓缩工艺段

3.3.4 蒸发结晶工艺段

第4章 运行工艺自动控制

4.1 国家相关标准、规范

4.2 控制范围

4.3 仪表自动化控制水平

4.4 检测仪表的选型和设置

4.5 主要仪表设备选型

4.6 电缆敷设及防火

4.7 仪表电源、接地、气源

4.7.1 电源

4.7.2 气源

4.8 保温防护

4.9 工业电视监视系统及安防门禁系统

4.10 火灾报警控制系统

第5章 结论

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

攻读学位期间取得的科研成果

致谢

#### （2）弱酸氢离子交换+除碳器软化水的相关计算及应用（论文提纲范文）

1 软化除盐工艺简介

1.1 弱酸阳离子交换树脂的原理及特性

1.2 除碳器的原理及特性

1.3 设计进、出水水质

2 弱酸氢离子交换器的参数确定

2.1 软化水量Q

2.2 软化工作时间T

2.3 一个周期内需去除的硬度C

2.4 一个周期内需要树脂理论重量G

2.5 交换器直径d的确定

2.6 交换器理论截面积F

2.7 树脂高度h的确定和核算

2.8 其他要求

2.9 上、下布水装置

3 除碳器参数的确定

3.1 进水CO2含量ω1的确定

3.2 截面积FC及直径dc

3.3 填料体积VC

3.4 填料高度hC

3.5 鼓风机选择

4 p H值变化及过流部件材料选型

5 经济性比较

6 污泥减量化等问题

7 结论

#### （3）煤矿矿井水资源化利用技术研究及工程应用（论文提纲范文）

摘要

abstract

1.绪论

1.1 选题背景

1.2 矿井水资源化利用研究的意义和目的

1.3 研究内容及研究方法

1.4 研究技术路线

2.矿井水资源化利用技术研究进展

2.1 国外矿井水资源化利用研究进展

2.2 国内矿井水资源化利用研究进展

2.3 矿井水资源化利用技术应用

2.3.1 悬浮物去除

2.3.2 软化处理

2.3.3 有机物的去除

2.3.4 除盐

2.3.5 结晶

2.4 矿井水资源化利用工艺流程探讨

2.4.1 工艺一

2.4.2 工艺二

2.5 存在的问题

3.双膜法分盐技术实验研究

3.1 实验方案

3.1.1 实验目的

3.1.2 实验流程及步骤

3.1.3 实验设备及其膜元件

3.2 超滤膜去除COD实验与结果分析

3.2.1 实验水质

3.2.2 实验仪器及检测方法

3.2.3 实验方法

3.2.4 实验结果分析

3.3 纳滤膜分离硫酸钠、氯化钠溶液与结果分析

3.3.1 实验水质

3.3.2 实验仪器及检测方法

3.3.3 实验方法

3.3.4 实验结果分析

3.4 实验总结与设计参数确定

3.4.1 实验总结

3.4.2 设计参数的确定

4.矿井水资源化利用技术应用方案

4.1 项目区域概况

4.2 矿井水深度处理项目背景及建设的必要性

4.3 矿井水概况

4.4 工艺方案

4.5 主要工艺设备方案比较

4.6 处理工艺的确定

5.工程应用效果分析

5.1 脱盐工艺段

5.2 二次浓缩工艺段

5.3 蒸发结晶工艺段

5.4 工程总结

6.总结

致谢

参考文献

#### （4）电厂给水处理中不同除盐工艺研究、经济性比较与针对不同水质的方案设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 文献综述

1.1 离子交换除盐的简介

1.1.1 离子交换树脂的结构

1.1.2 离子交换树脂的分类

1.1.2.1 按活性基团的性质分类

1.1.2.2 按离子交换树脂的孔型分类

1.1.2.3 按单体种类分类

1.1.3 离子交换树脂的合成

1.1.4 离子交换树脂的交换原理

1.1.5 离子交换树脂的性能

1.1.5.1 外观

1.1.5.2 粒度

1.1.5.3 孔径、孔度、孔容和比表面积

1.1.5.4 密度

1.1.5.5 含水率

1.1.5.6 溶胀和转型体积改变率

1.1.5.7 离子交换树脂的选择性

1.1.5.8 交换容量

1.1.6 离子交换除盐的原理

1.1.6.1 离子交换反应

1.1.6.2 离子交换平衡

1.2 反渗透简介

1.2.1 工业给水中反渗透膜的主要种类

1.2.1.1 二醋酸纤维素膜

1.2.1.2 芳香族聚酰胺膜

1.2.1.3 复合膜

1.2.2 反渗透器

1.3 本文研究内容

第二章 不同原水除盐系统的工艺选择及技术比较

2.1 离子交换除盐系统

2.1.1 一级除盐系统

2.1.1.1 系统流程

2.1.1.2 进水水质

2.1.1.3 出水水质

2.1.1.4 交换器的再生

2.1.1.5 技术经济指标

2.1.2 混合床除盐

2.1.2.1 混床除盐原理

2.1.2.2 混床树脂

2.1.2.3 混床的工作特性

2.2 反渗透除盐系统

2.2.1 反渗透除盐系统工艺流程

2.2.2 反渗透除盐预处理系统

2.2.2.1 无机物污染及其处理办法

2.2.2.2 微生物污染及其处理办法

2.3 除盐技术特征比较

2.3.1 系统组成和投资

2.3.1.1 离子交换除盐系统

2.3.1.2 膜法除盐系统

2.3.1.3 离子交换法与膜法技术现状

2.3.1.4 离子交换与膜法除盐系统常用参数比较

2.3.2 离子交换工艺和膜法除盐系统工程建设

2.3.2.1 系统占地面积比较

2.3.2.2 系统所需厂房比较

2.3.2.3 系统设备安装工艺比较

2.4 除盐技术经济性比较

2.4.1 固定成本分析

2.4.2 造水曲线分析

2.4.3 装置投运率影响

2.4.4 电厂选址对于除盐系统选择的影响

2.4.5 电厂水源对于除盐系统选择的影响

2.4.6 废水排放量分析

2.4.7 造水成本分析

2.5 除盐技术可靠性比较

2.5.1 离子交换除盐系统检修特点

2.5.2 膜法除盐系统检修特点

2.6 本章小结

第三章 不同原水的电厂除盐系统设计及经济性比较

3.1 以地下水为原水的电厂除盐系统

3.1.1 项目概况及水质描述

3.1.2 地下水离子交换除盐系统

3.1.2.1 混床

3.1.2.2 双室阴浮床

3.1.2.3 除碳器

3.1.2.4 双室阳浮床

3.1.2.5 石英砂过滤器

3.1.2.6 凝聚剂加药装置

3.1.2.7 主要设备清册

3.1.2.8 原则性系统图

3.1.2.9 设备布置

3.1.2.10 吨水成本分析

3.1.2.11 系统出水水质

3.1.3 地下水膜法除盐系统

3.1.3.1 预处理系统

3.1.3.2 一级反渗透系统

3.1.3.3 二级反渗透系统

3.1.3.4 EDI除盐系统

3.1.3.5 主要设备清册

3.1.3.6 设备布置

3.1.3.7 吨水成本分析

3.1.3.8 入口水温影响

3.1.3.9 系统出水水质

3.2 以地表水为原水的电厂除盐系统

3.2.1 项目概况及水质描述

3.2.2 地表水离子交换除盐系统

3.2.2.1 混床

3.2.2.2 阴浮床

3.2.2.3 除碳器

3.2.2.4 阳浮床

3.2.2.5 石英砂过滤器

3.2.2.6 凝聚剂加药装置

3.2.2.7 主要设备清册

3.2.2.8 原则性系统图

3.2.2.9 设备布置

3.2.2.10 吨水成本分析

3.2.2.11 系统出水水质

3.2.3 地表水膜法除盐系统

3.2.3.1 预处理系统

3.2.3.2 一级反渗透系统

3.2.3.3 EDI除盐系统

3.2.3.4 主要设备清册

3.2.3.5 设备布置

3.2.3.6 吨水成本分析

3.2.3.7 入口水温度调节

3.2.3.8 系统出水水质

3.3 本章小结

第四章 结论

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间发表的学术论文目录

#### （5）阳离子交换器酸耗渐高原因分析及处理（论文提纲范文）

1 设备概述

2 再生酸耗渐高问题

3 原因分析

3. 1 源水水质变差［1］

3. 2 水温低

3. 3 悬浮物污染、树脂板结严重

3. 4 树脂破碎损失

3. 5 树脂铁污染

3. 6 装置原因

3. 7 盐酸质量

4 采取的措施

4. 1 处理树脂含泥沙问题

4. 2 处理树脂破碎损失问题

4. 3 处理树脂铁污染问题

4. 4 处理源水水质差、水温低的问题

4. 5 其他处理

5 实施效果

6 结论

#### （7）离子交换器的失效检测和控制方法（论文提纲范文）

1 概述

2 固定床离子交换原理

2.1 水的离子交换除盐

2.2 一级复床除盐系统

2.3 离子交换树脂的选择性能

3 检测和控制原理

4 控制点和控制方法

4.1 复床除盐系统的设计方式

4.1.1 单元制系统

4.1.2 母管制系统

4.2 复床除盐系统设计和运行方式的选择

4.3 复床运行情况分析

4.3.1 绘制曲线

4.3.2 出水水质

4.4 控制方法

5 存在问题

6 改进方法

6.1 原理

6.2 三化离子交换器的控制方法

7 实际效果

8 结论

#### （8）热电厂锅炉补给水自动控制系统的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 课题的提出

1.2 国内外水处理系统的研究现状及发展动态

1.3 课题的研究内容及创新点

1.4 课题研究的实施方案及意义

2 锅炉补给水处理系统的工艺及设备

2.1 锅炉用水的水质指标

2.2 锅炉补给水处理的工艺及工序

2.3 水处理设备及原理

3 控制系统开发

3.1 引言

3.2 PLC控制系统的组成

3.3 控制系统的硬件组态

3.4 控制系统软件开发

4 一级除盐控制系统

4.1 引言

4.2 多介质过滤器的自动控制

4.3 强酸阳离子交换器(阳床)的自动控制

4.4 强碱阴离子交换器(阴床)的自动控制

4.5 一级除盐系统的流程控制

5 反渗透控制系统

5.1 反渗透水处理工艺介绍

5.2 反渗透工艺控制要求

5.3 反渗透控制系统软件程序设计

6 现场调试

7 结论与展望

致谢

参考文献

个人简历及发表的学术论文

#### （9）油田污水回用采暖锅炉软化工艺技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 前言

1.1 课题背景及意义

1.2 研究任务、研究方法及预期目标

1.2.1 研究任务及方法

1.2.2 预期目标

1.3 软化水技术研究现状

1.4 锅炉水水质指标

1.5 污水软化工艺的选择

1.6 离子交换应用技术概述

1.6.1 离子交换技术的发展

1.6.2 离子交换技术的应用

1.6.3 离子交换工艺及设备

第2章 离子交换基本理论研究

2.1 离子交换理论

2.1.1 离子交换反应

2.1.2 离子交换平衡

2.1.3 离子交换速度

2.1.4 离子交换树脂层的交换工作

2.1.5 离子交换树脂的再生

2.2 离子交换软化工艺的主要化学品

2.2.1 再生剂

2.2.2 离子交换剂

2.3 离子交换树脂

2.3.1 离子交换树脂的组成

2.3.2 结构

2.3.3 离子交换树脂的物理性能

2.3.4 离子交换树脂的化学性能

2.4 离子交换工艺的运行管理

2.4.1 运行前应准备的工作

2.4.2 交换床的运行

第3章 几种树脂的软化水试验研究及试验分析

3.1 实验目的

3.2 实验原理

3.2.1 离子交换原理

3.2.2 采样方法与测试指标

3.2.3 水质化验项目

3.2.4 水质化验方法

3.3 实验装置建立及调试

3.3.1 实验装置的建立

3.3.2 实验装置的检查调试

3.4 实验准备

3.4.1 污水的配制

3.4.2 树脂的预处理

3.5 试验数据处理

3.5.1 三种树脂运行结果

3.5.2 三种树脂试验结果比较

第4章 D113 型树脂的水处理工艺性能研究

4.1 树脂层水力特性的研究

4.1.1 试验仪器和装置

4.1.2 树脂层的水流阻力

4.1.3 树脂层反洗展开率

4.1.4 树脂颗粒沉降速度

4.2 运行流速对出水水质的影响

4.2.1 试验仪器及试剂

4.2.2 试验内容及结果

4.2.3 试验现象分析

4.3 本章小结

第5章 D113 型树脂的再生工艺性能研究

5.1 盐酸再生树脂工艺研究

5.1.1 盐酸再生试验设计

5.1.2 试验结果及数据处理

5.2 硫酸再生树脂工艺研究

5.2.1 硫酸再生试验设计

5.2.2 试验结果及数据处理

5.3 盐酸与硫酸再生效果的比较

5.4 盐酸浓度与树脂再生度的关系

5.5 本章小结

第6章 提高离子交换装置经济性的措施

6.1 再生剂用量、浓度、流速的合理控制

6.1.1 再生剂用量的控制

6.1.2 再生剂浓度的控制

6.1.3 再生液流速的控制

6.2 控制再生液的纯度

6.3 再生液的温度的合理控制

6.4 选用逆流再生方式

6.5 采用串联氢-钠离子处理工艺

6.6 回收利用废液

第7章 结论及进一步研究建议

7.1 结论

7.2 建议

参考文献

附录

攻读硕士学位期间取得的学术成果

致谢

#### （10）电厂化水车间综合化控制系统的研究及开发（论文提纲范文）

第一章 绪论

1.1 PLC、DCS、FCS三大控制系统的特点

1.1.1 可编程序控制器(PLC)

1.1.2 集散控制系统(DCS)

1.1.3 现场总线控制系统(FCS)

1.2 PLC、DCS、FCS三大控制系统的发展趋势

1.3 国内外流程工业综合自动化发展状况及趋势

1.4 本课题的意义

1.5 本文的组织形式

第二章 除盐系统自动控制研究

2.1 引言

2.2 一级除盐系统

2.2.1 除盐原理

2.2.2 运行监督

2.3 化学水处理系统流程

2.3.1 离子交换除盐系统

2.3.2 酸碱再生系统

2.3.3 废液中和系统

2.4 过滤器自动控制

2.4.1 过滤器工艺流程

2.4.2 过滤器控制程序

2.5 强酸阳离子交换器自动控制

2.5.1 强酸阳离子交换器工艺流程

2.5.2 强酸阳离子交换器控制程序

2.6 强碱阴离子交换器自动控制

2.6.1 强碱阴离子交换器工艺流程

2.6.2 强碱阴离子交换器控制程序

2.7 除盐系统的流程控制

2.7.1 除盐系统设备联接控制

2.7.2 液位和流量控制

2.7.3 一级除盐系统流程控制程序

第三章 中和池pH值控制系统开发

3.1 引言

3.2 中和过程的特性

3.3 基于 PLC的中和池pH值控制系统

3.3.1 中和池pH值控制的特点

3.3.2 中和池pH值分阶段控制策略

3.3.3 中和池结构和工艺的新型设计

3.3.4 中和池pH值控制程序

3.4 结束语

第四章 系统设计

4.1 引言

4.2 直接控制层设计

4.2.1 设计根据

4.2.2 仪控设备的选型

4.2.3 PLC的选型

4.2.4 冗余设计

4.2.5 硬件配置设计

4.2.6 软件设计

4.2.7 PLC控制系统抗干扰措施

4.3 直接控制层(PCS)与管控一体化层(SIS)互连

4.3.1 OPC技术概述

4.3.2 基于 OPC客户端/服务器结构的PCS与SIS连接方法

4.4 结束语

第五章 总结

参考文献

硕士生期间参加的项目和发表的论文

致谢

### 四、强酸阳离子交换器出水酸度浅析（论文参考文献）

- [1]鄂尔多斯矿井水深度处理工艺的研究[D]. 善罡. 太原理工大学, 2020(01)

- [2]弱酸氢离子交换+除碳器软化水的相关计算及应用[J]. 邓林胜. 大氮肥, 2020(04)

- [3]煤矿矿井水资源化利用技术研究及工程应用[D]. 姚卿. 西安建筑科技大学, 2020(01)

- [4]电厂给水处理中不同除盐工艺研究、经济性比较与针对不同水质的方案设计[D]. 王霄. 青岛科技大学, 2015(04)

- [5]阳离子交换器酸耗渐高原因分析及处理[J]. 曹德平. 华电技术, 2014(02)

- [6]离子交换器树脂的填装优化[J]. 毛国群,高丽花,杨万万,杨军. 工业水处理, 2011(02)

- [7]离子交换器的失效检测和控制方法[J]. 邵利荣. 天津冶金, 2009(06)

- [8]热电厂锅炉补给水自动控制系统的研究[D]. 张研成. 山东科技大学, 2008(03)

- [9]油田污水回用采暖锅炉软化工艺技术研究[D]. 王丽丽. 中国石油大学, 2008(06)

- [10]电厂化水车间综合化控制系统的研究及开发[D]. 赵海斌. 浙江大学, 2006(06)

本文来源: https://www.64lw.cn/article/5fcf86657682ed5c40e886b7.html