# 智慧社区火灾预警系统论文

##### 问：智慧消防火灾报警系统的系统优势有哪些？

答：智慧消防火灾报警系统的系统优势：

1、部署简单

智慧消防火灾报警系统，采用消防自动报警系统已有的各种感知设备、视频采集设备等，将感知和采集到的大量现场信息，借助消防物联网网络层传输到云平台。

2、兼容传统，智能化升级应用。

通过云网关等传输装置，对传统消防主机进行智能化升级，实现数据上云。

3、统一监控，降成本

搭建地市级智慧消防平台，细分行业监管平台，区域网格化管理、业主用户管理等，实现数据共享，统一监控，降低消防监管成本。

4、报警信息，事事有响应

报警信息秒级响应，紧急联系人、相关负责人、监管人员，无响应逐级推送，保证警情实时响应。

5、数据分析应用，促进行业发展

消防监测数据、设备设施日常管理数据整合分析消防行业实际需求，为新产品研发指明方向

智慧消防

智慧消防报警系统，同时将消防设备设施管理纳入云平台，通过线上监测结合智能巡检设备，实现设备设施各项数据的智能化采集及分析应用，管理计划、完成情况，巡检情况等实现痕迹化闭环管理。

智慧消防火灾报警系统具体应用

- 智慧消防系统的应用比传统报警系统应用范围更广泛，传统火灾报警系统多用于高层建筑、医院、大学院校、大型工业园区等大型场所。而安消云在覆盖原有场景外，在城中村棚户区、九小场所、老旧社区、养老院、文物古建筑等场所均可应用。在具体方案配置中可根据现场环境需求进行灵活配置，特别是文物古建筑类场所，既要保证消防安全，又要做好文物保护，不能进行大肆改建，因此智慧消防系统中的无线火灾报警系统，就非常实用了。

##### 问：火灾风险预警系统的优势是什么？

答：1.告警精确度高

智能视频分析系统内置智能算法，能排除气候与环境因素的干扰，有效弥补人工监控的不足，减少视频监控系统整体的误报率和漏报率。

2.实时识别报警

基于智能视频分析和深度学习神经网络技术，对火灾易发区域进行实时监测，当监测到烟雾、火焰时，立即触发报警，报警信息可显示在监控客户端界面，也可将报警信息推送到移动端。

3.全天候运行 稳定可靠

智能视频监控系统可对监控画面进行7×24不间断的分析，大大提高了视频资源的利用率，减少人工监控的工作强度。

4.告警存储功能

- 对火灾易发区域进行实时监测，当监测到烟雾、火焰时，立即触发报警，并将报警信息存储到服务器数据库中，包括时间、地点、快照、视频等。

##### 问：火灾自动识别预警系统的优势是什么？

答：火灾自动识别预警系统的优势是什么

- 答：1、在火灾初期，将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量，通过火灾探测器变成电信号，传输到火灾报警控制器，并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散，控制器记录火灾发生的部位、时间等，使人们能够及时发现火灾，并及时采取有效措施，扑灭初期火灾，最大限度地减少因火灾造成的生命和财产的损失。

本文来源: https://www.64lw.cn/article/6c2633243b2a5611ececacc2.html