# 游泳馆建筑设计调研报告

##### 问：英东游泳馆的场馆设计

答：奥体中心英东游泳馆是1990年北京亚运会的主场馆之一，但是场馆内声音系统存在的时间延迟问题，一直没有得到有效的解决。成绩宣告员在场馆内宣告成绩后，会形成两秒钟左右的声音延迟。前后的声音混杂在一起，给运动员、教练员、现场观众、电视转播带来了很多的不便。针对这一情况，有关方面在改扩建工程中将英东游泳馆的声音系统改造问题列入了此次改扩建工程的重点。

有关方面聘请了多位声学方面的专家，对场馆内的吸引体设施、声源位置等进行了重新的规划，在屋脊两侧悬挂了具有装饰效果的吸引柱，不但美观还可以很好的吸收声波；调整了音源的位置，有效的解决了混响时间过长的问题，保证了观众、电视转播的观赛效果。 改扩建工程竣工后的奥体中心英东游泳馆在外观上保留了原有建筑风格，同时进行了翻新、改造和整体完善，内部则进行了全面改扩建以满足奥运会要求。充分体现了“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”的理念。

由于奥运赛时功能用房众多，设计中除必要墙体和和房间外，其余用房均采用轻质隔断墙体进行分隔，赛后灵活拆除，小房间变成了大房间，为赛后开发、利用创造了极大的余地。更衣室部分，运动员更衣部分预留淋浴喷头位置，赛后四套更衣室简单拆除既可改造为两大套宽敞的更衣室、淋浴间。

- 本次奥体中心英东游泳馆改扩建工程为了有效控制水汽的蔓延，专门设置了一套防止结露的整体解决方案。一个是将第一排看台改造为水平风幕系统，阻止下部暖湿气流上升。改造溢水槽，将回风沟与建筑溢水槽结合，使回风气流抑止部分水面湿气流上升；从而起到除湿和防结露作物笑宏用。二是天窗采用带保温夹层的阳光板、设置了引流槽，防止室内外温差较大产生结露的可能性。三是通过金属屋面的构升空造做法，提高金属屋面板的保罩册温性能，降低屋面系统的传热系数，最大程度内减少结露的可能行。

##### 问：英东游泳馆的设计理念

答：奥体中心英东游泳馆的设计充分体现了可持续发展的思想，采用了世界上先进可行的环保材料和建材、最大限度地利用自然通风和自然采光，在节省能源和资源、固体废弃物处理、电子干扰及光污染的防护、消念祥耗臭氧层物质(ODS)替代产品的应用等方面提出实施方案，树立环保典范。

奥体中心英东游泳馆充分考虑信息、材料、环保等高新技术现状及其发展状况，通过采用可靠、成熟、先进的高新技术成果，将奥体中心游泳馆建设成为一个具有以人为本的信息服务、方便可靠的通信手段、先进舒适的比赛环境、坚实可靠的安全世高闭保障等特点的新型场馆。体现奥运场馆的搜裂时代性和科技先进性，使其成为展示中国高新技术成果和创新实力的一个窗口，充分展现了“科技奥运”的风采。

奥体中心游泳馆作为北京奥运会重要的比赛场馆之一，在充分展示中国现代化建设的成就，体现奥林匹克精神的前提下，还向世界展示了中国文化的源远流长和博大精深。

- 奥体中心英东游泳馆在奥运会后将主要用于专业队的训练和全民健身的使用。

##### 问：游泳馆设备有哪些要求 游泳馆设计规范

- 答：游泳馆设备要求也不多，主要是水处理消毒设备，过滤设备，舒适性要求比滚信腊较高的话还有恒温设备和除湿设备，一般坦型做除湿和热源做的比较不错可以看看一些大品牌，P-H-N-I-X感大滑觉就很不错的

答：市面上的游泳馆设备加热设备有：空气源热泵、太阳能、燃气锅炉、电加热器等方式。

1. 燃气锅炉、电加热器等加热方式能耗浪费较严重。

2. 太阳能结合辅助热源：太阳能供热方式环保、经济，在不影响建造环境美观的前提下可以使用。

3. 与传统的泳池水加热模式比较，空气源热泵以清洁再生原料（空气能+电）为能源，既不会产生对人体有害的气体，也不会造成察念兆对大气的污染。以最低的电力投入，获取最高的供热效益。空气源泳池专用热泵是现在泳池水加热设备的首选，它功能强大，1台主机可以配合除湿风柜提供泳池恒温、加热、除湿三种功能。而且安全可靠，水电是完全分离；还能智能控制、实现自主控温、智能融霜等。

游泳馆设计规范要求：

1.规划好空间，根据室内的面积，预留流出平台，淋浴间，卫生间，机房设备等安装地方。高宏室内坏境温度要高于水温败租2度，即能保证泳客上岸后温差大而感觉身体不适，也能保证泳池水温不易流失。

2.室内需要安装除湿机，室内恒温泳池表面池水的蒸发，会加大室内空气湿度，特别是在相对湿度较高（大于75%）时，会滋生大量细菌、霉菌，室内空气也会充斥大量氯胺、三氯甲烷等致癌物，对人体具有刺激作用，危害人体健康。据实践证明，室内最佳湿度应该控制在60-70%内。可采用普派克室内泳池专用除湿机，达到恒温、恒湿、节能、节水、环保的效果，确保室内空气质量，保护游泳者的身体健康。同时大大延长建筑物的使用寿命。

- 3.室内泳池由于水温高，细菌易滋生，需按装循环过滤系统及水质消毒系统，如果要建学校泳池，水质要求高，建议采用戴思乐的无氯系统。室内恒温泳池循环周期根据使用人数及过滤效果设计。

本文来源: https://www.64lw.cn/article/7dfef3ab7271c2b1f6355a97.html