# 农田灌溉管道工程自动测控系统研究

### 一、农田灌溉管道工程自动化测控系统研究（论文文献综述）

徐格非[1]（2021）在《赣榆丘陵区蓝莓种植水资源高效利用研究》文中指出农业发展在维护国家经济发展、粮食安全和社会稳定中扮演着重要的角色;而水资源是制约农业发展的重要因素,特别是对于地势高亢、极易引起干旱缺水的丘陵地区,水资源的高效利用尤为重要。赣榆丘陵区蓝莓产业发展势头强劲,逐渐成为赣榆丘陵区的支柱产业,也是农民致富的主要收入来源。随着蓝莓产业不断扩大升级,要进一步推动蓝莓产业提质、增效、增产,水资源短缺及利用效率低的问题,逐渐成为赣榆丘陵区蓝莓种植产业发展的瓶颈问题。本文针对当前赣榆丘陵区蓝莓产业发展的缺水问题,从“开源”与“节流”两个方面开展支撑赣榆丘陵区蓝莓产业发展的水资源高效利用研究,具有重要意义。本文主要研究内容包括以下两个方面:（1）为了充分利用本地地表径流,实现雨水资源化利用,针对丘陵地区的地貌特点,建立了集水坡面积A1～蓄水塘容积V0～灌溉蓝莓面积A2之间的关系模型;并利用该模型模拟分析了不同降雨代表年时,在蓄水塘达到单方蓄水量最大、外部补水量排水量最小、蓄水塘的利用率最高的约束条件下,给出最佳汇水面积与蓝莓种植面积最优比k,优化集水面积。为缓解赣榆丘陵区蓝莓发展面临的干旱缺水和地势高亢提水成本高的问题,建设雨水拦蓄利用工程提供依据。（2）在充分分析蓝莓不同生育期水肥特性的基础上,采用高效节水灌溉技术及水肥一体化技术,有效提高水资源在蓝莓种植过程中的利用效率;在此基础上利用丘陵区管网输水灌溉优化技术,以亩均管网造价年费用最小为目标,提出了管网优化的布置形式。为赣榆丘陵山区蓝莓水肥一体化管网工程最优化提供理论基础。主要研究结论:（1）在丘陵区蓝莓种植的地表径流拦蓄利用工程建设中,由于受到地形条件制约、蓄水塘占地面积等因素影响,蓄水塘的规模往往会受到限制,形成集水坡面积A1～蓄水塘容积V0～灌溉蓝莓面积A2之间具有相互关联的复杂关系。本文在分析蓝莓需水特性基础上,以水塘蓄水利用效率最大为目标,给出了不同代表年的汇水面积与蓝莓种植面积最优比k值查询表（图）,可供赣榆区蓝莓种植蓄水塘建设查用。（2）在丘陵区蓝莓种植的水资源高效利用中,以管道灌溉为主的高效节水灌溉工程建设十分必要。本文以低压管道灌溉管网系统优化为基础,对不同的支管分水方向进行分析,得出支管双向分水的亩均年费用低于支管单向分水的亩均年费用的结论。可供赣榆丘陵区蓝莓种植的水资源高效利用的管网系统设计参考。（3）以水资源高效利用为基础,通过分析节水效益、节地效益、增加种植面积效益、增产效益等指标,得出了推广水资源高效利用工程建设将可对赣榆丘陵区蓝莓产业发展影响有益影响:1)蓝莓现有种植面积灌溉保证率将由现状的60%提高到90%;2)水资源高效利用后,在不增加水资源承载力基础上,可扩大蓝莓种植面积1.54万亩;3)节约灌溉成本71.81万元/年;4)可增加蓝莓产量2.47万t/年;5)蓝莓总产值提高17.27亿元/年。为实现农民增收与致富提供保障。以上研究成果可直接应用于赣榆丘陵区蓝莓种植水资源高效利用系统设计,推动蓝莓产业在赣榆进一步做大做强,具有一定的实用性与工程实践意义。

王炜,晋华[2]（2021）在《基于土壤墒情的精准自动化灌溉系统研究》文中指出灌溉系统自动化程度的提高对提高水资源利用效率、增加作物产量和降低农产品投入成本有重要意义。然而,我国的自动化灌溉水平较低,严重限制了我国高效农业的快速发展。为了解决我国自动化灌溉水平较低的突出问题,基于土壤墒情和作物需水特性研制了一种精准自动化灌溉系统。该系统由中央控制系统、无线数据传输网络、现场气象环境监测系统、远程测控终端、泵站管网测控系统、电磁流量计及电磁阀和水泵等设备组成。精准自动化灌溉系统有3种操作模式,可实现信息自动采集、自动监控、灌溉决策支持、预置修改、报表图形自动打印、数据库管理、预警保护、防雷保护和抗干扰能力等功能。精准自动化灌溉系统可有效降低灌溉成本,实现远程、集中的供水控制和用水计量,对我国高效、精细化农业的发展有重要意义。

张硕[3]（2021）在《基于FNN和Django的智能家庭温室系统的设计》文中提出随着科学技术的蓬勃发展,物联网技术作为一种新兴的技术正在被各行各业广泛使用。温室种植作为农业中重要的组成部分,其自动化水平低下,效率低的缺点,一直都难以得到有效的改善。家庭温室作为一种新型的温室,能够使人们在阳台,院子等种植蔬菜或者花卉,但是依然缺乏科学有效的管理手段,没有对温室种植环境的温度、湿度、二氧化碳浓度等关键因素进行有效的采集和控制,极大的影响了种植作物的生长。根据不同作物在不同生长时节所需要的生长环境的不同,设计并开发出一套可以对温室环境智能化管理的系统,实现对温室环境中的主要参数进行监测和控制,确保种植作物生长在适宜的环境中是本设计的主要研究内容。本设计结合运用了传感器技术、STM32单片机、LoRa无线通信和Django等技术,实现了对家庭温室环境各关键参数的实时采集和监测。创新性地使用FNN控制技术,实现了系统可以根据土壤湿度自动进行灌溉控制,保证了家庭温室作物生长在合适的土壤湿度中。系统管理平台采用基于Python语言的Django开发框架,完成了基于B/S架构的Web程序设计和开发。用户通过浏览器就可以实现人机交互,实现了家庭温室环境的智能监控。本系统首先对微控制器进行选型,最终采用ST公司生产的STM32F103C8T6单片机作为控制芯片,然后进行微控制器模块的设计。随后对采集结点进行设计,主要包括传感器的选型和采集结点的部署。选择合适的传感器,才能进行正确的环境参数获取。通过对比正三角形结点部署,正方形结点部署,正六边形结点部署方案的优缺点,最终确定采集结点部署使用正六边形结点部署方案。采集结点设计完成之后开始进行通信模块的设计,主要包含射频芯片的选型和LoRa无线通信模块的设计。最后需要实现Web端测控中心的编程设计,测控中心的功能主要包含温室环境的监测和控制两大类。为了提高温室环境控制的准确性,设计了一套基于FNN的智能灌溉控制系统,将实际土壤湿度与理想土壤湿度的差值和差值变化率作为系统的输入变量,经过模糊化、FNN推理、PID控制等过程,最终实现了温室系统的自动灌溉。通过matlab仿真实验得出系统具有良好的灌溉控制效果,最后对本系统进行了测试和结果分析,基本满足了设计要求。

赵申晟[4]（2020）在《泰安市节水灌溉技术推广对策研究》文中研究指明随着社会经济的高速发展,水资源的珍贵程度愈发凸显,自上世纪起,水资源就出现了短缺问题,世界人口地方增长进一步加剧了水资源短缺。正因为水资源如此重要,所以本着可持续发展的思路,我们必须重视起该问题。中国目前的水资源缺乏程度严重,四个人的用水量才与世界水平的单人量持平,这个对比可想而知。作为一个发展中国家,农业中用水的供需矛盾加剧,而面对此问题就需要大力推进农业节水灌溉技术,本文针对目前农业节水灌溉的现实和考虑因素,最终选择了泰安市岱岳区节水灌溉技术展作为研究样本,试找寻这其中所涵括的关键问题,对于目前现状更是作出一部分建议,让目前的技术更进一步,能够在农业发展方面得到应用。当前主要问题集中在农民的收入并不是很高,在环境有待优化这些方面上,笔者希望本文能够为岱岳区的农业发展提出自己的浅见。我们都知道,想要解决粮食问题,就要改变用水习惯,采取合理的利用手段,将符合生产条件的低产田地转变成为高产。首先我们需要保护现有的农田基础,其次就是不断创新培育方法,在具备灌溉节水条件的地区积极发展该项措施,将旱地涝地的农作物生产工作稳步推进,把握关键时期,不断改善当地的土地情况。在没有可以实施灌溉条件的地区,就需要把农业节水大力推进,用最大的限度完成水资源充分利用的可能,以提高作物的生产水平。农业缺水还是存在缺口的,所以我们走向节水型社会是发展所趋,只有积极开发灌溉技术才是一个正确的道路。当下对于如何缓解水资源的供需矛盾的问题,发展节水灌溉便是重要途径。把节水灌溉运用到农业生产之中,便可使氮磷等面源污染物的排放量降低。这样不仅可以减轻对生态的污染,还可以大大提高农肥的利用率。这便是节水灌溉技术以“低污染、低排放”的形式在现代生态经济发展过程的重要体现。所以为了建立起泰安市“资源节约型”和“环境友好型”社会,我们必须要实行农业灌溉区节水灌溉技术的研究和推广政策。

王振华,陈学庚,郑旭荣,范文波,李文昊,宗睿[5]（2020）在《关于我国大田滴灌未来发展的思考》文中研究表明滴灌是当今世界上公认的最先进的精量灌溉技术之一。依托中国工程院院士咨询研究项目"中国大田滴灌发展战略研究",系统梳理了滴灌技术在国内外的发展历史。阐明了对我国大田滴灌的总体认识;结合新疆滴灌节水技术发展过程,从区域发展、自动化程度、系统能耗、管理标准规范、水肥利用效率及残膜污染等方面深刻剖析了我国大田滴灌发展存在的问题;提出了我国大田滴灌发展建议:制定分区分级分步骤发展规划,创新发展滴灌信息化和自动化关键技术及设备,因地制宜发展自压滴灌,滴灌技术应向标准化、规范化方向发展,提高滴灌系统水肥利用效率及推动实现膜下滴灌生态可持续等;形成了滴灌技术分区发展与工程建设、灌排管网一体化及自动化协同建设、规模化自压自动化滴灌系统科技攻关及工程建设、长期滴灌节水增效与生态可持续研究等适合我国大田滴灌发展战略。为促进滴灌技术可持续发展,支撑"节水优先"思想,落实国家节水行动提供一定思路和支撑。

李超[6]（2020）在《基于STM32的多功能智能水流量测控系统的设计与实现》文中研究表明随着信息技术的发展,智能硬件和物联网技术逐渐普及,越来越多的智能化设备被设计制造并且投入到工业应用和日常生活中。智能化设备的实时远程无线监控使人们不仅能够随时随掌握所需要的信息,而且减少了人工成本,通过提高了工业生产线的运行效率。目前在大部分城市的水务管网中,主要用于用水流量测量的传统水表（机械式）正在向智能光电式水表发展,水务部门同时建立远程抄表系统结合使用。但市面上的大部分水表功能较为单一,可视化内容较少,仅能显示时间段内累计流量。除此之外,管网的阀门控制采用各种手动的截止阀实现,只能根据水的需要以恒定的速度输出,不能在规定的时间内根据用户的需要来储备水和关闭。经过前期调查研究,制作出的漏损检测水计量装置的作品已经申请了多项知识产权。通过新技术和新模式的应用,能够为许多水务公司或部门提升管理水平,有效降低了供水生产成本,保证城市供水安全充足,通过信息技术提高居民生活水平,推动智慧城市的建立。促进我国水务物联网的建设,生态水务、水务信息化、水务现代化的发展。在此基础上,本文基于STM32单片机开发设计了一种多功能智能化水流量测控系统,以满足城市水务管网中的流量测量、数据传输和远程控制的复杂需求。其中,系统采用电磁式流量传感器（霍尔传感器）实时测量流速和流量。该传感器能满足高精度流量测量的要求,经实验标定的流量传感器测试误差小于2%;使用电动阀来调节水流速度和流量大小,与普通电磁阀相比,可以结合流量传感器实现远程反馈控制和恒速定量的输出功能;系统的MCU采用STM32F103ZET6单片机,其中自设计的RTC（RealTime Clock）时钟芯片用于系统的时间计算和LCD屏的时间日期显示的功能;除此之外,测控系统的WiFi模块使用了 EPE8266芯片,用于接入网络连接物联网平台,在物联网云平台可以进行数据分析、远程监测控制等操作,并且在终端上以图形方式可视化了数据信息,例如水流速度和温度曲线,水流量统计直方图等。通过前期一系列的调研,市场分析、设计方案的制定、软件的需求分析和设计、硬件的完善设计,顺利的完成了最终的系统测试。同以往的流量测控系统相对比,此次设计的测控系统不仅拥有实时流量数据的监控功能,还增加了以下几种更加实用便捷的功能:系统的闭环控制、水流速的恒定输出、预约管理、可视化操作界面以及触摸屏操作。对于目前流量测控行业的市场需求,本系统可以很好的满足现阶段的行业需求,并且拥有巨大的市场潜力和广阔应用前景。

赵广[7]（2020）在《绿色发展背景下天津市农业水资源高效利用的路径研究》文中研究指明水资源是农业绿色发展的核心要素之一,农业水资源的高效利用对于推动农业绿色转型发展发挥着重要的作用。在此背景下,本文在广泛调研和文献搜集的基础上,系统阐述了天津市农业水资源利用的综合概况,通过问卷调查的方式,对天津市种植业主体采用高效节水灌溉方式的情况进行调查分析。同时,本文结合天津市的实际状况,构建科学的指标体系,对天津市农业水资源的利用效率进行评价。基于此,发现目前天津市农业水资源利用面临以下问题:水环境治理难度较大,农业水资源配套设施不健全、节水技术推广服务体系不完善、资金投入与人才体系不健全、管理机制改革不彻底以及农民节水意识较弱等。在借鉴国内外成功实践经验的基础上,提出天津市农业水资源高效利用的路径选择。首先要建设农业节水灌溉工程,走好水资源高效利用之路;其次要分区重点推进高效节水技术,走好技术成果转化之路;再次要调整农业种植结构,走好水资源节约之路;同时要提高农民节水意识,引导农民走好节水之路;最后要加强水环境治理,走好水资源整治之路。此外,为了保障路径的顺利实施,提出了健全节水法规政策、完善管理体制、加大节水技术投入、完善人才支撑体系等措施,以期提高天津市农业水资源的利用率,进而推动农业绿色转型发展。

李继学[8]（2020）在《山区水肥一体化系统关键设备研究》文中进行了进一步梳理随着我国农业生产方式的转变,传统的农业生产技术已不能满足现阶段农业生产需求。针对我国农业生产中水、肥、药使用技术投入不足、方法陈旧、资源浪费的问题展开研究,结合本省农作物生长过程中对水、肥、药的需求以及机器设备的整体要求,设计水肥药一体机。本文主要针对机器的结构和控制系统进行如下研究:（1）结合国内外现阶段水肥药一体机的使用情况、功能要求、机型种类,针对当地农作物生长环境和作物需求,设计山区使用的水肥药一体机,该机器具有施肥和施药的功能。实现精准灌溉、精准施肥、精准施药,达到对作物水肥药同时施用的目的,发挥水肥药对农作物生长的协同促进作用,满足山地灌溉所需的高扬程,高精度的要求。（2）利用计算流体力学（CFD）的方法分析吸混装置工作时的流体特性,以流体动力学中质量守恒和能量守恒为理论研究基础,通过缩短三通T型管道两段长度,调节每条文丘里之间的间距,使吸入每条文丘里的流量差值减少,增强文丘里对水肥药溶液吸取的均匀性,提高水肥药的混合精度。（3）水肥药一体机的控制系统以PLC为核心,搭配EC传感器,p H传感器,压力传感器,在自动控制和手动控制的模式下,根据触摸屏实时显示的各项数据,对肥液浓度和药液浓度进行精准控制。点击触摸屏界面中控制按键,控制水肥药一体化系统中的阀门、搅拌泵、离心泵的启停。通过脉冲控制水肥药通道中电磁阀的开关进而控制水肥药溶液的吸入量,根据设定的EC值、p H值也可实现对水肥药溶液浓度的控制。（4）远程自动控制技术的应用是将工业无线通讯模块与PLC连接,两功能模块相互通讯完成数据的交互、信息的传递,达到远程监控机器目的。借助手机APP或电脑网站可以远距离控制机器,完成相关指令的发送;远程控制能够查询EC值、p H值、水压值,执行设定的多种水肥药工作方案,系统能准确记录单次水肥药的用量。（5）为提高系统对水肥药控制精度,缩小系统记录的用量和实际使用的误差。通过脉冲宽度调制的方法,在系统中设定差量补偿的功能以提高系统对水肥药吸入量的控制精度。

张茜[9]（2020）在《水位跟踪式明渠自适应测流系统的研究》文中提出水资源问题是当今全世界最受关注的重点问题之一。我国幅员辽阔,地大物博,水资源蕴藏总量丰富,但是人均占有量少,地区之间分布存在差异。我国也是个农业大国,农业用水占比较高,主要体现在农业灌溉用水方面,因此对灌区进行量水是十分必要的。灌区量水是推进节水农业的重要措施,为了准确测量渠道输配水流量,本课题在我国灌区明渠测流发展现状的基础上,设计出了一套基于超声波时差法的水位跟踪式自适应测流系统。超声波在水流中传播时,水流的流动速度会导致超声波顺流、逆流的传播时间出现差异,由此根据时间差来获得流速,再根据流速面积法获得明渠流量。测流装置主要包括丝杆、步进电机、超声波探头、液位超声波传感器、舵机、滑块、支撑杆、测量杆、单边机、显示屏、供电装置等。其原理是利用测流装置顶端的超声波液位传感器测出渠道水位,然后再用测量杆两端的两个超声波探头通过声波发射与接收的时间差来计算流速,最后利用公式AVQ（28）计算渠道流量。本系统根据渠道水位的变化,在步进电机和舵机的驱动下自动改变超声波探头的位置,进行多次不同位置的流速测量。通过测流原理以及实验结果分析,该测流装置能够达到明渠测流的相关要求。本课题主要进行了以下几方面的研究:（1）系统的总体方案;根据我国灌区明渠测流的发展历史、现状及特点,查阅国内外灌区测流文献资料,结合时差法原理、超声波传感器技术及自动化技术,根据实际需求进行测流系统的整体方案设计。（2）测流装置的设计与制作;测流装置是本系统的关键部分,包括机械结构的设计,各组成元件、材质等的选型,各组成零件的安装焊接等,确保测流装置在最优条件下,从而保证测流精度。（3）测流系统的硬件电路设计与软件开发;进行微机硬件电路的设计。系统的硬件电路设计是实现测流功能的基础,完成了主控电路的设计,供电模块、显示模块的设计,步进电机驱动单元的设计等;根据硬件电路设计编写并调试软件模块。软件模块包括软件程序语言设计、用户界面程序设计、人机接口程序设计、运动控制功能程序设计、信息采集功能程序设计。（4）硬件与软件系统的测试及分析优化;水位跟踪式明渠自适应测流系统的系统功能测试分两阶段,第一阶段测试是单元测试,即各功能单独测试;第二阶段测试是集成测试,即将各功能组合起来测试。测试系统能否正常工作运行,并不断进行优化改进。分析优化完成后进行实验。大量实验数据表明,本测流系统测流精度高,基本满足明渠测流需求。具有结构简单,价格低廉,携带方便,测流成本低,测流精度高,安装方便,省时省力等优点,适用于中小型标准矩形渠道,为灌区明渠流量测量提供了新的解决方法。

杨丙辉[10]（2020）在《基于北斗物联网的X县灌溉工程智能管理系统设计与管理》文中研究表明我国是一个农业大国,作物灌溉管理是农业生产管理的重要环节之一,目前作物灌溉管理在技术上还是处于薄弱环节,没有实现智能化、科学化灌溉管理,因此设计一款能够根据“不同的作物种类、不同的生长地域、不同的时间季节、不同的生长阶段、不同的天气”等因素,并结合大数据分析、作物生长特性,采用智能灌溉控制算法进行自动化、智能化、科学化的灌溉管理系统尤为迫切。该论文以“基于北斗物联网的X县灌溉工程智能管理系统设计”作为主要研究对象,采用“文献分析法”、“案例分析法”、“理论分析法”、“对比分析法”、“设计管理规范研究法”,对研究背景、国内外发展现状、相关技术应用、技术可行性分析、X县灌溉现状等进行了重点研究,并对相关技术优缺点、存在的问题进行了分析总结;将北斗通信系统运用到本研究中,拓展了系统应用范畴;确立了“智能灌溉控制算法设计”、“北斗物联网技术应用”、“技术可行性分析”、“系统设计管理”、“方案优化设计及系统软硬件设计实施”等5项主要研究内容。为了确保系统稳定性以及技术可行性,在系统设计之前,对系统设计管理措施进行了研究;制定了一系列的控制管理策略,并结合相关技术优缺点、性能指标等,对相关技术可行性进行了研究,得出了技术可行性结论。在方案设计阶段,通过对“软件系统架构”、“硬件系统架构”的性能优缺点进行对比分析,为系统架构选型得出了结论;通过对元器件选用、系统组成、功能设计进行了研究,得出了系统设计方案。在系统开发实施阶段,对系统软硬件开发设计工作进行了重点实施;在系统开发实施过程中,输出了一系列的设计文件,如:“电路原理图”、“PCB板图”、“元器件bom表”、“PCB贴片文件”“嵌入式软件代码”、“服务器后台软件代码”、“服务器显示软件代码”、“数据库软件代码”等。该系统的设计符合国家十三五农村发展战略规划,不仅能实现无人化、科学化灌溉,而且还产生了众多经济效益和社会效益,为新农村建设,智慧农业发展提供了一定程度的技术支持,既是传统农业向现代化农业发展的需要,又是精准农业发展的必然选择,对推动我国智能灌溉工程的发展具有重要意义。

### 二、农田灌溉管道工程自动化测控系统研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、农田灌溉管道工程自动化测控系统研究（论文提纲范文）

#### （1）赣榆丘陵区蓝莓种植水资源高效利用研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 选题背景及研究意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究内容与技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线

1.4 创新点

第2章 赣榆丘陵区情况及蓝莓发展现状分析

2.1 赣榆丘陵区自然地理条件

2.1.1 位置及范围

2.1.2 地形、地貌及土壤

2.1.3 水文气象

2.1.4 交通情况

2.1.5 土地利用情况

2.2 赣榆丘陵区水资源状况

2.2.1 区域内主要库塘水源、水量

2.2.2 水资源平衡分析

2.3 蓝莓产业发展现状与存在问题

第3章 赣榆丘陵区蓝莓生长期水肥特性

3.1 蓝莓生长特性

3.1.1 蓝莓种植土质要求

3.1.2 蓝莓生育期特性

3.1.3 蓝莓根系发育需求

3.1.4 蓝莓枝叶生长规律

3.1.5 蓝莓生产管理要求

3.2 蓝莓需水特性

3.2.1 概述

3.2.2 蓝莓不同代表年需水量计算

3.3 蓝莓施肥特性

3.4 蓝莓灌溉方式

第4章 雨洪径流利用

4.1 不同代表年的产流计算

4.2 汇～蓄～用关系建立

第5章 蓝莓水肥一体化高效节水灌溉系统优化

5.1 高效节水灌溉管网优化布置

5.1.1 概述

5.1.2 优化过程

5.2 水肥一体化首部系统

5.2.1 水肥一体化技术的优点

5.2.2 常见水肥一体化设备及优缺点

5.2.3 确定肥液浓度

第6章 水资源高效利用应用实例及对赣榆蓝莓产业发展影响

6.1 蓝莓高效节水灌溉系统设计实例

6.1.1 基本情况

6.1.2 设计参数

6.1.3 灌水器选择

6.1.4 设计灌溉制度

6.1.5 灌水小区设计

6.1.6 管网布置

6.1.7 轮灌组划分与管道设计流量推算

6.1.8 管网水力计算

6.1.9 首部枢纽设计

6.1.10 管网工程量

6.1.11 应用实例经济指标分析

6.2 对赣榆蓝莓产业发展影响分析

6.2.1 经济效益

6.2.2 社会效益

6.2.3 生态环境效益

附表

参考文献

致谢

#### （2）基于土壤墒情的精准自动化灌溉系统研究（论文提纲范文）

1 自动化系统设计

2 自动灌溉控制系统总体构成

3 系统工作原理

4 系统主要功能

5 系统工作方式

6 结论

#### （3）基于FNN和Django的智能家庭温室系统的设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 课题相关技术的国内外发展现状

1.3 论文研究的主要内容及结构安排

第二章 相关技术和理论基础

2.1 神经网络基本理论

2.1.1 人工神经网络结构

2.1.2 BP神经网络概述

2.1.3 FNN概述

2.2 无线通信技术简介

2.2.1 无线通信原理

2.2.2 无线通信技术分类

2.2.3 LoRa无线通信技术概述

2.3 Django框架

2.4 Nginx服务器

2.5 Redis数据库

2.6 本章小结

第三章 系统软硬件设计与搭建

3.1 温室系统的整体结构

3.2 微控制器模块的设计

3.3 温室数据采集子节点的设计

3.3.1 传感器的选型

3.3.2 采集子节点部署方案设计

3.4 温室系统通信模块的设计

3.4.1 LoRa通信模块的设计与工作流程

3.4.2 计算机端通信模块设计

3.5 远程测控中心软件设计

3.5.1 远程测控中心的总体结构

3.5.2 Web网站前台功能设计

3.5.3 网站后台管理系统功能设计

3.5.4 数据库设计

3.6 本章小结

第四章 FNN智能控制算法研究

4.1 模糊控制系统的组成与分类

4.2 FNN控制原理

4.2.1 FNN中的模糊化原理

4.2.2 神经网络原理

4.2.3 PID控制器原理

4.3 FNN控制器设计

4.4 FNN控制器仿真

4.5 本章小节

第五章 系统功能测试

5.1 通信测试

5.1.1 LoRa模块通信测试

5.1.2 计算机端通信测试

5.2 远程测控平台测试

5.2.1 用户注册和登录测试

5.2.2 数据显示测试

5.2.3 灌溉控制测试

5.2.4 论坛发帖测试

5.2.5 论坛帖子评论测试

5.3 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 研究工作总结

6.2 工作展望

参考文献

致谢

个人简介

#### （4）泰安市节水灌溉技术推广对策研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究动态

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.4 创新点与不足

2.农业推广概述与灌溉技术方法

2.1 农业推广理论

2.2 农业推广体系的概念

2.3 农业节水相关理论

2.3.1 可持续发展理论

2.3.2 现代农业可持续发展理论

2.3.3 水资源综合管理理论

2.3.4 制定农业节水规划的理论原则

2.4 节水灌溉推广模式的研究

2.4.1 农村经济合作组织主导型节水灌溉推广模式

2.4.2 科教单位主导型节水灌溉推广模式

2.4.3 企业主导的节水灌溉推广模式

2.4.4 政府主导型节水灌溉推广模式

2.5 节水灌溉的技术特点

2.5.1 喷灌

2.5.2 微灌

2.5.3 渗灌

3 泰安市节水灌溉发展分析

3.1 水灌溉分析

3.1.1 应用微喷节能灌溉技术

3.1.2 节水与配水过程相结合

3.1.3 利用传统灌溉技术优势,提升新技术的节水效果

3.2 发展趋势

3.3 灌溉技术

3.3.1 渠道防渗灌溉技术

3.3.2 低压管道输水技术

3.3.3 喷灌技术

3.4 我国农业节水灌溉发展趋势

3.4.1 加强渠系改造和配套建设

3.4.2 农业灌溉中采用信息化管理

3.4.3 采用先进节水管理措施

3.4.4 先进节水管理工作的发展

3.4.5 当前农田节水灌溉存在的问题

3.5 泰安地区节水灌溉的发展策略

3.5.1 加强农业节水管理

3.5.2 狠抓工业节水

3.5.3 加强城镇生活用水管理

3.5.4 采取工程措施,加强拦蓄地表水

3.5.5 积极引用客水资源

4 实行节水灌溉后的效益分析

4.1 节水灌溉整体效益

4.1.1 节水效益分析

4.1.2 节约土地,土地效益增加明显

4.1.3 节省投资,提高节水效益

4.1.4 社会效益分析

4.2 节水灌溉技术的运用影响

4.2.1 节水灌溉条件下作物效益的含义分析

4.2.2 节水灌溉在发展节水效益上的理论分析

4.3 分析计算节水效益方法

4.4 喷灌系统的节水效益分析

4.5 滴灌系统节水效益分析

4.6 节水灌溉技术的推广效益

5 泰安市节水灌溉技术推广中存在问题

5.1 农业节水技术推广面临的主要问题

5.1.1 缺乏节水意识

5.1.2 人员经费不足

5.1.3 缺乏灌溉设施

5.1.4 缺乏专业的技术人员

5.1.5 与发达地区差距较大

5.1.6 缺乏健全完善的政策法规体系和制度

5.2 节水灌溉推广过程中的问题

5.2.1 缺乏经济、实用的节水灌溉技术

5.2.2 农民对节水灌溉的认识不足

5.2.3 水价价格激励机制不完善

5.2.4 调查取证农户农业节水灌溉技术态度

6 促进节水灌溉技术推广办法

6.1 选择与应用节水灌溉设备

6.2 发展节水灌溉的工程技术模式

6.2.1 新建井灌区并且最大力度发展其节水增效灌溉模式

6.2.2 北方井渠结合节水灌溉模式

6.2.3 城郊工程技术模式

6.3 完善节水灌溉服务体系

6.3.1 加快改进节水灌溉技术模式

6.3.2 结合农业发展情况完善系统工程

6.3.3 重视对节水灌溉工程的管理

6.4 加强农业节水灌溉的科学管理和研究

6.5 健全水权激励机制

6.5.1 明晰水权

6.5.2 构建水权市场

6.5.3 建立水权储蓄制度

6.5.4 实施农户参与式管理

6.5.5 加大补偿力度

6.6 应用及推广举措

6.6.1 进一步健全农业市场制度

6.6.2 进一步完善灌溉管理制度

6.6.3 加大对灌溉技术投入支持

6.6.4 节水灌溉技术技术阶段发展历程

6.7 加强推广人员培养

6.7.1 改善推广人员工作环境

6.7.2 加强培养农业科技推广人员

6.7.3 加强推广机构建设

7 总结和展望

7.1 对策与建议

7.2 前景展望

7.3 总结

参考文献

致谢

#### （5）关于我国大田滴灌未来发展的思考（论文提纲范文）

1 滴灌的发展历史

2 对我国大田滴灌的总体认识

3 新疆滴灌节水发展历程

3.1 膜下滴灌技术的试验摸索阶段(1996年—1998年)

3.2 滴灌技术的大力推广阶段(1999年—2007年)

3.3 滴灌技术推广与节水增效并存发展阶段(2008年—2014年)

3.4 滴灌技术规模趋稳、提质、增效、内涵发展阶段(2015年—2017年)

4 我国大田滴灌发展存在问题与建议

4.1 国家大田滴灌区域发展不平衡,亟需国家顶层设计

4.2 滴灌工程建设投入以政府为主,部分灌区农民投入缺乏积极性

4.3 滴灌工程关键设备、材料整体科技含量及工程管理信息化程度偏低

4.4 滴灌系统能耗高,节能减排压力大

4.5 滴灌技术缺乏有效的管理标准规范,技术服务体系不健全

4.6 滴灌水肥利用效率不高,残膜污染严重

5 关于大田滴灌发展的思考

5.1 指导思想

5.2 发展目标

5.2.1 因地制宜,分区分级

5.2.2 政府主导,多元投入

5.2.3 规模适度,标准规范

5.2.4 节能降耗,提质增效

5.3 滴灌工程建设目标

5.3.1 “四化”的具体内涵

(1)水质处理自动化:

(2)输水管道化:

(3)滴灌均匀化:

(4)管理信息化:

5.3.2 五个显着特征的具体内涵

(1)集中连片:

(2)设施完善:

(3)技术先进:

(4)管理规范:

(5)效益显着:

6 中国大田滴灌发展战略

6.1 大田滴灌技术分区发展与工程建设

6.2 大田滴灌灌排管网一体化及自动化协同建设

(1)统筹规划滴灌灌排管网一体化。

(2)推进大田滴灌灌排系统管网化、自动化研究。

(3)逐步实现大田滴灌灌排系统信息化和自动化。

6.3 规模化自压自动化滴灌系统科技攻关及工程建设

6.4 长期滴灌节水增效与生态可持续研究

#### （6）基于STM32的多功能智能水流量测控系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究和发展现状

1.3 本文的主要贡献与创新

1.4 论文组织结构

第2章 相关工作和研究基础

2.1 水务管网漏损的相关工作

2.2 研究基础

第3章 系统总体设计方案与硬件电路设计

3.1 总体设计方案

3.2 系统电源电路设计

3.3 单片机最小系统设计

3.4 系统主要功能模块电路设计

3.4.1 电磁流量传感器设计

3.4.2 电动阀门驱动电路设计

3.4.3 LCD电路设计

3.4.4 外部无线传输模块设计

3.4.5 其他模块设计

3.5 PCB设计实现

3.6 本章小结

第4章 系统软件设计与实现

4.1 开发环境简介

4.2 系统的总体程序设计

4.3 控制和流量检测程序设计

4.4 数据传输模块的程序设计

4.5 Web端检测平台的设计和实现

4.6 本章小结

第5章 系统调试与结果分析

5.1 系统调试

5.1.1 水流传感器校准和测试

5.1.2 定量输出功能调试

5.1.3 物联网功能调试

5.1.4 扩展其他应用

5.2 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 全文总结

6.2 展望

参考文献

附录

致谢

#### （7）绿色发展背景下天津市农业水资源高效利用的路径研究（论文提纲范文）

中文摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的及意义

1.2.1 研究目的

1.2.2 研究意义

1.3 研究方法与技术路线

1.3.1 主要研究方法

1.3.2 技术路线

1.4 本文的创新点与不足之处

1.4.1 本文的创新点

1.4.2 不足之处

第二章 文献综述与相关基础理论

2.1 国内外的研究综述

2.1.1 国外研究综述

2.1.2 国内研究综述

2.1.3 研究综述评析

2.2 相关概念界定与基础理论

2.2.1 相关概念界定

2.2.2 相关基础理论

第三章 天津市农业水资源利用的现状与问题分析

3.1 天津市水资源的基本概况

3.1.1 地表水构成

3.1.2 地下水构成

3.1.3 水质状况

3.2 天津市农业水资源高效利用取得的成效

3.2.1 农业节水灌溉面积不断增加

3.2.2 农业高效节水技术日趋成熟

3.2.3 农业高效灌溉实践探索初显成效

3.2.4 农业水价综合改革试点强力启动

3.3 天津市种植业主体采用高效节水灌溉的现状调查

3.3.1 问卷设计与说明

3.3.2 调查结果分析

3.4 天津市农业水资源利用存在的问题

3.4.1 农业灌溉基础设施配套不健全,水环境治理难度较大

3.4.2 农业水资源管理机制不健全,高效节水政策体系不完善

3.4.3 高效灌溉技术成果转化率低,普通农户节水意识较弱

3.4.4 高效节水资金投入不足,专业人才支撑体系不完善

第四章 天津市农业水资源高效利用的效率评价

4.1 方法介绍与指标选取

4.1.1 评价方法介绍

4.1.2 指标选取

4.1.3 数据相关性分析

4.2 模型结果分析

4.2.1 技术效率分析

4.2.2 纯技术效率与规模效率分析

4.2.3 目标改进分析

4.3 本章总结

第五章 农业水资源高效利用的国内外经验借鉴

5.1 农业水资源高效利用的国外实践

5.1.1 以色列农业水资源高效利用的实践

5.1.2 日本农业水资源高效利用的实践

5.1.3 美国农业水资源高效利用的实践

5.1.4 澳大利亚农业水资源高效利用的实践

5.2 农业水资源高效利用的国内实践

5.2.1 山东省农业水资源高效利用的实践

5.2.2 北京市农业水资源高效利用的实践

5.3 国内外农业水资源高效利用的启示

第六章 天津市农业水资源高效利用的路径选择和保障措施

6.1 天津市农业水资源高效利用的路径选择

6.1.1 建设农业节水灌溉工程,走好水资源高效利用之路

6.1.2 分区重点推进高效节水技术,走好技术成果转化之路

6.1.3 调整农业种植结构,走好水资源节约之路

6.1.4 提高农户的节水意识,引导农民走好节水之路

6.1.5 加强水环境治理,走好水资源整治之路

6.2 天津市农业水资源高效利用的保障措施

6.2.1 健全节水法规政策,完善管理体制

6.2.2 加大节水技术投入,形成多元投资体系

6.2.3 加强专业人才的培养,完善人才支撑体系

第七章 结论

参考文献

致谢

附录1 图表清单

附录2 调查问卷

攻读学位期间发表的论文及着作

#### （8）山区水肥一体化系统关键设备研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题概述

1.1.1 课题来源

1.1.2 课题研究背景

1.2 研究意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国内研究现状

1.3.2 国外研究现状

1.3.3 发展趋势

1.4 研究内容与技术路线

1.4.1 研究内容

1.4.2 技术路线

1.5 本章小结

第2章 水肥药一体机设计

2.1 整体性能要求

2.1.1 功能需求

2.1.2 水肥药需求

2.2 主体方案

2.2.1 施肥方式

2.2.2 施肥设备

2.2.3 安装方式

2.2.4 方案设定

2.3 水肥药一体机工作原理

2.4 水肥药一体化系统单元

2.5 水肥药一体机功能指标

2.6 水肥药一体机三维建模

2.7 本章小结

第3章 水肥药吸入量均匀性研究

3.1 吸混部件及工作原理

3.1.1 工作原理

3.1.2 吸混装置

3.2 CFD技术应用

3.2.1 CFD技术

3.2.2 计算模型

3.2.3 参数设定

3.3 吸入量均匀性研究

3.3.1 吸入量比较

3.3.2 吸混装置进水位置选择

3.3.3 吸入量差异性分析

3.4 吸混装置结构优化

3.4.1 理论分析

3.4.2 结构优化

3.4.3 流体分析

3.4.4 结果分析

3.5 本章小结

第4章 水肥药一体机控制系统设计

4.1 硬件设计

4.1.1 控制器选择

4.1.2 PLC的选择

4.1.3 传感器选择

4.2 软件设计

4.2.1 系统控制流程

4.2.2 系统程序设计

4.2.3 监控界面设计

4.2.4 传感器通讯设计

4.2.5 无线通讯设计

4.3 本章小结

第5章 样机研制与性能试验

5.1 样机制作

5.1.1 主体设备

5.1.2 电控元件

5.1.3 过流管件

5.1.4 样机成型

5.2 样机试验

5.2.1 试验目的

5.2.2 试验材料

5.2.3 试验内容

5.3 试验结果与分析

5.3.1 试验数据分析

5.3.2 误差分析

5.3.3 差量补偿设置

5.4 本章小结

第6章 总结和展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

附录

附录A:在学期间发表的论文和科研成果

#### （9）水位跟踪式明渠自适应测流系统的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 课题研究的意义

1.3 明渠测流的研究现状及存在问题

1.3.1 明渠测流的研究现状

1.3.2 明渠测流的存在问题

1.4 课题的研究内容和技术路线

1.4.1 课题的研究内容

1.4.2 课题的技术路线

第二章 测流系统的总体方案设计

2.1 测流系统的工作原理

2.1.1 超声波传感器测液位的原理

2.1.2 超声波时差法测流速原理

2.2 测流系统的电气工作原理

2.3 自适应测流系统的装置原理及机械结构设计

2.3.1 装置原理

2.3.2 装置机械结构设计

2.4 测流系统的方案概述

2.5 本章小结

第三章 明渠测流系统的硬件结构设计

3.1 控制电路的设计

3.1.1 主控电路的设计

3.1.2 控制芯片选型及介绍

3.2 供电模块的设计

3.3 显示模块的设计

3.4 超声波传感器的工作原理及选型

3.5 舵机的工作原理及选型

3.6 步进电机驱动单元的设计

3.7 本章小结

第四章 明渠测流系统的软件设计与开发

4.1 软件程序语言与开发平台的选择

4.2 软件功能模块

4.3 图形用户界面程序设计

4.3.1 屏幕设备初始化

4.3.2 清空屏幕显示

4.3.3 写像素

4.3.4 读像素

4.4 人机接口程序设计

4.5 运动控制功能程序设计

4.6 信息采集功能程序设计

4.7 本章小结

第五章 测试结果及分析优化

5.1 系统功能测试

5.1.1 单元测试

5.1.2 集成测试

5.2 测流实验与数据分析

5.2.1 测流系统的实验

5.2.2 测流系统的数据分析

5.3 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

攻读学位期间取得的科研成果

致谢

#### （10）基于北斗物联网的X县灌溉工程智能管理系统设计与管理（论文提纲范文）

摘要

Abstract

变量注释表

1 绪论

1.1 选题背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 主要研究内容及创新点

1.4 研究方法与技术路线

2 技术可行性分析

2.1 技术概况

2.2 硬件系统技术可行性分析

2.3 软件系统技术可行性分析

2.4 本章小结

3 系统设计管理

3.1 系统设计规划管理

3.2 技术评审管理

3.3 元器件选型管理

3.4 PCB工艺设计管理

3.5 系统可靠性设计管理

3.6 系统维修性设计管理

3.7 安全性设计管理

3.8 系统保障性设计管理

3.9 系统测试性管理

3.10 系统环境适应性管理

3.11 本章小结

4 方案分析与优化设计

4.1 系统架构分析

4.2 硬件系统方案设计

4.3 软件系统方案设计

4.4 智能控制算法设计

4.5 本章小结

5 系统软硬件设计

5.1 硬件设计

5.2 软件设计

5.3 本章小结

6 预计社会及经济效益分析

6.1 预计经济效益分析

6.2 预计社会效益分析

6.3 本章小结

7 结论及展望

7.1 结论

7.2 展望

参考文献

附录

作者简历

致谢

学位论文数据集

### 四、农田灌溉管道工程自动化测控系统研究（论文参考文献）

- [1]赣榆丘陵区蓝莓种植水资源高效利用研究[D]. 徐格非. 扬州大学, 2021(08)

- [2]基于土壤墒情的精准自动化灌溉系统研究[J]. 王炜,晋华. 海河水利, 2021(01)

- [3]基于FNN和Django的智能家庭温室系统的设计[D]. 张硕. 北方民族大学, 2021(08)

- [4]泰安市节水灌溉技术推广对策研究[D]. 赵申晟. 山东农业大学, 2020(03)

- [5]关于我国大田滴灌未来发展的思考[J]. 王振华,陈学庚,郑旭荣,范文波,李文昊,宗睿. 干旱地区农业研究, 2020(04)

- [6]基于STM32的多功能智能水流量测控系统的设计与实现[D]. 李超. 扬州大学, 2020(04)

- [7]绿色发展背景下天津市农业水资源高效利用的路径研究[D]. 赵广. 天津农学院, 2020(07)

- [8]山区水肥一体化系统关键设备研究[D]. 李继学. 贵州大学, 2020(04)

- [9]水位跟踪式明渠自适应测流系统的研究[D]. 张茜. 太原理工大学, 2020(07)

- [10]基于北斗物联网的X县灌溉工程智能管理系统设计与管理[D]. 杨丙辉. 山东科技大学, 2020(06)

本文来源: https://www.64lw.cn/article/91e3e644ba2e9d25042cbf94.html