# 厨房烟道清洗调研报告

##### 问：单位食堂清洗油烟管道的报告怎么写

答：单位食堂清洗油烟管道的报告如下：

1、当管道大于40多公分，即可人工钻进去处理，但这种方法的劳动强度较大，容易清洗不干净，并将污渍弄到身上。

2、将管道拆卸下来清洗。这种方法清洁得比较彻底，也比较方便，但是此方法的难度较大，要比较准确的测算出拆卸的距离，以确保清洁的质量。

3、在人工无法进入而且拆卸较为困难的油哗敏烟管道，可以使用开孔的方法，在油烟管道上面凿一些小孔，通过小孔对管道内里进行清洗，然后对每个小孔进行密封处理。

4、软刷辅助清洗法，在油烟管道内喷一些洗洁剂，使油污软化，然后用较长的长的电动软轴刷粘上洗涤剂将油污刷洗干净。这种方法一般使用于较短的竖立抽油烟机管道，和人工无法进入且不便拆卸的隐蔽的小型管道。用这种清洗方法而且容易积油，所以要缩短清洗周期。

报告特点

1、内容的汇报性：一切报告都是下级向上级机关或业务主管部门汇报工作，让上级机关掌握基本情况并及时对自己的工作进行指导，所以，汇报性是“报告”的一个大特点。

2、语言的陈述性：因为报告具有汇报性，是向上级讲述做了什么工作，或工作是怎样做的，有什么情况、经验、体会，存在什么问题，今后有什么打算，对领导有什么意羡茄见、建议，所以行文上一般都使用叙述方法，即陈述其事，而不是像请示那样采用祈使、请求等法。

3、行文的单向性：报告是下级机关向上级机关行文，是为上级机关进行宏观领导提供依据，一般不需要受文机关的批复，属于单向行文。

4、成文的事后性：多数报告都是在事情做完或发生后，向上级机关作出汇报，是事后或事中行文。

- 5、双向的沟通性：报告虽不需批复，却是下级机关以此取得上级机关的支持指导的桥梁；同时上级机关乱派枝也能通过报告获得信息，了解下情，报告成为上级机关决策指导和协调工作的依据。

答：单位食堂清洗油烟管道的报告创作技巧：

1、人工进入法：对于大于40公分见方的平行油烟管道，可以人工钻进去进行清理，此法劳动强度较大，需要注意加强通风，配备低压（36伏）照明电源。

2、拆卸法：当油烟管道小于40公分见方时，人工无法进入时采用此法，技术人员根据现场实际情况，每隔一定距离拆卸一段烟道向两方延伸清理，此法效果好，难度较大，费用较高。

3、开掘消孔法：此法对于人工无法进入且拆卸较为困难的油烟管道采用此法，技术人员采用专用无火花改锋开孔工具将管道的核散晌一方或多方开孔，开孔大小、距离、数量根据现场情况而定，油污清理完后将管道密封。

4、机器设备清洗法：对于油污较少清洗周期短的油烟管道清洗采用此法清理，先将管道内喷洒清洗剂，使油污软化，再用30米长的电动软轴刷将油污刷洗干净。此法使用30公分见方的竖烟道，人工无法进入且不便拆卸的隐蔽的小烟道。这种不易清洗而且容易积油要缩短清洗周期。

- 5、空降法：此法主要用于清洗50公分见方以上的竖油烟管道，技术人员先拆下管道的上截和下截，在油烟管道上方固定高空安全绳，系上安全带，技术人员从上至下清洗竖油烟管道内的油污。此法危险性较大，技术性强，费用较高，清理效果好。由于竖油烟管道一般较少一年清洗一次即可。

答：可以写为了安全防火的需要定期请专业人员清理油烟管道，费用多少，枣坦监督责任人签名和日期。

XXX公司（对方公司）

厨房排烟系统

清洗证明

XXX公司（我方公司）

xx年xx月xx日

公司概况：（下面写我方公司的简介）

业务范围：

营业执照：

清洗资质或者授权：

酒店饭店学校备餐间的排油烟系统包括：烟罩、烟罩岩举室、横烟道、竖烟道、油烟分离、风机。作为清洗团队，每次清洗完后，需要做一份油烟管道清洗证明报告。

清洗方法及标准

烟罩、同步管道、灶台及操作台清洗内容包括烟罩表面、烟罩内的烟道、新风口。排烟口以及电机、灶台、操作台等，清洗的重点部位是通过排烟口与烟罩相连并

- 对于排烟口窄小，人物碧工无法进入的烟道或由于烟道走向复杂、狭窄。人工触及不到无法进行清洁，但又存在着重大隐患的，我公司可利用特殊设备进行清洗，不留死角，打消客户的疑虑和担心，消除一切潜在的火灾隐患。

- 答：可以写为了安全防火的需要定期请专业人员清理油烟管道，费用多少，监督责任人签名和日期。

##### 问：谁知道烟道清洗的请示怎么写

答：可以在文库码山查一下请示的范文。

请示是公文的一种，用于请求上级答基银复需询问的事项。

正文部分你只需阐述烟道堵塞的现状及危害，搏模宴以及清理烟道所需的费用预算就可以了。

- 最好是详细罗列一份预算表作为附件，以便上级部门参考。

##### 问：厨房清洗烟道

答：厨房烟道积极管道内易产生油烟 condensation和积碳,定期清洁和维护十分重要。作为厨房卫生与安全维护专家,我有以下建议:

首先,烟道内壁会产生一定的油烟积碳,应定期清扫。一般半年至1年清洗1次,碳质严重时 3个月清洗一次。清洗可使用钢丝毛刷、气动砂轮等工具清理内壁表面,必要时使用液体去污剂辅助。

其次,烟囱底部通常会有较多油脂和碳质残余物积聚,应重点清洁。可通过烟囱清扫门进入清理,或使用特制的烟囱清洗机进行强力吸附。必要时还需人工钻刀清理固守和倒角处的残余物。 油烟过滤网及烟道顶部也需定期检查清洗。油烟网会产生一定的油脂 blockage,定期取出清洗或更换,确保良好流通。烟道顶部也需定期开启清理门检查清扫,防止油烟回流落下。 另外,烟道加装的阀门、风扇等也要适当清洁,保证功能升乎齐全且灵敏。烟道系统的各节点都需定检,确保烟道的畅通和密封,以免造成火灾隐患。

最后,清洗后要重新组装好吵拆悉各部件,确保烟道的连通和密封性。年度烟道大检时还需对烟道系统的耐火和防烟等级进行重新检测评定,保证符合相关国家标准要求。

- 综上,厨房烟道清洁管理工作繁重而重要。定期深入清洗、检查各部件,保证烟道的通畅和密闭性,切实消除火灾隐患,确保厨房的卫生和安全,是我们专业人士的职责所在。我希望以上建议能为御李您的厨房烟道清洁工作提供参考,让您的生活环境更加安全舒心!

- 答：厨房清洗烟道是非常重要的，因为长期使用厨房会产生大量的油烟和灰尘，这些油烟和灰尘会沉积在烟道内部，导致烟道堵塞，影响烟道的排烟效果，甚至引起火肆陵灾。以下是清洗烟道的步骤：1.准备工具和材料：清洗烟道需要用到长杆刷、清洁剂、抹布、手套、口罩等工具和材料。2.关闭燃气阀门：在清洗烟道前，需要先关闭燃气阀门改培，以免发生意外。3.拆卸烟道：将烟道拆下来，用清洁剂和抹布擦拭烟道内部，清除油烟和灰尘。4.使用长杆刷清洗：将长杆刷伸入烟道内部，反复刷洗，直到烟道核雹唯内部干净为止。5.清洗烟道口：将烟道口也清洗干净，以确保烟道畅通无阻。6.安装烟道：清洗完毕后，将烟道安装回原位，确保安装牢固。总之，定期清洗烟道是非常必要的，可以保证厨房的安全和卫生。建议每半年或一年清洗一次。

本文来源: https://www.64lw.cn/article/abda57ef7d2d2cbf8058ff20.html