# 锅炉大修调研报告

##### 问：电厂锅炉检修报告怎么写都写什么内容？

- 答：百度文库有很多格式可以拿局橡参考，主要内容是分专消旁业的，各专业检修发现什么问题，处理了多少，有什么隐患，计划检修腊备内容完成情况以及额外内容发现情况及解决方案

##### 问：锅炉大修包括那些方面

- 答：在《锅炉运行与检修》书上是这样说的：大高丛修 设备累计运行2.2--2.5Mh作为一个周期，然后安排的停炉检修称为大修。大余掘修的范围主要是指锅炉的重大修理，也就是锅炉的主要受竖念核压元件的损害维修。锅炉在运行中发生重大事故的损坏修理，也是大修，主要部位：1）对锅筒、炉胆等主要受压部位的焊接修理。2）对水冷壁管、对流管束、烟管、联箱、过热器管等进行的换管修理。3）对省煤器等附属设备的严重损坏以及炉墙倒塌和构架严重变形等严重损坏的修理。 回答完毕，请参考！

- 答：锅炉内部：炉膛清理，烟道清理，省煤器检查，过热器检查，空气预热器检查。锅炉附件：局梁引风机检查，鼓风机检查，如果是余热锅炉，加压风机检查。给水泵检查，除氧器内部清理。锅炉管道：给水管伍腊码道检查，蒸汽管道检查腔哪，取样水管道检查。锅炉仪表：现场一次表检查如，水位计，压力表，温度计。安全阀一定要更新！

- 答：锅炉大修不是一个固樱敬盯定项目，其中包括：受热面大修、炉墙大修、辅机大修等。按照规程，受热面减薄50%必须进行大修；炉墙每6年要进脊和行大修；辅机根据情况来决定是否大修。所以，不是在锅炉大修的稿历时候，所有项目都要大修。

##### 问：锅炉大修包括那些方面 ？

答：锅炉内部：炉膛清理，烟道清理，省煤器银宴脊检查，过热器检查，空气预热器检查。

锅炉附件：引风机祥帆检查，鼓风机检查，假如是余热锅炉，加压风机检查。给水泵检查，除氧器内部清理。

锅炉管道：给水管道检查，蒸汽管道检查，取样水管道检查。

锅炉仪表：现场一次表检查如，水位计，压力表，温度计。

安全阀锋渗一定要更新！

- 吉林省纪原锅炉提供资料

答：分四大系统维修：

1.汽水系统.包括 锅筒（检查内部装置 ） 管道 水冷壁颤渗和下降管 给水泵

2.运煤除灰系统 所有设备 及简漏除尘器

3.风烟系统 所茄咐脊有风机 及管道

4.控制系统 仪表阀门

- 内容较多，需详细列出计划及工期人数

- 答：主要是锅炉管道的维修，水冷壁和下降管的维修，一般情况下锅筒是不容易坏的。

- 答：锅炉的管道清理，残渣的处理、给水泵的养护

答：锅炉大修不是一个固定项目，其中包括：受热面大修、炉墙大修、辅机大修等。按照规程，受热面减薄50%必须进胡岁行大修；炉墙每6年要进行大修；裤羡睁辅机根据情况来决定是否大修。所以，不是在锅炉大修的时候，所有项目都要大修。

- 锅炉是一种能量转换设备，向锅炉输入的能量有燃料中的化学能、电能，锅炉输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体。锅的原义指在火上加热的盛水容器，炉指燃烧燃料的场所，锅炉包括锅和炉两大部分。锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为工业生产和人民生活提供所需热能，也可通过蒸汽动力装置转换派含为机械能，或再通过发电机将机械能转换为电能。提供热水的锅炉称为热水锅炉，主要用于生活，工业生产中也有少量应用。产生蒸汽的锅炉称为蒸汽锅炉，常简称为锅炉，多用于火电站、船舶、机车和工矿企业。

本文来源: https://www.64lw.cn/article/fb76640f16cf56829f8055ac.html