# 万能试验机市场调研报告

##### 问：机械式万能试验机测控系统的研究与开发

答：AG-X系列立式电子万能试验机

AG-X系列立式电烂并握子万蔽空能试验机是目前岛津公司生产的最先进型的电子万能试验机。

详细信息 »

AG-X系列台式电子万能试验机

AG-X系列台式电子万能试验机是目前岛津公司生饥庆产的最先进型的电子万能试验机。

详细信息 »

AG-IC系列立式电子万能试验机

AG-IC系列立式电子万能试验机是岛津苏州工厂组装的最先进的电子万能试验机，现已在国内的机械、电子、大学、研究院所等行业得到广泛的应用。该系列机已经取得国际CE认证。

详细信息 »

AG-IC系列台式电子万能试验机

AG-IC系列台式电子万能试验机是岛津苏州工厂组装的最先进的电子万能试验机，现已在国内的机械、电子、大学、研究院所等行业得到广泛的应用。该系列机已经取得国际CE认证。

详细信息 »

AGS-J系列电子万能试验机

AGS-J系列试验机采用主机与控制装置采用一体化结构，占地面积小，是操作简便的小型化电子万能试验机。该系列机已经取得国际CE认证。

详细信息 »

Ez-L系列单柱式电子万能试验机

EZTest EZ L / EZ S系列试验机是单柱桌上小型试验机。其中包括EZ-L、EZ-S两个型号，EZ-L型适用于橡胶、电影胶片等材料的拉伸试验。EZ- S型适用于评价食品或医药制品。此外，EZ-L型可配置恒温箱。

详细信息 »

EzGraph系列电子部件试验机

本系列试验机是对精密电子部件进行强度测试的试验机。

详细信息 »

MST-I系列微小强度试验机

本系列试验机是对微小部件的进行力学性能测试的试验机。

- 详细资料：

##### 问：万能材料试验机的用途及作用都有哪些？

答：万能试验机的主要功能：万能试验机是测试各种材料及其制品在各种环境和模拟状态下的物理性能、、工艺性能、结构抗震强度以及材料与构件内外缺陷的重要仪器虚圆设备。粗誉型可以按照相应标准实现对金属或非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等类型的试验，可以求取所测材料的、屈服强度、规定非比例延伸强度、等性能指标，可实现等速率加荷、等速率变形、等速率位移、等速率应变等闭环控制，可以进行材料或产品的工艺合格性能验证试验。

- 万能试验机的设计考虑了扩展装配其它夹具以完成更多试验的可能。如：配装螺栓夹具可做螺栓的拉伸和保载，配装剪切夹具可做圆棒剪切强度试验，在压缩空间中加配抗折、剪切、劈裂、弹性模量仪等可做混凝土及水泥样块试验，配上钢球、锚链、扣件等专用夹具可完成相应产品的各项试验。万能试验机的应用领域：万能试验机测试精确，功能强大，岩猜操作方便，稳定可靠。可广泛适用于大学、科研院所、检测机构、、军工、冶金、机械制造、交通建设、建工建材等各行业进行精密性的材料研究、材料分析、材料开发和质量控制。

- 答：万能材料试验机又名多功能电子拉力试验机适用于各种材料的拉伸、弯曲、压缩、剥离、撕裂等仿链野力学性能测试的高精度，多用途的材料试验机，能备喊准确测定各种材料在以上试验状态下的物理性能数据，数字处理准确，是计算机控制式先进测试仪器。 万能材料试验机唤芦主机为龙门式结构，在试验过程中动态显示负荷值，变形值，试台速度和应力应变曲线，设有限位保护，负载报警和限位保护系统，并根据试验的要求，进行数据处理，PC机保存试验数据，由打印机打印出试验结果。技术先进，自动化程度高，测量精度高。

##### 问：什么是万能材料试验机？且符合哪些相关标准？

答：什么是万能材料试验指返机？且符合哪些相关标准？

万能材料试验机也叫万能拉力机或电子拉力机。

万能材料试验机适用于各种各种金属、非金属材料，如金属薄片、塑料薄膜、复合薄膜、镀铝膜、铝箔、片材慎腔、工程塑料、橡胶、皮革、无纺布、编织袋、打包带等试样的拉伸、剥离、热封、撕裂、穿刺、压缩、弯曲、剪切等试验，以及一些产品的特殊试验，还可实现恒应力、恒应变等多闭环试验，配置特殊装置后还能完成扭转等试验项目。

- 可根据GB、JIS、ASTM、DIN等标准自动求出拉抗强度、屈服强度、断裂伸长率、定伸长应力、定应力伸长、弹性模量等参数。独立的伺服加载系统，高精度宽频电液伺服阀，确保系统高精高效、低噪音、快速响应；采用独立的液压夹紧系统，确保系统低噪音平稳运行，且试验过程试样牢固夹持，不打滑。万能材料试验机是采用微机控制全数字宽频电液伺服阀，驱动精密液压缸，微机控制系统对试验力、位移、变形进行多种模宽逗衫式的自动控制，完成对试样的拉伸、压缩、抗弯试验，符国家标准GB/T228-2010《金属材料室温拉伸试验方法》的要求及其他标准要求。

答：不请自来！

关于楼主所问，试验机老烂圆桐二认为万能材料试验机又称之为万能试验机，拉力试验机，具有精度饥坦高、调速范围宽、结构紧凑、操作方便、性能稳定等优点，满足GB/T1040、1041、8804、9341、9647、ISO7500-1、GB16491、GB/T17200、ISO5893、ASTMD638、695、790和塑料管材等标准的要求。

- 更多试验机知识，请百度搜索“试验机老二”大量免费视频腔凳供您学习！

- 答：微机控制电子式万能试验机一般满足GB/T16491-1996 ，《电子式万能试验机》及JJG-1986《电子式万能试验机检定规程》；满足国家标准GB/T228-2002《金属缺局材料 室温拉伸试验方法》、GB/T7314-1987《金属压缩试验方法》的要求，符合GB、ISO、ASTM、DIN等多种伏滚让标准的数据处理。可以符合用户的要求及提供的标准备芦。

- 答：万能材料试验机主要祥耐应用于大中型企业中，主要测试项目和拉力试验机差不多，只谨盯春是容量方面要比拉力试验机大；符合的标准则携有：GB、ISO、ASTM、DIN等。

- 答：拉力试验机培缺我知道，不过，万能材料扮弊试验机配缺辩我不太清楚哦，推荐你找中诺仪器的人了解一下。他们是专门做这个的。我们公司的拉力试验机就是在他们那里买的，满好用的，又便宜。

答：万能材料试验机是采用微机控制全数字宽频电机伺服器，驱动精密螺杆，通过微机控制系统对各类产品试样的试验力、位移、变形等做多种模式的自动控制，完成对试样的拉伸、压缩、抗弯试验检测，符国家标准GB/T228-2002《金属材料室温拉伸试验方法》的要求及其他肢氏标准要求。

万能试验机的主要测试项；拉伸应力、拉伸强度、扯断强度、扯断伸长率、定伸应力、定应力伸长率、定应力力值、撕裂强度、任意点力值、任意点伸长率、抽出力、粘合力及取峰值计算值、压力试验、剪切剥离力试验、弯曲试验、拔出力穿刺力试验等。

- 符合的相关标准；ASTM E4、ASTM D828、GB 1040、铅饥旁GB 4850、GB 7753、GB 7754、GB 453、GB/T 17200、GB/槐橡T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2792、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130。

本文来源: https://www.64lw.cn/article/fbee33bfd0bf9311e34d86b5.html